## Oferta
kosztorys ofertowy
Budowa świetlicy wiejskiej w Murowańcu- II etap
RZP.271.2.2024.ZP3
Lp. | Podstawa | Nr spec. technicz. | Opis robót | Jednostka | Obmiar | Cena jedn. | Wartość
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1 |  |  | BRANŻA BUDOWLANA
1.1 |  |  | ROBOTY ZIEMNE I PRZYGOTOWAWCZE
1 | KNR 2-01 0122-01 |  | Pomiary przy wykopach fundamentowych w terenie równinnym i nizinnym | m3 | 413.305 |  | 0
2 | KNR 2-01 0126-01 |  | Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm za pomocą spycharek | m2 | 272.618 |  | 0
3 | KNR 2-01 0126-02 |  | Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomocą spycharek - dodatek za każde dalsze 5 cm grubości | m2 | 272.618 |  | 0
4 | KNR 2-01 0211-07 |  | Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiernymi 0.60 m3 w ziemi kat. I-III uprzednio zmagazynowango humusu w hałdach z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km | m3 | 54.524 |  | 0
5 | KNR 2-01 0206-04 |  | Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.60 m3 w gruncie kat. III z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km | m3 | 141.841 |  | 0
6 | KNR 2-01 0214-03 |  | Nakłady uzupełniające za każde dalsze rozpoczęte 0.5 km transportu ponad 1 km samochodami samowyładowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat. I-II | m3 | 141.841 |  | 0
7 | KNR 2-01 0317-0101 |  | Wykopy liniowe o ścianach pionowych pod fundamenty, rurociągi, kolektory w gruntach suchych kat. I-II z wydobyciem urobku łopatą lub wyciągiem ręcznym; głębokość do 1,5 m, szerokość 0,8-1,5 m | m3 | 83.52 |  | 0
8 | KNR 2-01 0230-01 |  | Zasypywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 m w gruncie kat. I-III | m3 | 33.408 |  | 0
9 | KNR 2-01 0236-03 |  | Zagęszczenie nasypów zagęszczarkami; grunty sypkie kat. I-III | m3 | 33.408 |  | 0
|  |  | RAZEM 1.1 ROBOTY ZIEMNE I PRZYGOTOWAWCZE | 0
1.2 |  |  | FUNDAMENTY
10 | KNR-W 2-02 1101-03 |  | Podkłady betonowe w budownictwie mieszkaniowym i użyteczności publicznej przy zastosowaniu pompy do betonu na podłożu gruntowym | m3 | 8.442 |  | 0
11 | KNR 2-02 0202-02 |  | Ławy fundamentowe prostokątne żelbetowe, szerokości do 0,8 m - z zastosowaniem pompy do betonu | m3 | 30.016 |  | 0
12 | KNR 2-02 0290-02 |  | Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty żebrowane o śr. 8 mm | kg | 507.99 |  | 0
13 | KNR 2-02 0290-02 |  | Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty żebrowane o śr 12 mm | kg | 1167.84 |  | 0
14 | NNRNKB 202 0618-01 |  | (z.V) Izolacje przeciwwilgociowe ław fundamentowych z papy zgrzewalnej | m2 | 75.04 |  | 0
15 | KNR 2-02 0603-07 |  | Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na zimno z lepiku asfaltowego - pierwsza warstwa | m2 | 75.04 |  | 0
16 | KNR 2-02 0602-07 |  | Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne poziome - wykonywane na zimno z lepiku asfaltowego - pierwsza warstwa | m2 | 75.04 |  | 0
17 | KNR 2-02 0603-08 |  | Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na zimno z lepiku asfaltowego - druga i następna warstwa | m2 | 75.04 |  | 0
18 | KNR 2-02 0603-08 |  | Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na zimno z lepiku asfaltowego - druga i następna warstwa | m2 | 75.04 |  | 0
19 | KNR-W 2-02 0101-06 |  | Sciany fundamentowe z bloczków betonowych na zaprawie cementowej - w części podziemnej | m3 | 17.299 |  | 0
20 | KNR 2-02 0603-07 |  | Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na zimno z lepiku asfaltowego - pierwsza warstwa | m2 | 142.88 |  | 0
21 | KNR 2-02 0603-08 |  | Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na zimno z lepiku asfaltowego - druga i następna warstwa | m2 | 142.88 |  | 0
22 | NNRNKB 202 0618-01 |  | (z.V) Izolacje przeciwwilgociowe poziome ścian fundamentowych z papy zgrzewalnej - pod ławami | m2 | 20.88 |  | 0
23 | NNRNKB 202 0618-01 |  | (z.V) Izolacje przeciwwilgociowe poziome ścian fundamentowych z papy zgrzewalnej | m2 | 21.432 |  | 0
|  |  | RAZEM 1.2 FUNDAMENTY | 0
1.3 |  |  | PODŁOZA, POSADZKI
24 | KNR 2-02 1101-07 |  | Podkłady z ubitych materiałów sypkich na podłożu gruntowym - podbudowa piaskowo - żwirowa | m3 | 67.731 |  | 0
25 | KNR 2-01 0236-01 z.sz. 2.5.2. 9907 |  | Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-III Wskaźnik zagęszczenia Js = 0.98 | m3 | 67.731 |  | 0
26 | NNRNKB 202 0618-03 |  | (z.V) Izolacje przeciwwilgociowe z papy zgrzewalnej w pomieszczeniach o pow.ponad 5 m2 | m2 | 225.77 |  | 0
27 | KNR 2-02 1101-01 |  | Podkłady betonowe na podłożu gruntowym z betonu B-10 | m3 | 22.577 |  | 0
28 | KNR-W 2-02 0606-01 |  | Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej - poziome podposadzkowe | m2 | 225.77 |  | 0
29 | KNR 2-02 0609-03 |  | Izolacje cieplne z płyt styropianowych XPS gr. 15 cm poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa | m2 | 225.77 |  | 0
30 | NNRNKB 202 1127-01 1127-03 |  | Wylewka betonowa B20 gr. 8 cm | m2 | 225.77 |  | 0
31 | kalk. własna |  | Posadzki z płytek - gres - PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA | m2 | 225.77 |  | 0
32 | KNR 0-12 1118-04 |  | Posadzki z płytek - gres - R10 | m2 | 11.92 |  | 0
33 | KNR 0-12 1118-04 |  | Posadzki z płytek - gres - pom.techniczne | m2 | 26.26 |  | 0
34 | KNR 0-12 1118-04 |  | Posadzki z płytek - gres - R9 | m2 | 187.59 |  | 0
35 | KNR 0-12 1119-02 |  | Cokoliki, z płytek o wysokości cokolika równej 15 cm - gres | m | 142.435 |  | 0
|  |  | RAZEM 1.3 PODŁOZA, POSADZKI | 0
1.4 |  |  | ŚCIANY
36 | KNR 0-27 0160-02 |  | Ściany budynków jednokondygnacyjnych o wys. do 4,5 m i gr. 25 cm z pustaków ceramicznych | m2 | 201.157 |  | 0
37 | KNR 0-27 0160-02 |  | Ściany budynków jednokondygnacyjnych o wys. do 4,5 m i gr. 25 cm z pustaków ceramicznych - ściany kolankowe | m2 | 58.23 |  | 0
38 | KNR 0-27 0160-02 |  | Ściany budynków jednokondygnacyjnych o wys. do 4,5 m i gr. 25 cm z pustaków ceramicznych) - ściany wewnętrzne | m2 | 67.374 |  | 0
39 | KNR 0-27 0162-02 |  | Ścianki działowe budynków jednokondygnacyjnych o wys. do 4,5 m i gr. 11,5 cm z pustaków ceramicznych | m2 | 118.99 |  | 0
40 | kalk. własna |  | Dostawa i montaz ścianek systemowych WC z HPL | m2 | 3.749 |  | 0
41 | kalk. własna |  | Dostawa i montaz ścianki mobilnej | m2 | 17.995 |  | 0
42 | KNR 2-02 0126-01 |  | Otwory na okna w ścianach murowanych grubości do 1 cegły z cegieł pojedynczych, bloczków i pustaków | szt | 18 |  | 0
43 | KNR 2-02 0126-02 |  | Otwory na drzwi, drzwi balkonowe i wrota w ścianach murowanych grubości do 1 cegły z cegieł pojedynczych, bloczków i pustaków | szt | 17 |  | 0
44 | KNR-W 2-02 0211-01 |  | Trzpienie żelbetowe, w ścianach murowanych o grubości do 0.3 m dwustronnie deskowane | m3 | 7.188 |  | 0
45 | KNR 2-02 0290-02 |  | Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty żebrowane o śr. 8-14 mm | kg | 661.45 |  | 0
46 | KNR 2-02 0126-05 |  | Otwory w ścianach murowanych -ułożenie nadproży prefabr. belki L19 | m | 92.7 |  | 0
47 | KNR 2-02 0212-12 |  | Wieńce monolityczne na ścianach zewnętrznych o szerokości do 30 cm | m3 | 7.106 |  | 0
48 | KNR 2-02 0290-02 |  | Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty żebrowane o śr. 8-14 mm | kg | 631.74 |  | 0
|  |  | RAZEM 1.4 ŚCIANY | 0
1.5 |  |  | KONSTRUKCJA DACHU
49 | kalk. własna |  | Dostawa i montaz dźwigarów dachowych | m2 rzutu dachu | 358 |  | 0
|  |  | RAZEM 1.5 KONSTRUKCJA DACHU | 0
1.6 |  |  | POKRYCIE DACHOWE
50 | KNR AT-09 0103-02 |  | Folie wstępnego krycia (FWK) układane na krokwiach - rozstaw kontrłat 0,80 m | m2 | 358 |  | 0
51 | KNR AT-09 0101-04 |  | Łacenie - rozstaw łat 30 cm | m2 | 358 |  | 0
52 | KNR 4-01 0820-03 |  | Mocowanie płyt MFP gr. 18 mm - 2 warstwy | m2 | 739.1 |  | 0
53 | KNR-W 2-02 0508-02 |  | Pokrycie dachów blachą ocynkowaną grubości 0.60 mm; rozstaw rąbka prostopadłego do okapu 57 cm | m2 | 369.55 |  | 0
54 | NNRNKB 202 0539-01 |  | (z.VI) Pokrycie dachów blachą powlekaną - montaż gąsiorów | m | 25.1 |  | 0
55 | NNRNKB 202 0539-02 |  | (z.VI) Pokrycie dachów blachą powlekaną - montaż pasów nadrynnowych - okapów | m | 52.5 |  | 0
56 | NNRNKB 202 0539-03 |  | (z.VI) Pokrycie dachów blachą powlekaną - montaż osłon bocznych - wiatrownic | m | 35.344 |  | 0
57 | NNRNKB 202 0517-03 |  | (z.I) Montaż prefabrykowanych rynien dachowych z blachy ocynkowanej półokrągłych o śr. 125 mm | m | 52.5 |  | 0
58 | NNRNKB 202 0519-02 |  | (z.I) montaż prefabrykowanych rur spustowych z blachy ocynkowanej okrągłych o śr. 10 cm | m | 39.2 |  | 0
59 | KNR K-05 0502-03 |  | Montaż rur spustowych - kolanko | szt. | 20 |  | 0
60 | KNR K-05 0501-06 |  | Montaż rynien dachowych - lej spustowy | szt. | 10 |  | 0
61 | KNR K-05 0501-07 |  | Montaż rynien dachowych - denko | szt. | 4 |  | 0
62 | KNR AT-09 0104-06 |  | Akcesoria do pokryć dachowych - płotek przeciwśniegowy | m | 49 |  | 0
63 | KNR AT-09 0104-05 |  | Akcesoria do pokryć dachowych - stopnie kominiarskie | szt. | 17 |  | 0
64 | KNR AT-09 0104-04 |  | Akcesoria do pokryć dachowych - ławy kominiarskie | szt. | 1 |  | 0
65 | KNR-W 2-15 0213-05 |  | Kominki wentylacyjne | szt. | 2 |  | 0
66 | KNR-W 2-02 20202-01 analogia |  | Ruszty drewniane pod boazerię | m2 | 16.17 |  | 0
67 | KNR 2-02 0410-01 |  | Deskowanie połaci dachowych z tarcicy - deska podbitkowa | m2 | 16.17 |  | 0
68 | KNR-W 2-02 1121-02 |  | Podest z płyt cementowo-włóknowych na legarach - analogia | m2 | 146 |  | 0
|  |  | RAZEM 1.6 POKRYCIE DACHOWE | 0
1.7 |  |  | STOLARKA OKIENNA
69 | KNR 0-19 1024-03 |  | Montaż okien aluminiowych | m2 | 42.24 |  | 0
70 | KNR 2-02 0129-01 analogia |  | Obsadzenie parapetów okiennych PCV | m | 4.8 |  | 0
71 | KNR 2-02 0129-01 analogia |  | Obsadzenie parapetów okiennych alumioniowych malowanych proszkowo | m | 4.8 |  | 0
72 | KNR 0-15 0526-02 |  | Osadzenie wyłazu dachowego ze schodami 86x130 | szt | 2 |  | 0
73 | KNR 0-15 0526-02 |  | Osadzenie wyłazu dachowego 46x76 | szt | 1 |  | 0
|  |  | RAZEM 1.7 STOLARKA OKIENNA | 0
1.8 |  |  | STOLARKA DRZWIOWA
74 | KNR 0-19 1024-06 |  | Montaż drzwi aluminiowych jednoskrzydłowych oszklonych na budowie | m2 | 7.04 |  | 0
75 | KNR 0-19 1024-06 |  | Montaż drzwi aluminiowych jednoskrzydłowych oszklonych na budowie - EI30 | m2 | 4.2 |  | 0
76 | KNR 0-19 1024-08 |  | Montaż drzwi aluminiowych dwuskrzydłowych oszklonych na budowie | m2 | 2.6 |  | 0
77 | KNR-W 2-02 1027-02 |  | Drzwi wewnętrzne do obiektów uzyteczności publicznej, okleina HPL0,7, wraz z ościeżnicą stalową | m2 | 15.8 |  | 0
78 | KNR 4-01 0919-23 |  | Montaż samozamykaczy | szt. | 10 |  | 0
|  |  | RAZEM 1.8 STOLARKA DRZWIOWA | 0
1.9 |  |  | TYNKI I OKŁADZINY ŚCIENNE
79 | KNR AT-32 0104-02 |  | Wyprawy tynkarskie wykonywane na ścianach sposobem maszynowym, dwuwarstwowe; mieszanka wapienna lub cementowo-wapienna, tynki zatarte grubości 15 mm | m2 | 545.706 |  | 0
80 | KNR-W 2-02 0808-06 analogia |  | Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III i IV wykonywane ręcznie na ościeżach otworów o pow. ponad 3 m2 o szerokości 20 cm | m2 | 38.667 |  | 0
81 | KNR 2-02 0815-04 |  | Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych | m2 | 584.373 |  | 0
82 | KNR 0-12 0829-03 |  | Licowanie ścian płytkami ceramicznymi | m2 | 189.357 |  | 0
|  |  | RAZEM 1.9 TYNKI I OKŁADZINY ŚCIENNE | 0
1.10 |  |  | MALOWANIE
83 | NNRNKB 202 1134-02 |  | (z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie pionowe | m2 | 395.016 |  | 0
84 | KNR 2-02 1505-03 |  | Dwukrotne malowanie ścian farbami lateksowymi - tynków gładkich | m2 | 395.016 |  | 0
|  |  | RAZEM 1.10 MALOWANIE | 0
1.11 |  |  | SUFITY PODWIESZANE
85 | KNR AT-12 0201-02 analogia |  | Sufity podwieszane z monolityczne - obudowa sufitu | m2 | 213.85 |  | 0
86 | KNR AT-21 0108-01 |  | Montaż rewizji instalacyjnej | szt. | 2 |  | 0
87 | KNR 0-14 2012-01 |  | Okładziny stropów płytami gipsowo - kartonowymi na ruszcie pojedynczym, podwieszanym, metalowym z kształtowników CD i UD - płyta g-k wodoodporna | m2 | 11.92 |  | 0
88 | KNR 2-02 0613-03 |  | Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej poziome z płyt układanych na sucho - jedna warstwa - 5+25 cm | m2 | 225.77 |  | 0
89 | KNR 9-12 0203-03 |  | Mocowanie folii paroizolacyjnej | m2 | 451.54 |  | 0
90 | KNR 2-17 0138-01 |  | Kratki wentylacyjne typ A lub N o obwodzie do 800 mm - do przewodów stalowych i aluminiowych | szt. | 12 |  | 0
91 | KNR 2-02 0815-05 |  | Wewnętrzne gładzie gipsowe jednowarstwowe na sufitach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych | m2 | 11.92 |  | 0
92 | NNRNKB 202 1134-01 |  | (z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie poziome | m2 | 11.92 |  | 0
93 | KNR 2-02 1505-03 |  | Dwukrotne malowanie sufitów farbami lateksowymi - tynków gładkich | m2 | 11.92 |  | 0
|  |  | RAZEM 1.11 SUFITY PODWIESZANE | 0
1.12 |  |  | ELEWACJA
94 | KNR 0-29 0642-01 |  | Docieplenie ścian płytami styropianowymi XPS gr. 15cm CZĘŚĆ PODZIEMNA | m2 | 69.6 |  | 0
95 | KNNR-W 3 0207-01 |  | Izolacje pionowe ścian fundamentowych z folii kubełkowej bez gruntowania powierzchni | m2 | 52.2 |  | 0
96 | KNR 0-23 2613-01 |  | Ocieplenie ścian budynków płytami z wełny mineralnej - wg systemu - przyklejenie płyt z wełny mineralnej do ścian - pas niepalny | m2 | 14.6 |  | 0
97 | KNR 0-23 2613-03 |  | Ocieplenie ścian budynków płytami z wełny mineralnej - wg systemu - przymocowanie płyt z wełny mineralnej za pomocą łączników metalowych do ścian | szt. | 73 |  | 0
98 | KNR 0-23 2613-06 |  | Ocieplenie ścian budynków płytami z wełny mineralnej - wg systemu - przyklejenie warstwy siatki na ścianach | m2 | 14.6 |  | 0
99 | KNR 0-23 2612-01 |  | Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - przyklejenie płyt styropianowych gr. 20 cm do ścian | m2 | 269.4 |  | 0
100 | KNR 0-23 2612-02 |  | Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - wg systemu - przyklejenie płyt styropianowych do ościeży | m2 | 29.275 |  | 0
101 | KNR 0-23 2612-03 |  | Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - przymocowanie płyt styropianowych za pomocą dybli plastikowych do ścian | szt. | 1493.375 |  | 0
102 | KNR 0-23 2612-08 |  | Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym | m | 146.3 |  | 0
103 | KNR 0-23 2612-06 |  | Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - system STOPTER - przyklejenie warstwy siatki na ścianach | m2 | 189.277 |  | 0
104 | KNR 0-23 2612-07 |  | Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - przyklejenie warstwy siatki na ościeżach | m2 | 29.275 |  | 0
105 | KNR 0-23 0933-01 |  | Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z akrylowych tynków dekoracyjnych o fakturze nakrapianej lub o fakturze rustykalnej gr. 2 mm wykonana ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu - nałożenie podkładowej masy tynkarskiej | m2 | 233.152 |  | 0
106 | KNR 0-23 0933-02 |  | Wyprawa elew. cienkowarstwowa z tynków silikonowych dekor. o fakturze baranka gr. 2 mm wyk. ręcznie na uprzednio przyg. podłożu - ściany płaskie i powierzchnie poziome | m2 | 189.277 |  | 0
107 | KNR 0-23 0933-04 |  | Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynków silikonowych gr. 2 mm wykonana ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu - ościeża o szer. do 30 cm | m2 | 29.275 |  | 0
108 | KNR 0-23 2612-06 |  | Przyklejenie warstwy siatki na ścianach przed wykonaniem cokołu | m2 | 26.1 |  | 0
109 | KNR 0-23 0933-01 |  | Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z akrylowych tynków dekoracyjnych o fakturze nakrapianej lub o fakturze rustykalnej gr. 2 mm wykonana ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu - nałożenie podkładowej masy tynkarskiej | m2 | 26.1 |  | 0
110 | KNR 0-23 0933-02 |  | Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynków dekoracyjnych o fakturze nakrapianej lub R 200 o fakturze rustykalnej gr. 2 mm wykonana ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu - ściany płaskie i powierzchnie poziome COKÓŁ | m2 | 26.1 |  | 0
111 | kalk. własna |  | Dostawa i montaż okładziny ściennej HPL drewnopodobnej (elewacja) na ruszcie z wypełnieniem wełną mineralną | m2 | 37.263 |  | 0
112 | kalk. własna |  | Wycieraczki systemowe zewnętrzne o wymiarach min. 140x60 cm , przystosowane do intensywnego ruchu. Rama systemowa - stal chromowo-niklowana, wys. ramy min. 25 mm, zwijalny wkład gu-mowy i wkład z kasetką szczotkową | szt | 7 |  | 0
|  |  | RAZEM 1.12 ELEWACJA | 0
1.13 |  |  | KOMINY
113 | KNR 9-07 0209-01 |  | Kanały wentylacyjne z kształtek keramzytobetonowych o wymiarach W1 24x24 cm | m | 8.64 |  | 0
114 | KNR 9-07 0207-04 |  | Kominy spalinowe systemowe ceramiczne | kpl. | 1 |  | 0
115 | KNR 4-01 0530-02 |  | Obróbki kominów z blachy ocynkowanej | m2 | 1.978 |  | 0
|  |  | RAZEM 1.13 KOMINY | 0
1.14 |  |  | ZAGOSPODAROWANIE TERENU
1.14.1 |  |  | Drogi, parkingi, opaska
116 | KNR 2-31 0101-01 |  | Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni w gruncie kat.I-IV głębok. 20 cm | m2 | 423 |  | 0
117 | KNR 2-31 0101-02 |  | Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni w gruncie kat.I-IV - za każde dalsze 5 cm głębok. | m2 | 423 |  | 0
118 | KNR 2-01 0212-07 |  | Roboty ziemne wyk.koparkami podsiębiernymi 0.60 m3 w ziemi kat.I-III uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odl.do 1 km - wywóz ziemi | m3 | 148.05 |  | 0
119 | KNR 2-31 0103-04 |  | Mechaniczne profilowanie i zagęszenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gr.kat.I-IV | m2 | 423 |  | 0
120 | KNR 2-02 1101-07 |  | Podkłady z ubitych materiałów sypkich na podłożu gruntowym | m3 | 126.9 |  | 0
121 | KNR 2-01 0236-03 |  | Zagęszczenie nasypów zagęszczarkami; grunty sypkie kat. I-III | m3 | 126.9 |  | 0
122 | KNR 2-31 0511-03 |  | Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej | m2 | 423 |  | 0
123 | KNR 2-31 0111-01 0111-02 |  | Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem wykonywana sprzętem rolniczym - grubość podbudowy po zagęszczeniu 15 cm | m2 | 423 |  | 0
124 | KNR 2-31 0706-07 |  | Ręczne malowanie strzałek i innych symboli na jezdni farbą chlorokauczukową - oznakowanie miejsca dla niepełnosprawnych | m2 | 15 |  | 0
125 | KNR 2-31 0402-04 |  | Ława pod krawężniki betonowa z oporem | m3 | 9.579 |  | 0
126 | KNR 2-31 0403-03 |  | Krawężniki betonowe wystające o wym. 15x30 cm na podsypce cem.piaskowej | m | 109.23 |  | 0
127 | kalk. własna |  | Dostawa i montaż - pochylnia dla niepełnosprawnych z poręczami | kpl. | 1 |  | 0
|  |  | RAZEM 1.14.1 Drogi, parkingi, opaska | 0
1.14.2 |  |  | Zieleń
128 | KNR 2-21 0218-02 |  | Rozścielenie ziemi urodzajnej ręczne z transportem taczkami na terenie płaskim | m3 | 66.76 |  | 0
129 | KNR 2-21 0401-02 |  | Wykonanie trawników dywanowych siewem na gruncie kat. III bez nawożenia | m2 | 667.6 |  | 0
|  |  | RAZEM 1.14.2 Zieleń | 0
1.14.3 |  |  | Ogrodzenie
130 | KNR 2-31 0401-04 |  | Rowki pod podmurówkę o wymiarach 30x30 cm w gruncie kat.III-IV | m | 137.67 |  | 0
131 | KNR 2-31 0407-02 analogia |  | Podmurówka betonowa prefabrykowana | m | 137.67 |  | 0
132 | KNR-W 2-02 1802-02 |  | Ogrodzenie panelowe 3D wys. 1,20 m | m | 137.67 |  | 0
133 | KNR 2-25 0312-01 |  | Bramy szerokości 5 m - 2 sztuki | m2 | 12 |  | 0
134 | KNR 2-25 0313-01 |  | Furtki szerokości 1 m - 2 sztuki | m2 | 2.4 |  | 0
|  |  | RAZEM 1.14.3 Ogrodzenie | 0
|  |  | RAZEM 1.14 ZAGOSPODAROWANIE TERENU | 0
|  |  | RAZEM 1 BRANŻA BUDOWLANA | 0
2 |  |  | BRANŻA SANITARNA
2.1 |  |  | Przyłącze kanalizacji sanitarnej
135 | KNR 2-01 0119-01 |  | Roboty pomiarowe przyłącza | m | 38.04 |  | 0
136 | KNR 2-01 0218-03 | ST-IS-05 | Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.60 m3 na odkład w gruncie kat. IV | m3 | 67.123 |  | 0
137 | KNR 2-18 0501-01 | ST-IS-05 | Kanały rurowe - podłoża z materiałów sypkich o grubości 10 cm | m2 | 34.236 |  | 0
138 | KNR 2-18 0501-03 | ST-IS-05 | Kanały rurowe - podłoża z materiałów sypkich o grubości 20 cm | m2 | 13.02 |  | 0
139 | KNR-W 2-18 0408-02 | ST-IS-05 | Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 160 mm | m | 38.04 |  | 0
140 | KNR-W 2-18 0517-01 analogia | ST-IS-05 | Studzienki kanalizacyjne systemowe - studzienka DN500 | kpl. | 2 |  | 0
141 | KNR 2-18 0804-01 analogia | ST-IS-05 | Próba szczelności kanałów rurowych o śr.nom. 150 mm - śr. 160 mm | m | 38.04 |  | 0
142 | KNR 2-01 0202-06 analogia | ST-IS-05 | Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiernymi o poj. łyżki 0.60 m3 w gruncie kat. IV z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km - dowóz piasku | m3 | 83.969 |  | 0
143 | KNR 2-01 0230-02 | ST-IS-05 | Zasypywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odległość do 10 m w gruncie kat. IV - zasypanie dowiezionym piaskiem | m3 | 83.969 |  | 0
144 | KNR 2-01 0236-02 |  | Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi; grunty spoiste kat. III-IV | m3 | 83.969 |  | 0
|  |  | RAZEM 2.1 Przyłącze kanalizacji sanitarnej | 0
2.2 |  |  | Instalacja gazu
145 | KNR 2-01 0119-01 |  | Roboty pomiarowe przyłącza | m | 36.51 |  | 0
146 | KNR 2-01 0206-05 |  | Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.60 m3 w gruncie kat. IV z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km | m3 | 27.602 |  | 0
147 | KNR 2-01 0317-0201 |  | Wykopy liniowe o ścianach pionowych pod fundamenty, rurociągi, kolektory w gruntach suchych kat. III-IV z wydobyciem urobku łopatą lub wyciągiem ręcznym; głębokość do 1,5 m, szerokość 0,8-1,5 m | m3 | 3.067 |  | 0
148 | KNR-W 2-19 0106-01 |  | Trójnik stalowy - włączenie do istniejącego gazociągu | szt. | 1 |  | 0
149 | KNR-W 2-18 0511-02 |  | Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich gr. 15 cm | m3 | 4.381 |  | 0
150 | KNR-W 2-19 0306-05 |  | Rury ochronne (osłonowe) z PE, PCW, PP o śr. nominalnej 110 mm | m | 7 |  | 0
151 | KNR-W 2-19 0301-06 |  | Montaż rurociągów z rur polietylenowych (HDPD) o śr. nominalnej 63 mm z rur w zwojach | m | 36.51 |  | 0
152 | KNR-W 2-19 0303-06 |  | Połączenia rur z polietylenu o śr. 63 mm za pomocą kształtek elektrooporowych - przejście PE/Stal 63/50 | szt. | 2 |  | 0
153 | KNR-W 2-19 0211-01 |  | Próba szczelności gazociągów o śr. nominalnej 65 mm na ciśnienie do 0.6 MPa | m | 36.51 |  | 0
154 | KNR-W 2-19 0102-01 |  | Oznakowanie trasy gazociągu ułożonego w ziemi taśmą z tworzywa sztucznego | m | 36.51 |  | 0
155 | KNR-W 2-18 0511-02 |  | Obsypka z materiałów sypkich gr. 15 cm | m3 | 4.381 |  | 0
156 | KNR 2-01 0230-02 |  | Zasypywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odległość do 10 m w gruncie kat. IV | m3 | 21.907 |  | 0
157 | KNR 2-01 0236-02 |  | Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi; grunty spoiste kat. III-IV | m3 | 21.907 |  | 0
158 | KNR 5-18 0803-02 |  | Skrzynka gazowa wentylowana | szt. | 1 |  | 0
159 | KNR 5-18 0803-02 |  | Skrzynka gazowa + zespół redukcyjny z licznikiem gazu | szt. | 1 |  | 0
160 | KNNR 4 0309-05 |  | Dodatkowe nakłady na wykonanie podejścia obustronnego do gazomierza o śr.przyłącza 50 mm we wnękach | kpl. | 2 |  | 0
161 | KNNR 4 0312-06 |  | Kurki gazowe przelotowe o śr. 50 mm o połączeniach gwintowanych | szt. | 3 |  | 0
162 | KNNR 4 0312-03 |  | Kurki gazowe przelotowe o śr. 25 mm o połączeniach gwintowanych | szt. | 3 |  | 0
163 | KNR 2-15 0408-03 |  | Filtr siatkowy DN25 | szt. | 1 |  | 0
164 | KNNR 4 0304-06 |  | Rurociągi w instalacjach gazowych stalowe o połączeniach spawanych o śr.nom. 50 mm na ścianach w budynkach niemieszkalnych | m | 10.55 |  | 0
165 | KNNR 4 0304-03 |  | Rurociągi w instalacjach gazowych stalowe o połączeniach spawanych o śr.nom. 25 mm na ścianach w budynkach niemieszkalnych | m | 9.66 |  | 0
166 | KNNR 4 0304-01 |  | Rurociągi w instalacjach gazowych stalowe o połączeniach spawanych o śr.nom. 15 mm na ścianach w budynkach niemieszkalnych | m | 1.3 |  | 0
167 | KNR 7-12 0101-04 |  | Czyszczenie przez szczotkowanie ręczne do trzeciego stopnia czystości rurociągów (stan wyjściowy powierzchni B) | m2 | 3.107 |  | 0
168 | KNR 7-12 0105-04 |  | Odtłuszczanie rurociągów | m2 | 3.107 |  | 0
169 | KNR 7-12 0209-04 |  | Malowanie pędzlem farbami nawierzchniowymi i emaliami olejnymi rurociągów o średnicy zewnętrznej do 57 mm | m2 | 3.107 |  | 0
170 | KNR 2-15 0503-06 analogia |  | Dostawa i montaż - kocioł jednofunkcyjny współpracujący z zasobnikiem wody o poj. 200l zasilany gazem ziemnym o mocy 24 kW. Kocioł jest fabryczne wyposażony w pompę obiegową i osprzęt bezpieczeństwa. Kom-plet urządzeń powinien zawierać naczynie przeponowe, pompę obiegową, zawór bezpieczeń-stwa c.o., zawór nadmiarowo-upustowy, podstawowy regulator temperatury c.o. i c.w.u., zawór trójdrogowy oraz wbudowane elementy zabezpieczające: czujnik ciągu kominowego, czujnik podgrzewu wody, kontrole obecności płomienia i zabezpieczenie przed brakiem wody w kotle. | szt. | 1 |  | 0
|  |  | RAZEM 2.2 Instalacja gazu | 0
2.3 |  |  | Instalacja wodociągowa
171 | KNR-W 2-15 0111-01 analogia | ST-IS-01 | Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o śr. zewnętrznej 16 mm o połączeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach mieszkalnych - PEX-AL-PEX śr. 16 mm | m | 20.58 |  | 0
172 | KNR-W 2-15 0111-01 | ST-IS-01 | Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o śr. zewnętrznej 20 mm o połączeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach mieszkalnych - PEX-AL-PEX | m | 15.62 |  | 0
173 | KNR-W 2-15 0111-03 | ST-IS-01 | Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o śr. zewnętrznej 32 mm o połączeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach mieszkalnych - PEX-AL-PEX | m | 5.71 |  | 0
174 | KNR 0-35 0128-10 analogia | ST-IS-01 | Otuliny termoizolacyjne z pianki PE z nacięciem wzdłużnym gr. 9 mm; śr. zewn. rurociągu 16 mm | m | 20.58 |  | 0
175 | KNR 0-35 0128-12 analogia | ST-IS-01 | Otuliny termoizolacyjne z pianki PE z nacięciem wzdłużnym gr. 9 mm; śr. zewn. rurociągu 20 mm | m | 15.62 |  | 0
176 | KNR 0-35 0128-14 analogia | ST-IS-01 | Otuliny termoizolacyjne z pianki PE z nacięciem wzdłużnym gr. 9 mm; śr. zewn. rurociągu 32 mm | m | 5.71 |  | 0
177 | KNR 0-35 0121-04 analogia | ST-IS-02 | Zasobnikowe podgrzewacze wody użytkowej, stojące, współpracujące z kotłami grzewczymi, montowane przy pomocy gotowych zestawów przyłączeniowych; poj. do 200 dm3 | kpl. | 1 |  | 0
178 | KNR-W 2-15 0116-01 | ST-IS-01 | Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach z tworzyw sztucznych do zaworów czerpalnych, baterii, mieszaczy, hydrantów itp. o połączeniu sztywnym o śr. zewnętrznej 20 mm | szt. | 17 |  | 0
179 | KNR-W 2-15 0137-02 | ST-IS-01 | Baterie umywalkowe lub zmywakowe stojące o śr. nominalnej 15 mm | szt. | 9 |  | 0
180 | KNR-W 2-15 0132-01 analogia | ST-IS-01 | Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych o śr. nominalnej 15 mm - zawór spłuczkowy | szt. | 3 |  | 0
181 | KNR 2-15 0114-02 |  | Zawory czerpalne o śr. nom. 20 mm | szt. | 2 |  | 0
182 | KNR 0-31 0116-01 | ST-IS-01 | Próba szczelności instalacji wody zimnej i ciepłej w budynkach mieszkalnych - płukanie, czynności przygotowawcze i zakończeniowe | m | 41.91 |  | 0
183 | KNR 0-31 0116-02 | ST-IS-01 | Próba szczelności instalacji wody zimnej i ciepłej w budynkach mieszkalnych - próba wodna ciśnieniowa | m | 41.91 |  | 0
|  |  | RAZEM 2.3 Instalacja wodociągowa | 0
2.4 |  |  | Instalacja kanalizacji sanitarnej
184 | KNR 2-18 0501-02 | ST-IS-05 | Kanały rurowe - podłoża z materiałów sypkich o grubości 15 cm | m2 | 16.932 |  | 0
185 | KNR-W 2-15 0203-03 | ST-IS-02 | Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 110 mm w gotowych wykopach, wewnątrz budynków o połączeniach wciskowych | m | 6 |  | 0
186 | KNR-W 2-15 0203-04 | ST-IS-02 | Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 160 mm w gotowych wykopach, wewnątrz budynków o połączeniach wciskowych | m | 22.22 |  | 0
187 | KNR-W 2-15 0207-01 | ST-IS-02 | Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 50 mm na ścianach w budynkach mieszkalnych o połączeniach wciskowych | m | 13.15 |  | 0
188 | KNR-W 2-15 0207-06 analogia | ST-IS-02 | Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 40 mm na ścianach w budynkach mieszkalnych o połączeniach klejonych - połączenie wciskane | m | 1.28 |  | 0
189 | KNR 2-15 0208-05 | ST-IS-02 | Dodatek za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z nieplastyfikowanego PCW o śr. 110 mm | szt. | 3 |  | 0
190 | KNR 2-15 0208-03 | ST-IS-02 | Dodatek za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z nieplastyfikowanego PCW o śr. 50 mm | szt. | 7 |  | 0
191 | KNR 2-15 0208-02 | ST-IS-02 | Dodatek za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z nieplastyfikowanego PCW o śr. 40 mm | szt. | 1 |  | 0
192 | KNR-W 2-15 0229-05 analogia | ST-IS-02 | Zlewozmywaki żeliwne, z blachy lub z tworzywa sztucznego na szafce - 1-komorowy | szt. | 1 |  | 0
193 | KNR-W 2-15 0229-05 analogia | ST-IS-02 | Zlewozmywaki żeliwne, z blachy lub z tworzywa sztucznego na szafce - 2-komorowy | szt. | 2 |  | 0
194 | KNR-W 2-15 0233-03 analogia | ST-IS-02 | Ustępy z płuczką ustępową | kpl. | 1 |  | 0
195 | KNR-W 2-15 0230-02 analogia | ST-IS-02 | Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym | kpl. | 5 |  | 0
196 | KNR-W 2-15 0230-02 analogia | ST-IS-02 | Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym - umywalka dla niepełnosprawnych | kpl. | 1 |  | 0
197 | KNR-W 2-15 0233-03 analogia | ST-IS-02 | Ustępy z płuczką ustępową - ustęp dla niepełnosprawnych | kpl. | 1 |  | 0
198 | KNR 2-02 1218-03 analogia | ST-IS-03 | Wsporniki ze stali okrągłej ramienne - poręcze dla osób niepełnosprawnych montowane przy umywalce | szt. | 1 |  | 0
199 | KNR 2-02 1218-03 analogia | ST-IS-02 | Wsporniki ze stali okrągłej ramienne - poręcze dla osób niepełnosprawnych montowane przy misce ustępowej | szt. | 1 |  | 0
200 | KNR-W 2-15 0222-02 | ST-IS-02 | Czyszczaki z PVC kanalizacyjne o śr. 110 mm o połączeniach wciskowych | szt. | 3 |  | 0
201 | KNR-W 2-15 0213-05 | ST-IS-02 | Rury wywiewne z PVC o połączeniu wciskowym o śr. 110 mm | szt. | 3 |  | 0
202 | KNR-W 2-15 0218-01 | ST-IS-02 | Wpusty ściekowe z tworzywa sztucznego o śr. 50 mm | szt. | 3 |  | 0
203 | KNR 2-18 0804-01 analogia | ST-IS-02 | Próba szczelności kanałów rurowych o śr.nom. 150 mm - próba instalacji w budynku | m | 42.65 |  | 0
|  |  | RAZEM 2.4 Instalacja kanalizacji sanitarnej | 0
2.5 |  |  | Instalacja c.o.
204 | KNR 0-31 0205-04 |  | Grzejniki stalowe panelowe C-10,C-11, V-10, V-11 wys. 300-900 mm montowane na ścianie - grzejnik 1-płytowy 600/800 | szt. | 1 |  | 0
205 | KNR 0-31 0205-04 |  | Grzejniki stalowe panelowe C-10,C-11, V-10, V-11 wys. 300-900 mm montowane na ścianie - grzejnik 1-płytowy 600/600 | szt. | 1 |  | 0
206 | KNR 0-31 0205-04 |  | Grzejniki stalowe panelowe C-10,C-11, V-10, V-11 wys. 300-900 mm montowane na ścianie - grzejnik 1-płytowy 600/400 | szt. | 2 |  | 0
207 | KNR 0-31 0205-05 |  | Grzejniki stalowe panelowe C-21,C-22, V-21, V-22 wys. 300-900 mm montowane na ścianie - grzejnik 2-płytowy 700/900 | szt. | 1 |  | 0
208 | KNR 0-31 0205-05 |  | Grzejniki stalowe panelowe C-21,C-22, V-21, V-22 wys. 300-900 mm montowane na ścianie - grzejnik 2-płytowy 700/600 | szt. | 4 |  | 0
209 | KNR 0-31 0205-06 |  | Grzejniki stalowe panelowe C-33, V-33 wys. 300-900 mm montowane na ścianie - grzejnik 600x900 trzypłytowy | szt. | 4 |  | 0
210 | KNR 0-31 0205-06 |  | Grzejniki stalowe panelowe C-33, V-33 wys. 300-900 mm montowane na ścianie - grzejnik 600x800 trzypłytowy | szt. | 3 |  | 0
211 | KNR-W 2-15 0412-02 |  | Zawory grzejnikowe o śr. nominalnej 15 mm | szt. | 16 |  | 0
212 | KNR-W 2-15 0412-02 |  | Zawory powrotne o śr. nominalnej 15 mm | szt. | 16 |  | 0
213 | KNR-W 2-15 0412-02 |  | Głowice termostatyczne o śr. nominalnej 15 mm | szt. | 16 |  | 0
214 | KNR 0-31 0218-05 | ST-IS-04 | Próba instalacji centralnego ogrzewania na gorąco z dokonaniem regulacji | szt. grzejników | 16 |  | 0
215 | KNR-W 2-15 0128-02 |  | Płukanie instalacji w budynkach niemieszkalnych | m | 0 |  | 0
216 | KNR-W 2-15 0111-01 analogia | ST-IS-01 | Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o śr. zewnętrznej 16 mm o połączeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach mieszkalnych - PEX-AL-PEX śr. 16 mm | m | 108.9 |  | 0
217 | KNR-W 2-15 0111-01 | ST-IS-01 | Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o śr. zewnętrznej 20 mm o połączeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach mieszkalnych - PEX-AL-PEX | m | 38.24 |  | 0
218 | KNR-W 2-15 0111-02 | ST-IS-01 | Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o śr. zewnętrznej 25 mm o połączeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach mieszkalnych - PEX-AL-PEX | m | 6.6 |  | 0
219 | KNR-W 2-15 0111-03 | ST-IS-01 | Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o śr. zewnętrznej 32 mm o połączeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach mieszkalnych - PEX-AL-PEX | m | 6.76 |  | 0
220 | KNR 0-35 0128-27 analogia | ST-IS-01 | Otuliny termoizolacyjne z pianki PE z nacięciem wzdłużnym gr. 20 mm; śr. zewn. rurociągu 16 mm | m | 108.9 |  | 0
221 | KNR 0-35 0128-28 analogia | ST-IS-01 | Otuliny termoizolacyjne z pianki PE z nacięciem wzdłużnym gr. 20 mm; śr. zewn. rurociągu 20 mm | m | 38.24 |  | 0
222 | KNR 0-35 0128-29 analogia | ST-IS-01 | Otuliny termoizolacyjne z pianki PE z nacięciem wzdłużnym gr. 20 mm; śr. zewn. rurociągu 25 mm | m | 6.6 |  | 0
223 | KNR 0-35 0128-30 analogia | ST-IS-01 | Otuliny termoizolacyjne z pianki PE z nacięciem wzdłużnym gr. 20 mm; śr. zewn. rurociągu 32 mm | m | 6.76 |  | 0
|  |  | RAZEM 2.5 Instalacja c.o. | 0
2.6 |  |  | Wentylacja
224 | KNR 2-17 0122-01 |  | Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kołowe, typ S(Spiro) o śr. do 100 mm - udział kształtek do 35 % | m2 | 10.958 |  | 0
225 | KNR 2-17 0122-02 |  | Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kołowe, typ S(Spiro) o śr. do 200 mm - udział kształtek do 35 % | m2 | 29.794 |  | 0
226 | KNR 2-17 0122-03 |  | Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kołowe, typ S(Spiro) o śr. do 315 mm - udział kształtek do 35 % | m2 | 1.035 |  | 0
227 | KNR 2-17 0131-03 |  | Klapa ppoż z wyzwalaczem topikowym DN250 | szt. | 2 |  | 0
228 | KNR 2-17 0101-04 |  | Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokątne, typ A/I - udział kształtek do 35 % | m2 | 31 |  | 0
229 | KNR 2-17 0131-01 |  | Przepustnice jednopłaszczyznowe stalowe kołowe, typ B do przewodów o śr. do 100 mm | szt. | 8 |  | 0
230 | KNR 2-17 0131-02 |  | Przepustnice jednopłaszczyznowe stalowe kołowe, typ B do przewodów o śr. do 200 mm | szt. | 12 |  | 0
231 | KNR 2-17 0131-03 |  | Przepustnice jednopłaszczyznowe stalowe kołowe, typ B do przewodów o śr. do 315 mm | szt. | 1 |  | 0
232 | KNR-W 2-17 0139-04 |  | Nawiewnik wirowy 600x600 | szt. | 11 |  | 0
233 | KNR 2-17 0140-01 |  | Zawór wentylacyjny nawiewny DN125 | szt. | 3 |  | 0
234 | KNR 2-17 0140-01 |  | Zawór wentylacyjny nawiewny DN100 | szt. | 6 |  | 0
235 | KNR 2-17 0155-02 |  | Tłumiki akustyczne rurowe proste i opływowe o śr. 125 mm | szt. | 1 |  | 0
236 | KNR 2-17 0155-03 |  | Tłumiki akustyczne rurowe proste i opływowe o śr. do 250 mm | szt. | 1 |  | 0
237 | KNR 2-17 0154-02 |  | Tłumiki akustyczne płytowe prostokątne o obwodzie do 1800 mm 600x250 | szt. | 1 |  | 0
238 | KNR 2-17 0154-01 |  | Tłumiki akustyczne płytowe prostokątne o obwodzie do 1500 mm | szt. | 1 |  | 0
239 | KNR 9-16 0103-03 |  | Izolacja kanałów wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o przekroju prostokątnym samoprzylepną matą lamelową - udział kształtek do 35% | m2 izolacji | 31 |  | 0
240 | KNR 9-16 0108-01 |  | Izolacja kanałów wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o przekroju okrągłym samoprzylepną matą lamelową - udział kształtek do 35%mm | m2 izolacji | 41.787 |  | 0
241 | KNR 2-17 0321-09 |  | Centrala wentylacyjna nawiewno-wywiewna z wyposażeniem | szt. | 1 |  | 0
|  |  | RAZEM 2.6 Wentylacja | 0
2.7 |  |  | PRZYŁACZE WODY
242 | KNNR 1 0111-01 | ST-01 | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, na drogach w terenie równinnym | km | 0.018 |  | 0
243 | KNR 2-01 0126-01 | ST-01 | Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej o grubości do 15cm za pomocą spycharki | m2 | 21.9 |  | 0
244 | KNNR 1 0209-04 | ST-01 | Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiębiernymi o pojemności łyżki 0,25m3 na odkład w gruncie kategorii III | m3 | 74.621 |  | 0
245 | KNNR 1 0301-02 | ST-01 | Wykopy w gruncie kategorii III z załadunkiem ręcznym i transportem samochodami samowyładowczymi do 5t na odległość do 1km | m3 | 8.291 |  | 0
246 | KNNR 1 0312-01 | ST-01 | Pełne umocnienie ścian wykopów o szerokości 1m i głębokości do 3m balami drewnianymi wraz z ich rozbiórką deskowania w gruntach suchych kategorii I-IV | m2 | 36.5 |  | 0
247 | KNNR 6 0105-04 | ST-01 | Podsypka piaskowa zagęszczana mechanicznie o grubości warstwy po zagęszczeniu 5cm | m2 | 14.6 |  | 0
248 | KNR 2-28 0501-08 | ST-01 | Obsypka rurociągu gruntem z dowozu | m3 | 2.92 |  | 0
249 | KNNR 1 0318-04 | ST-01 | Zasypanie wykopów o ścianach pionowych o szerokości 0,8-2,5m i głębokości 3,0m gruntem kategorii III-IV - wraz z dowiezieniem piasku | m3 | 20.44 |  | 0
250 | KNNR 1 0501-01 | ST-01 | Ręczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kategorii I-III | m2 | 36.5 |  | 0
251 | KNNR 4 1009-01 | ST-01 | Sieci wodociągowe - montaż rurociągów z rur polietylenowych (PE, PEHD) o śr.zewnętrznej 63 mm | m | 18.25 |  | 0
252 | kalk. własna | ST-01 | Taśma ostrzegawczo-lokalizacyjna | m | 18.25 |  | 0
253 | KNR-W 2-18 0212-01 |  | Zasuwa klinowa z gwintem wewn. PN 16 GW 1/4" | kpl. | 1 |  | 0
254 | kalk własna |  | Obudowa teleskopowa | szt. | 1 |  | 0
255 | kalk własna |  | Skrzynka uliczna DIN 4056 | szt. | 1 |  | 0
256 | kalk własna |  | Montaż zestawu wodomierzowego z zaworami kulowymiśr 25 mm i skrzynką wodomierzową | szt. | 1 |  | 0
257 | KNR-W 2-15 0140-02 |  | Wodomierze skrzydełkowe | kpl. | 1 |  | 0
258 | KNR-W 2-15 0130-03 |  | Zawór antyskażeniowy z wbudowanym kurkiem spustowym do poboru próbek wody EA | szt. | 1 |  | 0
259 | KNNR 4 1606-01 | ST-01 | Próba wodna szczelności sieci wodociągowych z rur typu HOBAS, PCW, PE, PEHD o średnicy do 110mm (1 próba - 200m) | próba | 1 |  | 0
260 | KNNR 4 1611-01 | ST-01 | Dezynfekcja rurociągów sieci wodociągowej o średnicy do 150mm (200m) | odcinek | 1 |  | 0
261 | KNNR 4 1612-01 | ST-01 | Jednokrotne płukanie sieci wodociągowej o średnicy nominalnej do 150mm (200m) | odcinek | 1 |  | 0
262 | kalk. własna | ST-01 | połączenie z istniejącym wodociągiem i wykonanie odgałęzienia, | kpl. | 1 |  | 0
263 | kalk. własna | ST-01 | Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza | inw | 1 |  | 0
|  |  | RAZEM 2.7 PRZYŁACZE WODY | 0
|  |  | RAZEM 2 BRANŻA SANITARNA | 0
3 |  |  | BRANŻA ELEKTRYCZNA
3.1 |  |  | Instalacja odgromowa i połączeń wyrównawczych
264 | KNNR 5 0705-01 |  | Ułożenie rur osłonowych z PCW o śr.do 140 mm - Rura ochronna PVC | m | 8 |  | 0
265 | KNNR 5 0605-05 |  | Montaż uziomów poziomych w wykopie o głębokości do 0.8 m; kat.gruntu III - Bednarka stalowa ocynkowana FeZn 25x4mm | m | 115 |  | 0
266 | KNNR 5 0103-07 |  | Rury winidurowe o śr.do 37 mm układane n.t. na podłożu innym niż beton - Rurka ochronna PCV 37/5mm | m | 48 |  | 0
267 | KNNR 5 0601-06 |  | Przewody instalacji odgromowej naprężane pionowe DFe/Zn 8mm w rurce ochronnej PCV | m | 48 |  | 0
268 | KNR 5-08 0403-06 |  | Montaż skrzynek dla złączy kontrolnych | szt. | 6 |  | 0
269 | KNNR 5 0612-06 |  | Złącza kontrolne w instalacji odgromowej - połączenie pręt-płaskownik | szt. | 6 |  | 0
270 | KNNR 5 0612-01 |  | Złącza do rynny okapowej w instalacji odgromowej lub przewodach wyrównawczych montowane na dachu | szt. | 6 |  | 0
271 | KNNR 5 0612-03 |  | Złącza naprężające w instalacji odgromowej lub przewodach wyrównawczych montowane na dachu | szt. | 8 |  | 0
272 | KNNR 5 0615-06 |  | Zwód pionowy stalowy - iglica odgromowa | kpl. | 2 |  | 0
273 | KNNR 5 0406-01 analogia |  | Montaż głównej szyny uziemiającej GSW | szt. | 1 |  | 0
274 | KNNR 5 0202-03 |  | Przewody uziemiające i wyrównawcze w budynkach ułożone luzem - Przewód LgYżo 16 mm2 | m | 100 |  | 0
275 | KNNR 5 0611-05 |  | Łączenie przewodów instalacji odgromowej lub przewodów wyrównawczych z bednarki o przekroju do 120 mm2 na ścianie lub konstrukcji zbrojenia | szt. | 6 |  | 0
276 | KNNR 5 1304-03 |  | Badania i pomiary instalacji piorunochronnej (pierwszy pomiar) | szt. | 1 |  | 0
277 | KNNR 5 1304-04 |  | Badania i pomiary instalacji piorunochronnej (każdy następny pomiar) | szt. | 5 |  | 0
278 | KNP 18 D13 1348-01 |  | Badania instalacji odgromowej o długości uziemienia otokowego do 100 m | kpl | 1 |  | 0
279 | KNP 18 D13 1348-02 |  | Badania instalacji odgromowej o długości uziemienia otokowego, każde następne rozpoczęte 100 m | kpl. | 1 |  | 0
|  |  | RAZEM 3.1 Instalacja odgromowa i połączeń wyrównawczych | 0
3.2 |  |  | Zasilenie obiektu i rozdzielnice elektryczne
280 | KNNR 5 0701-02 |  | Kopanie rowów dla kabli w sposób ręczny w gruncie kat. III | m3 | 5.12 |  | 0
281 | KNNR 5 0702-02 |  | Zasypywanie rowów dla kabli wykonanych ręcznie w gruncie kat. III | m3 | 5.12 |  | 0
282 | KNNR 5 0706-01 |  | Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokości do 0,4 m | m | 32 |  | 0
283 | KNNR 5 0705-01 |  | Ułożenie rur osłonowych z PCW o śr.do 140 mm - Rura osłonowa DVK 75 mm | m | 16 |  | 0
284 | KNNR 5 0713-03 |  | Układanie kabli o masie do 3.0 kg/m w rurach, pustakach lub kanałach zamkniętych - Kabel YKY 4x16 mm2 | m | 16 |  | 0
285 | KNNR-W 9 1103-12 |  | Wejście kabli do budynku uszczelnionych masą wodo i gazoszczelną | przepust. | 1 |  | 0
286 | KNNR 5 1207-01 |  | Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w cegle | m | 20 |  | 0
287 | KNNR 5 1208-02 |  | Zaprawianie bruzd o szerokości do 50 mm | m | 20 |  | 0
288 | KNNR 5 0715-03 |  | Układanie kabli o masie do 2.0 kg/m - Kabel YKY 4x16 mm2 | m | 20 |  | 0
289 | KNR 5-14 0101-05 |  | Rozdzielnica RG zgodnie ze schematem | szt. | 1 |  | 0
290 | KNNR 5 0406-01 |  | Przycisk przeciwpożarowego wyłącznika prądu p.w.p. | szt. | 1 |  | 0
291 | KNNR 5 0726-09 |  | Zarobienie na sucho końca kabla 4-żyłowego o przekroju żył 16 mm2 na napięcie do 1 kV o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych | szt. | 2 |  | 0
292 | KNNR 5 1302-03 |  | Badanie linii kablowej nn - kabel 4-żyłowy | odc. | 1 |  | 0
293 | KNP 18 D13 1301-02 |  | Pomiary rozdzielnic prądu zmiennego lub stałego niskiego napięcia do 10 pól | szt | 1 |  | 0
|  |  | RAZEM 3.2 Zasilenie obiektu i rozdzielnice elektryczne | 0
3.3 |  |  | Instalacja oświetleniowa
294 | KNNR 5 1207-01 |  | Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w cegle | m | 1400 |  | 0
295 | KNNR 5 1208-01 |  | Zaprawianie bruzd o szerokości do 25 mm | m | 1400 |  | 0
296 | KNNR 5 0205-01 |  | Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane p.t. w gotowych bruzdach w podłożu innym niż betonowe - Przewód YDYżo 3x1,5 mm2 | m | 820 |  | 0
297 | KNNR 5 0205-01 |  | Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane p.t. w gotowych bruzdach w podłożu innym niż betonowe - Przewód YDYżo 4x1,5 mm2 | m | 200 |  | 0
298 | KNNR 5 0205-01 |  | Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane p.t. w gotowych bruzdach w podłożu innym niż betonowe - Przewód YDYp 2x1,5 mm2 | m | 200 |  | 0
299 | KNNR 5 0204-05 |  | Przewody kabelkowe płaskie o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane w tynku na podłożu innym niż betonowe - Przewód YDYżo 3x1 mm2 | m | 180 |  | 0
300 | KNNR 5 0502-04 |  | Oprawa LED 2000lm f200 d90 4000K (20.4 W) - oznaczenie 1 | kpl. | 14 |  | 0
301 | KNNR 5 0502-04 |  | Oprawa LED P/T 2200lm 4000K (15.0 W)) - oznaczenie 2 | kpl. | 5 |  | 0
302 | KNNR 5 0502-04 |  | Oprawa LED 6400lm 4000K DALI (36.0 W) - oznaczenie 3 | kpl. | 24 |  | 0
303 | KNNR 5 0502-04 |  | Oprawa oświetleniowa LED IP 54 - typ oprawy wg inwestora | kpl. | 7 |  | 0
304 | KNNR 5 0502-04 |  | Oprawa awaryjna HYBRYDOWA FL LED - AP-1W-CW-9016 (1.0 W) - oznaczenie 4 | kpl. | 7 |  | 0
305 | KNNR 5 0502-04 |  | Oprawa awaryjna HYBRYDOWA FL LED - AP-2W-CW-9016 (2.0 W) - oznaczenie 5 | kpl. | 6 |  | 0
306 | KNNR 5 0502-04 |  | Oprawa awaryjna doświetlająca CLA AT 1C LED2 T, natynkowa + term. H-323 | kpl. | 4 |  | 0
307 | KNNR 5 0502-04 |  | Oprawa ewakuacyjna LED AT 1h (1.0 W) | kpl. | 8 |  | 0
308 | KNNR 5 0301-08 |  | Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny mocowany przez przykręcenie do konsolek osadzonych w podłożu - wykonanie ślepych otworów w podłożu ceglanym | szt. | 52 |  | 0
309 | KNNR 5 0302-06 |  | Puszki instalacyjne podtynkowe o śr.do 80 mm o 4 wylotach | szt. | 30 |  | 0
310 | KNNR 5 0302-01 |  | Puszki instalacyjne podtynkowe pojedyncze o śr.do 60 mm | szt. | 22 |  | 0
311 | KNNR 5 0306-02 |  | Łączniki i przyciski jednobiegunowe podtynkowe w puszce instalacyjnej | szt. | 8 |  | 0
312 | KNNR 5 0306-03 |  | Łączniki świecznikowe podtynkowe w puszce instalacyjnej | szt. | 1 |  | 0
313 | KNNR 5 0306-02 |  | Przycisk do oświetlenia 10A IP20 P/T | szt. | 9 |  | 0
314 | KNNR 5 0307-03 |  | Przycisk DALI z regulacją natężenia oświetlenia | szt. | 4 |  | 0
315 | KNR AL-01 0201-01 analogia |  | Czujnik obecności 360° 230V 2000W | szt. | 3 |  | 0
316 | KNNR-W 9 1201-02 |  | Pomiar natężenia oświetlenia wnętrz | punkt | 75 |  | 0
317 | KNNR 5 1301-01 |  | Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia | pomiar | 8 |  | 0
318 | KNNR 5 1302-05 |  | Badanie linii kablowej - kabel sygnalizacyjny 7-żyłowy | odc. | 4 |  | 0
|  |  | RAZEM 3.3 Instalacja oświetleniowa | 0
3.4 |  |  | Instalacje gniazd i siły
319 | KNNR 5 1207-01 |  | Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w cegle | m | 525 |  | 0
320 | KNNR 5 1208-01 |  | Zaprawianie bruzd o szerokości do 25 mm | m | 525 |  | 0
321 | KNNR 5 0205-03 |  | Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 30 mm2 układane p.t. w gotowych bruzdach w podłożu innym niż betonowe - Kabel YKYżo 5x10 mm2 | m | 15 |  | 0
322 | KNNR 5 0205-02 |  | Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 12.5 mm2 układane p.t. w gotowych bruzdach w podłożu innym niż betonowe - Przewód YDYżo 5x2,5 mm2 | m | 40 |  | 0
323 | KNNR 5 0205-01 |  | Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane p.t. w gotowych bruzdach w podłożu innym niż betonowe - Przewód YDYżo 3x2,5 mm2 | m | 450 |  | 0
324 | KNNR 5 0204-05 |  | Przewody kabelkowe płaskie o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane w tynku na podłożu innym niż betonowe - Przewód (N)HXCH-FE 180/ E 90 3x1,5 mm2 | m | 20 |  | 0
325 | KNNR 5 0726-09 |  | Zarobienie na sucho końca kabla 5-żyłowego o przekroju żył 10 mm2 na napięcie do 1 kV o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych | szt. | 2 |  | 0
326 | KNNR 5 0301-08 |  | Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny mocowany przez przykręcenie do konsolek osadzonych w podłożu - wykonanie ślepych otworów w podłożu ceglanym | szt. | 61 |  | 0
327 | KNNR 5 0302-01 |  | Puszki instalacyjne podtynkowe pojedyncze o śr.do 60 mm | szt. | 9 |  | 0
328 | KNNR 5 0302-02 |  | Puszki instalacyjne podtynkowe podwójne o śr.do 60 mm | szt. | 18 |  | 0
329 | KNNR 5 0302-06 |  | Puszki instalacyjne podtynkowe o śr.do 80 mm o 4 wylotach | szt. | 3 |  | 0
330 | KNNR 5 0302-06 |  | Puszka podtynkowa do podłaczenia kuchenki 3-faz. 400V | szt. | 2 |  | 0
331 | KNNR 5 0308-05 |  | Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym bryzgoszczelne 2-biegunowe przykręcane o obciążalności do 16 A i przekroju przewodów do 2.5 mm2 - Gniazdo wtyczkowe 1x16A+N+PE IP44 P/T | szt. | 9 |  | 0
332 | KNNR 5 0308-03 |  | Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym podtynkowe 2-biegunowe przelotowe podwójne o obciążalności do 10 A i przekroju przewodów do 2.5 mm2 - Gniazdo wtyczkowe 2x16A+N+PE IP20 P/T | szt. | 18 |  | 0
333 | KNNR 5 1301-01 |  | Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia | pomiar | 9 |  | 0
334 | KNNR 5 1301-02 |  | Sprawdzenie i pomiar 3-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia | pomiar | 3 |  | 0
335 | KNNR 5 1302-04 |  | Badanie linii kablowej nn - kabel 5-żyłowy | odc. | 1 |  | 0
|  |  | RAZEM 3.4 Instalacje gniazd i siły | 0
3.5 |  |  | Instalacja telewizyjna RTV
336 | KNNR 5 0405-04 |  | Skrzynka RTV wyposażona w: - rozgałęźnik TV 6-drożny 6-drożny - 1 szt. - wzmacniacz HS-013 (12V) - 1 szt. | szt. | 1 |  | 0
337 | KNR 5-06 1208-03 |  | Maszt antenowy | szt. | 1 |  | 0
338 | KNR 5-06 1402-06 |  | Antena telewizyjna UHF Dipol 44/21-69 Tri Digit ze wzmacniaczem LNA-177 | szt. | 1 |  | 0
339 | KNNR 5 0301-08 |  | Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny mocowany przez przykręcenie do konsolek osadzonych w podłożu - wykonanie ślepych otworów w podłożu ceglanym | szt. | 3 |  | 0
340 | KNNR 5 0302-01 |  | Puszki instalacyjne podtynkowe pojedyncze o śr.do 60 mm | szt. | 3 |  | 0
341 | KNR 5-06 1704-04 |  | Gniazdo abonenckie RTV | szt. | 3 |  | 0
342 | KNNR 5 1207-01 |  | Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w cegle | m | 90 |  | 0
343 | KNNR 5 1208-01 |  | Zaprawianie bruzd o szerokości do 25 mm | m | 90 |  | 0
344 | KNNR 5 0205-03 |  | Przewód TRISET-113 1,13/4,8/6,8 | m | 90 |  | 0
|  |  | RAZEM 3.5 Instalacja telewizyjna RTV | 0
3.6 |  |  | Instalacja okablowania strukturalnego
345 | KNR 5-05 0601-03 analogia |  | Szafa rackowa kompletna wyposażenie wg schematu | szt. | 1 |  | 0
346 | KNNR 5 0301-11 |  | Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny mocowany na zaprawie cementowej lub gipsowej - wykonanie ślepych otworów w podłożu ceglanym | szt. | 3 |  | 0
347 | KNNR 5 0302-01 |  | Puszki instalacyjne podtynkowe pojedyncze o śr.do 60 mm | szt. | 3 |  | 0
348 | KNR 5-06 1704-03 |  | Gniazdo 2xRJ45 cat. 6 P/T | szt. | 3 |  | 0
349 | KNNR 5 1207-01 |  | Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w cegle | m | 180 |  | 0
350 | KNNR 5 1208-01 |  | Zaprawianie bruzd o szerokości do 25 mm | m | 180 |  | 0
351 | KNNR 5 0205-03 |  | Przewód UTP 4x2x0,5 kat.6 | m | 180 |  | 0
352 | Athena AT-14 0111-01 |  | Wykonanie pomiarów torów transmisyjnych zgodnie z wymaganiami | pomiar | 6 |  | 0
353 | Athena AT-14 0111-02 |  | Wykonanie pomiarów torów transmisyjnych zgodnie z wymaganiami - dodatek za udostępnienie punktu pomiarowego | pomiar | 6 |  | 0
354 | Athena AT-14 0111-03 |  | Wykonanie pomiarów torów transmisyjnych zgodnie z wymaganiami - dodatek za doprowadzenie miejsca pomiaru do stanu poprzedniego | pomiar | 6 |  | 0
|  |  | RAZEM 3.6 Instalacja okablowania strukturalnego | 0
3.7 |  |  | Instalacja przyzywowa w WC dla niepełnosprawnych
355 | KNNR 5 0301-08 |  | Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny mocowany przez przykręcenie do konsolek osadzonych w podłożu - wykonanie ślepych otworów w podłożu ceglanym | szt. | 1 |  | 0
356 | KNNR 5 0302-01 |  | Puszki instalacyjne podtynkowe pojedyncze o śr.do 60 mm | szt. | 1 |  | 0
357 | KNR AL-01 0208-03 analogia |  | Oprawa sygnalizacyjna wraz z dźwiękiem | szt. | 1 |  | 0
358 | KNR AL-01 0108-01 analogia |  | Przycisk przywoławczy+wyłącznik pociągowy | szt. | 1 |  | 0
359 | KNR AL-01 0112-04 analogia |  | Transformator systemu przyzywowego | szt. | 1 |  | 0
360 | KNNR 5 1207-01 |  | Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w cegle | m | 10 |  | 0
361 | KNNR 5 1208-01 |  | Zaprawianie bruzd o szerokości do 25 mm | m | 10 |  | 0
362 | KNNR 5 0204-06 |  | Okablowanie systemu przyzywowego - kabel YTKSY 3x2x0,5 | m | 10 |  | 0
|  |  | RAZEM 3.7 Instalacja przyzywowa w WC dla niepełnosprawnych | 0
3.8 |  |  | Instalacja fotowoltaiczna
363 | KNR-W 5-08 0405-03 analogia |  | Inwerter sieciowy 6 kW 2xMPPT | szt | 1 |  | 0
364 | KNR-W 5-08 0701-22 |  | Konstrukcje montażowe pod moduły fotowoltaiczne montowane na dachu | szt. | 14 |  | 0
365 | KNR 5-08 0402-12 analogia |  | Montaż paneli fotowoltaicznych na gotowych konstrukcjach wsporczych np.: 370W | szt. | 14 |  | 0
366 | KNR-W 5-08 0201-03 |  | Montaż uchwytów pod przewody kabelkowe układane pojedynczo z przygotowaniem podłoża mechanicznie - przykręcanie do kołków plastikowych w podłożu betonowym | m | 80 |  | 0
367 | KNR 7-08 0604-01 |  | Kanał kablowy metalowy | m | 10 |  | 0
368 | KNNR 5 0715-01 |  | Kabel solarny PV1-F 1x6mm2 | m | 100 |  | 0
369 | KNNR 5 0715-01 |  | Przewód PE Y 16 mm2 | m | 20 |  | 0
370 | KNNR 5 0406-01 |  | Ogranicznik przepięć DC 1000V | szt. | 1 |  | 0
371 | wycena indywidualna |  | Złączki dedykowane do łączenia instalacji solarnych | kpl. | 1 |  | 0
372 | kalkulacja indywidualna |  | Rezerwa na drobne prace naprawcze przy pokryciu | kpl. | 1 |  | 0
373 | KNNR-W 2 W1401-01 |  | Rusztowania ramowe zewnętrzne o wysokości do 10 m | m2 pow.ruszt. | 200 |  | 0
374 | kalkulacja indywidualna |  | Uruchomienie instalacji fotowoltaicznej | kpl. | 1 |  | 0
|  |  | RAZEM 3.8 Instalacja fotowoltaiczna | 0
3.9 |  |  | System telewizji dozorowej CCTV
375 | KNR AT-14 0110-04 |  | Montaż wyposażenia szaf dystrybucyjnych 19" - Listwa zasilająca | kpl. | 1 |  | 0
376 | KNR AT-14 0110-09 |  | Montaż wyposażenia szaf dystrybucyjnych 19" - Rejestrator IP 16 kanałowy | kpl. | 1 |  | 0
377 | KNR AT-14 0110-09 |  | Montaż wyposażenia szaf dystrybucyjnych 19" - zasilacz UPS | kpl. | 1 |  | 0
378 | KNR AT-14 0110-09 |  | Montaż wyposażenia szaf dystrybucyjnych 19" - switch PoE | kpl. | 1 |  | 0
379 | KNR AL-01 0501-03 |  | Montaż elementów systemu telewizji użytkowej - Monitor 24" | szt. | 1 |  | 0
380 | KNR AL-01 0501-02 |  | Kamera kolorowa dzień/noc w obudowie zewnętrznej | szt. | 8 |  | 0
381 | KNNR 5 1101-07 analogia |  | Uchwyt ścienny do kamer | szt. | 8 |  | 0
382 | KNR AL-01 0503-01 |  | Montaż elementów systemu telewizji użytkowej - Ochronniki przepięciowe do kamer | szt. | 8 |  | 0
383 | KNNR 5 1207-05 |  | Wykucie bruzd dla rur RKLG18, RS22 w cegle | m | 240 |  | 0
384 | KNNR 5 1208-02 |  | Zaprawianie bruzd o szerokości do 50 mm | m | 240 |  | 0
385 | KNNR 5 0102-05 |  | Rury winidurowe karbowane (giętkie) o śr.do 19 mm układane p.t. w gotowych bruzdach w podłożu innym niż beton | m | 240 |  | 0
386 | KNNR 5 0203-04 |  | Przewód CCTV CAMSET 50 75-0.59/3.7+2x0.50 (wizja +zasilanie) | m | 240 |  | 0
387 | kalkulacja własna |  | Uruchomienie, konfiguracja systemu CCTV | kpl. | 1 |  | 0
|  |  | RAZEM 3.9 System telewizji dozorowej CCTV | 0
|  |  | RAZEM 3 BRANŻA ELEKTRYCZNA | 0
|  |  | RAZEM kosztorys netto |  |  |  | 0
|  |  | podatek VAT 23% |  |  |  | 0
|  |  | RAZEM kosztorys brutto |  |  |  | 0
…………………………………………….
podpis wykonawcy / upełnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy