**Nr sprawy: RZP.271.2.2024.ZP3**

Białe Błota, dnia 13.03.2024 r.

Dotyczy postępowania pn.:

**Budowa świetlicy wiejskiej w Murowańcu- II etap.**

**WYJAŚNIENIA I ZMIANA TREŚCI SWZ**

1. W związku ze zwróceniem się Wykonawców do Zamawiającego o wyjaśnienie SWZ, działając w trybie art. 284 ust. 1 oraz ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo Zamówień Publicznych (*dalej zwana ustawą Pzp*), Zamawiający przekazuje treść zapytań wraz z wyjaśnieniami:

Pytania- zestaw 6

***Pytanie 1.***

Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności między zapisami w samym OPZ, kosztorysem ofertowym oraz dokumentacją. OPZ w punkcie 4 ppkt 2) podaje informację iż I etap inwestycji został wykonany a obejmował swoim zakresem budowę odcinka instalacji zewnętrznej kanalizacji sanitarnej oraz szczelnego zbiornika (typu szambo) natomiast w punkcie 6 podaje iż na terenie objętym robotami budowlanymi nie znajduje się uzbrojenie techniczne (…). Punkt 8 podaje iż przedmiot zamówienia powinien być opracowany zgodnie z zatwierdzoną dokumentacją a w niej pojawiają się rysunki szamba. W kosztorysie ofertowym brak pozycji. Prosimy o wyjaśnienie czy należy wykona zakres prac związany z instalacją zewnętrzną i szambem?

***Odpowiedź 1.***

**Zamawiający potwierdza zapis z OPZ dotyczący zrealizowanego w 2023r. Etapu 1 – budowy odcinka doziemnej instalacji zewnętrznej kanalizacji sanitarnej wraz ze szczelnym zbiornikiem wybieralnym typu szambo o poj. 9,0m3. Etap ten został zrealizowany zgodnie z dokumentacją w zakresie terytorialnym dz. nr 116/7, pozostawiając dz. 115/11 wolną - bez uzbrojenia technicznego do dalszej realizacji inwestycji jako Etap 2 – budowy budynku świetlicy. Dokumentacja projektowa powstała w 2020r., a zatwierdzona została decyzją o pozwoleniu na budowę 2021r. i stanowi jeden kompletny opieczętowany tom opracowania, jako załącznik do pozwolenia na budowę, dlatego Zamawiający udostępnił pełny zakres posiadanych materiałów projektowych zgodnych z zatwierdzoną dokumentacją.**

Pytania- zestaw 7

***Pytanie 1.***

Prosimy o podanie wymiarów pochylni dla osób niepełnosprawnych, którą należy wycenić w pozycji nr 126 kosztorysu ofertowego. W opisie projektu budowlanego jest mowa o podjeździe do wózków inwalidzkich o szerokości 3 m i długości 5 m o nachyleniu 4,5%, natomiast na rysunku parteru (PB-01) widać pochylnię o wymiarach 140 x 375 cm o nachyleniu max 8%.

***Odpowiedź 1.***

***Pochylnię dla osób z niepełnosprawnościami należy wykonać zgodnie z warunkami technicznymi jakim powinny odpowiadać budynki oraz ich usytuowanie, w tym m.in. par. 70 i par. 71 W.T.***

***Pytanie 2.***

Proszę o potwierdzenie, że drzwi D1 EI30 – 1 szt., należy wykonać jako aluminiowe.

***Odpowiedź 2.***

***Zamawiający nie precyzuje materiału, z którego należy wykonać drzwi przeciwpożarowe. Wymagane jest dostarczenie i montaż atestowanych drzwi przeciwpożarowych, przeszklonych, o odporności ogniowej EI30 z samozamykaczem.***

***Pytanie 3.***

W kosztorysie ofertowym udostępnionym przez Zamawiającego brakuje pozycji dotyczącej dwóch sztuk schodów strychowych. Jeśli należy je ująć w wycenie, to prosimy o uzupełnienie kosztorysu ofertowego.

***Odpowiedź 3.***

***Kosztorys ofertowy został zaktualizowany w zakresie ilości schodów strychowych.***

***Pytanie 4.***

W kosztorysie ofertowym udostępnionym przez Zamawiającego brakuje pozycji dotyczącej żaluzji fasadowych. Jeśli należy je ująć w wycenie, to prosimy o uzupełnienie kosztorysu ofertowego oraz o podanie parametrów żaluzji.

***Odpowiedź 4.***

***Zamawiający nie przewiduje montażu żaluzji zewnętrznych fasadowych.***

***Pytanie 5.***

W kosztorysie ofertowym udostępnionym przez Zamawiającego brakuje pozycji dotyczącej drzwi D5 – 1 szt.. Jeśli należy je ująć w wycenie, to prosimy o uzupełnienie kosztorysu ofertowego.

***Odpowiedź 5.***

***Wyceny należy dokonać zgodnie z kosztorysem ofertowym.***

***Pytanie 6.***

W projekcie budowlanym na str. 37 w pkt 5.4.1 napisano: „……W zakresie dostawy prefabrykowanej konstrukcji dachowej zalicza się dostawa z drewna klejonego dwóch słupów przed wejściem do budynku oraz elementów ozdobnych z drewna. Elementy zewnętrzne   
z drewna w kolorze zbliżonym do okładziny HPL.” Prosimy o informację, o jakie elementy ozdobne z drewna chodzi w powyższym zapisie? Prosimy o podanie wymiarów i ilości elementów ozdobnych z drewna, które należy wycenić. Prosimy także o potwierdzenie, że zarówno dwa słupy z drewna klejonego, jak i ewentualne elementy ozdobne z drewna należy ująć w pozycji nr 49 kosztorysu ofertowego.

***Odpowiedź 6.***

***Planowana jest realizacja inwestycji zgodnie z dokumentacją projektową, wg której na rzucie parteru pokazano słupy żelbetowe.***

***Pytanie 7.***

W związku z rozbieżnościami w dokumentacji, prosimy o potwierdzenie, że wszystkie płytki gresowe posadzkowe mają być w kolorze szarym.

***Odpowiedź 7.***

***Zamawiający przewiduje ujednolicenie okładzin ceramicznych lub gres oraz ograniczenie liczby kolorów np. szarego i jego odcieni.***

***Pytanie 8.***

Proszę o potwierdzenie, że wyposażenie meblowe nie jest w zakresie przedmiotowego postępowania.

***Odpowiedź 8.***

***Dostawa wyposażenia meblowego nie jest przedmiotem niniejszego zadania.***

***Pytanie 9.***

Proszę o podanie parametrów sufitu podwieszanego, który należy wycenić w pozycji nr 84 kosztorysu ofertowego. Rozumiem, że ma to być sufit z płyt gipsowo-kartonowych? Ile warstw płyt należy ująć, jaka grubość jednej płyty, parametry płyty, itp.? W kosztorysie ofertowym udostępnionym przez Zamawiającego brakuje dla tego sufitu pozycji dotyczących wykonania gładzi gipsowych, gruntowania oraz malowania. Jeśli należy ująć te roboty, to prosimy   
o uzupełnienie kosztorysu ofertowego.

***Odpowiedź 9.***

***Zamawiający informuje, iż ujednolicony kosztorys ofertowy został dołączony do przedmiotowych wyjaśnień. Sufity z płyt gipsowo-kartonowych przewidziano   
w pomieszczeniach sanitariatów. Sale wraz z zapleczem zostaną wykończone sufitami modułowymi rastrowymi wg systemu.*** ***Projektant przewiduje jedną warstwę płyt g-k wodoodpornych (STG GKI) grubości nie mniejszej niż 12 mm.***

***Pytanie 10.***

Proszę o podanie parametrów okładziny stropów płytami gipsowo-kartonowymi, którą należy wycenić w pozycji nr 86 kosztorysu ofertowego. Ile warstw płyt należy ująć, jaka grubość jednej płyty, parametry płyty, itp.?

***Odpowiedź 10.***

***Zamawiający informuje, iż ujednolicony kosztorys ofertowy został dołączony do przedmiotowych wyjaśnień. Projektant przewiduje jedną warstwę płyt g-k wodoodpornych (STG GKI) grubości nie mniejszej niż 12 mm.***

***Pytanie 11.***

W kosztorysie ofertowym udostępnionym przez Zamawiającego nie ma zabudów z płyt gipsowo-kartonowych. Są jedynie sufity/okładziny stropów. Jeśli należy ująć te roboty, to prosimy o uzupełnienie kosztorysu ofertowego.

***Odpowiedź 11.***

***Projektant nie przewiduje zabudowy z płyt gipsowo-kartonowych, jedynie okładziny stropów i sufity.***

***Pytanie 12.***

Proszę o potwierdzenie, że kosztorys ofertowy, który Wykonawca musi załączyć do oferty może być sporządzony jako jeden kosztorys tj. kosztorys ofertowy udostępniony przez Zamawiającego z uzupełnionymi kolumnami nr 7 i 8 lub jako kilka osobnych kosztorysów z zachowaniem numeracji pozycji przedstawionej w kosztorysie ofertowym udostępnionym przez Zamawiającego oraz zawierający opisy kolumn według kosztorysu ofertowego udostępnionego przez Zamawiającego lub następujące opisy kolumn: Lp., Podstawa, Opis, Jedn.obm., Ilość, Cena jedn., Wartość.

***Odpowiedź 12.***

***Zamawiający potwierdza wymóg jednego kosztorysu ofertowego sporządzonego zgodnie   
z udostępnionym wzorem.***

***SWZ w pkt 15.1. stanowi, iż „Cena oferty zostanie podana przez wykonawcę w formularzu ofertowym. Cena oferty zostanie obliczona w oparciu o kosztorys ofertowy, którego wzór stanowi Formularz 2.1. Cena oferty jest ceną brutto, czyli zawiera VAT (nie dotyczy wykonawców zagranicznych, którzy nie są płatnikami VAT w Polsce) oraz inne podatki   
i daniny publiczne, wyrażoną w PLN (nowych złotych polskich) z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.***

***Kosztorys ofertowy, o którym mowa powyżej należy wypełnić ściśle według kolejności pozycji wyszczególnionych w tym formularzu. Wykonawca określi ceny jednostkowe netto oraz wartości netto dla wszystkich pozycji wymienionych w kosztorysie ofertowym.***

***Wykonawca obliczając cenę oferty musi uwzględnić wszystkie pozycje opisane w kosztorysie ofertowym.”***

Pytania- zestaw 8

***Pytanie 1.***

Prosimy o podanie parametrów wyłazu dachowego ze schodami (np. z jakiego materiału wykonanie itp.).

***Odpowiedź 1.***

**Wyłaz segmentowy z metalową drabinką. Wyposażone są w białą klapę termoizolacyjną o grubości 3,6 cm, uszczelkę oraz poręcz umożliwiającą komfortowe korzystanie ze schodów.**

***Pytanie 2.***

W kosztorysie ofertowym udostępnionym przez Zamawiającego nie ma tablicy informacyjnej (Tablica info) widocznej na rysunku parteru (PB-01). Jeśli należy ją wycenić to prosimy o uzupełnienie wzoru kosztorysu.

***Odpowiedź 2.***

**Ze względu na trwały montaż tablicy do elewacji budynku świetlicy należy uwzględnić w kosztorysie ofertowym. Zwiększono obmiar. Tablica - Gablota informacyjna na elewacji frontowej przy wejściu do budynku. Wymiary 150x100x3cm, profile aluminiowe malowane kolor zielony RAL 6029; drzwi szklane otwierane na boki, szyba hartowana gr. Min. 4mm, zamek patentowy, podłoże magnetyczne białe.**

***Pytanie 3.***

Proszę o potwierdzenie, że drzwi D7 są bez odporności ogniowej EI.

***Odpowiedź 3.***

**Tak.**

***Pytanie 4.***

Proszę o potwierdzenie, że w pozycji nr 88 kosztorysu ofertowego udostępnionego przez Zamawiającego należy uwzględnić dwie warstwy folii paroizolacyjnej, ponieważ wg przekroju folia występuje nad i pod wełną mineralną.

***Odpowiedź 4.***

***Zamawiający informuje, iż ujednolicony kosztorys ofertowy został dołączony do przedmiotowych wyjaśnień.***

***Pytanie 5.***

W kosztorysie ofertowym udostępnionym przez Zamawiającego izolacja pionowa z lepiku asfaltowego ścian fundamentowych z bloczków betonowych jest uwzględniona tylko z jednej strony ściany (pozycje 18 i 19 wzoru kosztorysu). Prosimy o ewentualną korektę wzoru kosztorysu lub potwierdzenie, że tak ma pozostać.

***Odpowiedź 5.***

***Zamawiający informuje, iż ujednolicony kosztorys ofertowy został dołączony do przedmiotowych wyjaśnień.***

***Pytanie 6.***

Proszę o potwierdzenie, że w pozycji nr 14 kosztorysu ofertowego udostępnionego przez Zamawiającego należy uwzględnić dwie warstwy papy zgrzewalnej, ponieważ wg opisu izolację poziomą pod ścianami fundamentowymi oraz pod stopami i ławami fundamentowymi należy wykonać z dwóch warstw papy termozgrzewalnej.

***Odpowiedź 6.***

***Zamawiający informuje, iż ujednolicony kosztorys ofertowy został dołączony do przedmiotowych wyjaśnień.***

***Pytanie 7.***

Proszę o potwierdzenie, że w pozycji nr 24 kosztorysu ofertowego udostępnionego przez Zamawiającego należy uwzględnić dwie warstwy papy zgrzewalnej, ponieważ wg opisu izolację posadzki należy wykonać z dwóch warstw papy termozgrzewalnej.

***Odpowiedź 7.***

***Zamawiający informuje, iż ujednolicony kosztorys ofertowy został dołączony do przedmiotowych wyjaśnień.***

***Pytanie 8.***

Proszę o potwierdzenie, że w pozycji nr 28 kosztorysu ofertowego udostępnionego przez Zamawiającego należy uwzględnić także zbrojenie posadzki siatką fi 6 co 15cm.

***Odpowiedź 8.***

***Zamawiający informuje, iż należy uwzględnić takie zbrojenie.***

***Pytanie 9.***

Łączna ilość prętów zbrojeniowych dla trzpieni i wieńców, wynikająca z pozycji nr 44, 48, 43 i 47 wzoru kosztorysu, jest mniejsza od ilości prętów zbrojeniowych, wynikającej z zestawienia stali zbrojeniowej (rysunek parteru PB-01). Jeśli należy uwzględnić w wycenie większą ilość zbrojenia to prosimy o korektę wzoru kosztorysu.

***Odpowiedź 9.***

***Zamawiający informuje, iż ujednolicony kosztorys ofertowy został dołączony do przedmiotowych wyjaśnień.***

Pytania- zestaw 9

***Pytanie 1.***

Na rysunku PB-05 w przegrodzie „D” występuje następująca warstwa: Gładź gipsowa/ tynk mozaikowy. Prosimy o wyjaśnienie tej warstwy. Czy na ścianach wewnątrz budynku występuje tynk mozaikowy? Jeśli tak, to która pozycja we wzorze kosztorysu dotyczy wykonania tynku mozaikowego wewnątrz budynku (o ile taka pozycja występuje w kosztorysie)? Prosimy o ewentualną korektę wzoru kosztorysu.

***Odpowiedź 1.***

***Zamawiający informuje, iż nie występuje tynk mozaikowy.***

***Pytanie 2.***

Prosimy o podanie parametrów technicznych niezbędnych do wyceny systemu okładziny drewnopodobnej HPL na elewacji. Potrzebne są także widoki elewacji z wymiarami + przekrój, albo rzut w celu określenia wysięgu.

***Odpowiedź 2.***

**Montaż należy wykonać przy użyciu konsol aluminiowych oraz płyt HPL do zastosowań zewnętrznych. System montażu zgodny z wytycznymi danego producenta.**

***Pytanie 3.***

Dotyczy wyjaśnień Zamawiającego z dnia 01.03.2024r. Według odpowiedzi Zamawiającego na pytanie nr 16 (Pytania- zestaw 3) należy wykonać podest technologiczny o pow. 73 m2. Natomiast w pozycji nr 68 ujednoliconego kosztorysu ofertowego załączonego do powyższych wyjaśnień Zamawiającego, występuje podest z płyt cementowo-włóknowych na legarach w ilości 146 m2. Prosimy o wyjaśnienie różnicy w ilości pomiędzy odpowiedzią, a ujednoliconym kosztorysem ofertowym. Prosimy o ewentualną korektę kosztorysu ofertowego.

***Odpowiedź 3.***

***Należy wykonać podest technologiczny w ilości 146 m2.***

Pytania- zestaw 10

***Pytanie 1.***

W ujednoliconym kosztorysie ofertowym załączonym do wyjaśnień Zamawiającego z dnia 01.03.2024 r. w pozycji nr 52 (Mocowanie płyt MFP gr. 18 mm - 2 warstwy) zwiększono obmiar z 433,3 m2 na 739,1 m2. Czy zwiększona ilość uwzględnia już dwie warstwy płyt MFP gr. 18 mm i w związku z tym w tej pozycji należy wycenić tylko jedną warstwę płyt MFP gr. 18 mm w ilości 739,1 m2? Jeśli tak, to w opisie pozycji nie powinno być mowy o dwóch warstwach. Prosimy o wyjaśnienie oraz ewentualną korektę wzoru kosztorysu.

***Odpowiedź 1.***

***Wyceny należy dokonać zgodnie z załączonym kosztorysem ofertowym.***

Pytania- zestaw 11

***Pytanie 1.***

We wzorze kosztorysu ofertowego w pozycji nr 64 występują ławy kominiarskie w ilości 1 szt. Prosimy o podanie ile metrów bieżących ławy kominiarskiej należy wycenić dla jednej sztuki, ponieważ nie wynika to z dokumentacji.

***Odpowiedź 1.***

***Zamawiający informuje, iż ujednolicony kosztorys ofertowy został dołączony do przedmiotowych wyjaśnień. Zapis dot. ław kominiarskich należy interpretować, iż 1szt to ilość 2mb.***

Pytania- zestaw 12

***Pytanie 1.***

W związku z przygotowywaniem oferty proszę o: 1. uzupełnienie przedmiaru robót o pisuar - 1szt 2. uzupełnienie przedmiaru robót o elementy instalacji klimatyzacji 3. Uzupełnienie instalacji wentylacji o okap kuchenny - 1szt 4. uzupełnienie instalacji wentylacji o czerpnie ścienną - 1szt 5. uzupełninie instalacji wentylacji o wyrzutnie dachową kwadratową - 1 szt. 6. uzupełninie instalacji wentylacji o wyrzutnie dachową okrągła - 2 szt.

***Odpowiedź 1.***

***Zamawiający informuje, iż ujednolicony kosztorys ofertowy został dołączony do przedmiotowych wyjaśnień.***

Pytania- zestaw 13

***Pytanie 1.***

W projekcie umowy są rozbieżności odnośnie płatności. Z paragrafu 13 ust. 1 wynika, że zapłata nastąpi w dwóch transzach: zaliczka w wysokości 2% wynagrodzenia po przekazaniu terenu budowy i przystąpieniu Wykonawcy do wykonania prac budowlanych oraz pozostała kwota po dokonaniu odbioru końcowego. Natomiast w paragrafie 13 ust. 14 jest mowa o fakturach częściowych, które nie mogą przekroczyć 90% wartości umowy brutto oraz fakturze na pozostałe 10% po podpisaniu protokołu odbioru końcowego robót. Prosimy o wyjaśnienie oraz ewentualną korektę projektu umowy.

***Odpowiedź 1.***

***Zamawiający informuje, iż ujednolicony projekt umowy został dołączony do przedmiotowych wyjaśnień.***

Pytania- zestaw 14

***Pytanie 1.***

W związku z prowadzonym postępowaniem przesyłamy poniższe pytanie: 1) W projekcie występuje instalacja klimatyzacji, w kosztorysie nie ujęto tych pozycji. Proszę o dodanie pozycji dla instalacji klimatyzacji w kosztorysie lub wskazanie gdzie ma być ujęta ta instalacja.

***Odpowiedź 1.***

***Zamawiający informuje, iż ujednolicony kosztorys ofertowy został dołączony do przedmiotowych wyjaśnień. Klimatyzacja dotyczy 4 pomieszczeń: 3 sal (nr 04, 011,012) oraz zaplecza (nr 03 pom. socjalne).***

Pytania- zestaw 15

***Pytanie 1.***

Dotyczy sieci zewnętrznych sanitarnych. Prosimy o wyjaśnienie różnic pomiędzy projektem a kosztorysem ofertowym: 1. Długość przyłącza PVC DN160 - kosztorys - 38,04 mb, projekt - 52,55 mb 2. Brak w kosztorysie ofertowym dostawy i montażu zbiornika bezodpływowego - 9 m3. 3. Brak w przedmiarze robót rury osłonowej stalowej DN250, L=8,5 mb oraz jej montażu 4. Pozycja 215 kosztorysu - pozycja ilość "0" Prosimy o naniesienie zmian w kosztorysie ofertowym.

***Odpowiedź 1.***

***Zamawiający informuje, iż ujednolicony kosztorys ofertowy został dołączony do przedmiotowych wyjaśnień. Pozycja 215 została zaktualizowana.***

Pytania- zestaw 16

***Pytanie 1.***

W formularzu ofertowym w punkcie 9 napisano:

„Deklarujemy, że osoba wskazana do pełnienie funkcji kierownika budowy w specjalności konstrukcyjno-budowlanej **(tj. osoba wskazana w formularzu A)** posiada doświadczenie ***w latach pracy, tj. latach czynnych zawodowo od daty uzyskania uprawnień w realizacji podobnych zadań***: …………………………(podać okres w latach)

***\*(należy wpisać doświadczenie w latach,*** *tj. latach czynnych zawodowo od daty uzyskania uprawnień w realizacji podobnych zadań,* ***osoby wskazanej do pełnienia funkcji projektanta – zgodnie z pkt 19.3.3) SWZ****”.*

*Powinno być:*

„Deklarujemy, że osoba wskazana do pełnienie funkcji kierownika budowy w specjalności konstrukcyjno-budowlanej **(tj. osoba wskazana w formularzu A)** posiada doświadczenie ***w latach pracy, tj. latach czynnych zawodowo od daty uzyskania uprawnień w realizacji podobnych zadań***: …………………………(podać okres w latach)

***\*(należy wpisać doświadczenie w latach,*** *tj. latach czynnych zawodowo od daty uzyskania uprawnień w realizacji podobnych zadań,* ***osoby wskazanej do pełnienia funkcji kierownika budowy – zgodnie z pkt 19.3.3) SWZ****”.*

Prosimy o ewentualną korektę formularza ofertowego, jeśli należy go zmienić.

***Odpowiedź 1.***

***Zamawiający informuje, iż ujednolicony formularz ofertowy został dołączony do przedmiotowych wyjaśnień.***

Pytania- zestaw 17

***Pytanie 1.***

W projekcie umowy jest mowa o rozbiórkach, natomiast we wzorze kosztorysu ofertowego nie uwzględniono rozbiórek. Prosimy o potwierdzenie, że rozbiórki nie są w zakresie przedmiotowego postępowania lub o korektę wzoru kosztorysu ofertowego.

***Odpowiedź 1.***

***Zamawiający informuje, iż rozbiórki nie są w zakresie zadania.***

Pytania- zestaw 18

***Pytanie 1.***

Prosimy o informację jaką izolację posadzek należy przyjąć? Według opisu architektury należy wykonać 2x papa termozgrzewalna natomiast wg kosztorysu z papy oraz z foli PE a przekroje wskazują wyłącznie na folię PE.

***Odpowiedź 1.***

***Należy wykonać izolacje przeciwwilgociowa z papy zgrzewalnej (Krotność 2 ) natomiast folia pe stanowi warstwę poślizgową wylewki betonowej.***

***Pytanie 2.***

Prosimy o informację jakie ma być zastosowane pokrycie dachu? Kosztorys zakłada wykonanie pokrycia dachu blachodachówką ocynkowaną gr. 0,6 mm na rąbek stojący, wskazuje na to również przekrój natomiast w opisie dokumentacji pojawia się informacja o blachodachówce odwęglonej***.***

***Odpowiedź 2.***

***Przykrycie dachu z blachy stalowej ocynkowanej układanej na rąbek stojący - blacha na rąbek stojący, z mocowaniem na rąbek zatrzaskowy. Należy przestrzegać instrukcji producenta blachy podczas montażu.***

Pytania- zestaw 19

***Pytanie 1.***

Proszę o dodanie do kosztorysu brakującego działu w branży sanitarnej dot. wykonania klimatyzacji.

***Odpowiedź 1.***

***Zamawiający informuje, iż ujednolicony kosztorys ofertowy został dołączony do przedmiotowych wyjaśnień.***

Pytania- zestaw 20

***Pytanie 1.***

Proszę o dodanie ilości do pozycji kosztorysowej nr 215 dot. płukania instalacji. Podano ilość 0,00 m.

# ***Odpowiedź 1.***

***Zamawiający informuje, iż ujednolicony kosztorys ofertowy został dołączony do przedmiotowych wyjaśnień.***

1. Jednocześnie, Zamawiający zamieszcza na stronie internetowej, w miejscu zamieszczenia   
   ww. ogłoszenia o zamówieniu, dokumenty obejmujące:
2. Ujednolicony projekt umowy;
3. Ujednolicony kosztorys ofertowy
4. Ujednolicony formularz ofertowy wraz z załącznikami;
5. Wyjaśnienia i zmiana treści SWZ, stają się obowiązujące dla wszystkich Wykonawców ubiegających się   
   o udzielenie przedmiotowego zamówienia z dniem ich zamieszczenia na dedykowanej platformie zakupowej oraz stronie internetowej Zamawiającego w miejscu udostępnienia SWZ.

…………………………………………………