## Rozbudowa SP Przyłęki
kosztorys ofertowy - ujednolicony 04.06.2024
Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Przyłękach
RZP.271.14.2024.ZP3
Lp. | Opis | Jednostka miary | Ilość | Cena zł | Wartość zł
ROBOTY ROZBIÓRKOWE
1 dodany wyjaśnieniami | Rozbiórka drewnianej sceny na podbudowie betonowej [bloczek betonowy], na terenie objętym inwestycją oraz ponowna odbudowa w miejscu wskazanym przez Inwestora powierzchnia 68,40+4,98+4,96m2 wysokoć 6,65m | kpl | 1 |  | 0
1 | Mechaniczne ścinanie drzew bez karczowania o średnicy 26-35 cm piłą mechaniczną łańcuchową | szt | 4 |  | 0
2 | Wywożenie dłużyc z załadunkiem za pomocą wciągarek ręcznych.Transport na odległoć do 2 km | m-p | 5.087 |  | 0
3 | Za każde 0,5 km odległości transportu.Dodatek do kolumny 01 - dodatkowe 10 km | m-p | 5.087 |  | 0
4 | Wywożenie karpiny z ręcznym załadunkiem.Transport na odległość do 2 km | m-p | 9 |  | 0
5 | Wywożenie gałęzi z ręcznym załadowaniem.Transport na odległość do 2 km | m-p | 18 |  | 0
6 | Za każde 0,5 km odległości transportu.Dodatek do kolumn 02 i 03 | m-p | 27 |  | 0
7 | Rozebranie wiat drewnianych bez ścian bocznych | m2 | 62.82 |  | 0
8 | Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych zbrojonych, schody | m3 | 13.7 |  | 0
9 | Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości do 15 cm | m3 | 49.2 |  | 0
10 | Mechaniczne rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej nieregularnej o wysokości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej - analogia, kostka betonowa | m2 | 61 |  | 0
11 | Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu. Transport samochodem samowyładowczym na odległość 1 km, gruz betonowy, schody, chodniki | m3 | 108.075 |  | 0
12 | Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku.Nakłady uzupełniające na każdy dalszy rozpoczęty km odl.transportu ponad 1 km. dodatek 10km, gruz betonowy, schody, chodniki | m3 | 108.075 |  | 0
ROBOTY ZIEMNE
13 | Pomiary przy wykopach fundamentowych w terenie równinnym i nizinnym | m3 | 7312.871 |  | 0
14 | Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomocą spycharek. Grubość warstwy do 15 cm | m2 | 1507 |  | 0
15 | Wykopy jamiste wykonywane na odkład koparkami podsiębiernymi lub chwytakowymi o pojemności łyżki 2,50 m3,głębokość wykopu do 5,00 m.Kat.gruntu III-IV | m3 | 6880.728 |  | 0
15A | odwodnienie wykopu - igłofiltry | ryczałt | 1 |  | 0
15B | odwodnienie wykopu - pompowanie | ryczałt | 1
16 | Ręczne roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami. Odspojenie gruntu i przewóz na odległość do 10 m. Grunt kategorii III | m3 | 89.47 |  | 0
17 | Wykopy jamiste wykonywane na odkład koparkami podsiębiernymi lub chwytakowymi o pojemności łyżki 0,15 m3,głębokość wykopu do 3,00 m.Kat.gruntu III, łącznik | m3 | 69.768 |  | 0
18 | Wykopy przy odkrywaniu istniejących fundamentów o głębokości do 1,5 m na zewnątrz budynku w gruncie kategorii III | m3 | 46.854 |  | 0
19 | Zasypanie wykopów fundamentowych podłużnych,punktowych,rowów,wykopów obiektowych spych.55 kW,zagęszczanie ubijakami mech.grub.warstwy 25 cm.Kat.gruntu III-IV | m3 | 2093.54 |  | 0
20 | Roboty ziemne wykon.koparkami chwytakow.0,40m3,spycharkami 75KM z transp.samochodami samowył.10-15t do 1km lecz w ziemiw hałdach.Grunt kat.I-III(B.I.nr 8/96) | m3 | 6489.335 |  | 0
21 | Nakłady uzupeł.do tab.0201-0213 za każde dalsze 0,5km odl.transportu ponad 1km samochodami samowył.5-10t po terenie,drogach gruntow.Grunt kat.I-II(B.I.nr 8/96) dodatkowe 10 km | m3 | 6489.335 |  | 0
FUNDAMENTY
22 | Podkłady betonowe na podłożu gruntowym,z betonu zwykłego z kruszywa naturalnego (z zastosowaniem pompy do betonu). | m3 | 91.939 |  | 0
23 | Ławy fundamentowe żelbetowe,schodkowe o szerokości do 2,0 m (z zastosowaniem pompy do betonu). | m3 | 71.155 |  | 0
24 | Ławy fundamentowe żelbetowe,schodkowe o szerokości ponad 2,0 m (z zastosowaniem pompy do betonu). | m3 | 271.693 |  | 0
25 | Stopy żelbetowe o objętości ponad 2,5 m3 | m3 | 45.253 |  | 0
26 | Zbrojenie konstrukcji żelbetowych elementów budynków i budowli prętami stalowymi okrągłymi,żebrowanymi fi do 7 mm. | t | 1.721 |  | 0
27 | Zbrojenie konstrukcji żelbetowych elementów budynków i budowli prętami stalowymi okrągłymi,żebrowanymi fi od 8-14 mm. | t | 6.305 |  | 0
28 | Zbrojenie konstrukcji żelbetowych elementów budynków i budowli prętami stalowymi okrągłymi,żebrowanymi fi 16 mm i większe. | t | 1.359 |  | 0
FUNDAMENTY - IZOLACJE
29 | Izolacje powierzchni pionowych powłokowe bitumiczne lepikiem smołowym z zagruntowaniem roztworem asfaltowym - dwuwarstwowe | m2 | 580.478 |  | 0
30 | Izolacje powierzchni poziomych z papy smołowej na lepiku z zagruntowaniem emulsją asfaltową - dwuwarstwowe | m2 | 39.792 |  | 0
31 | Izolacja pionowa ścian fundamentowych płytami ze sztywnej pianki polistyrenowej na klej, gr 15 cm | m2 | 580.478 |  | 0
32 | Izolacja pionowa ścian fundamentowych z folii kubełkowych bez gruntowania powierzchni | m2 | 580.478 |  | 0
ŚCIANY
33 | Fundamenty z bloczków betonowych na zaprawie cementowo-wapiennej, ściana zewnetrzna | m3 | 139.315 |  | 0
34 | Ściany na zaprawie cienkospoinowej (klejowej) z bloczków SILKA M24 w budynkach wielokondygnacyjnych, ściana zewnętrzna | m2 | 1205.973 |  | 0
35 | Ściany na zaprawie cienkospoinowej (klejowej) z bloczków SILKA M24 w budynkach wielokondygnacyjnych, ściana wewnętrzna | m2 | 2838.927 |  | 0
36 | Ściany na zaprawie cienkospoinowej (klejowej) z bloczków SILKA M24 w budynkach wielokondygnacyjnych, ściana wewnętrzna analogia gr 22 cm | m2 | 32.925 |  | 0
37 | Ścianki działowe z bloczków SILKA M12 o wysokości do 4,5m na zaprawie cienkospoinowej (klejowej) | m2 | 523.774 |  | 0
38 | Ustawienie i montaż drewnianych ścianek działowych ustępowych - analogia ściana z płyt HPL | m2 | 184.08 |  | 0
SŁUPY
39 | Słupy żelbetowe w ścianach murowanych dwustronnie deskowane,w ścianach o grubości do 0,3 m. | m3 | 11.144 |  | 0
40 | Zbrojenie konstrukcji żelbetowych elementów budynków i budowli prętami stalowymi okrągłymi,żebrowanymi fi do 7 mm. | t | 0.214 |  | 0
41 | Zbrojenie konstrukcji żelbetowych elementów budynków i budowli prętami stalowymi okrągłymi,żebrowanymi fi od 8-14 mm. | t | 0.569 |  | 0
NADPROŻA, PODCIĄGI
42 | Ułożenie nadproży prefabrykowanych. L-19, N120 | m | 2.38 |  | 0
43 | Ułożenie nadproży prefabrykowanych. L-19, N150 | m | 125.16 |  | 0
44 | Ułożenie nadproży prefabrykowanych. L-19, N210 | m | 150.48 |  | 0
45 | Ułożenie nadproży prefabrykowanych. L-19, N240 | m | 105.16 |  | 0
46 | Ułożenie nadproży prefabrykowanych. L-19, N270 | m | 5.38 |  | 0
47 | Belki, podciągi i wieńce w deskowaniu PERI. Stosunek długości deskowanego obwodu do przekroju Belki do 10. Wariant wykonania II | m3 | 17.782 |  | 0
48 | Belki, podciągi i wieńce w deskowaniu PERI. Stosunek długości deskowanego obwodu do przekroju Belki do 12. Wariant wykonania II, | m3 | 5.927 |  | 0
49 | Belki, podciągi i wieńce w deskowaniu PERI. Stosunek długości deskowanego obwodu do przekroju Belki do 14. Wariant wykonania II, | m3 | 14.256 |  | 0
50 | Belki, podciągi i wieńce w deskowaniu PERI. Stosunek długości deskowanego obwodu do przekroju Belki do 16. Wariant wykonania II, | m3 | 1.187 |  | 0
51 | Zbrojenie konstrukcji żelbetowych elementów budynków i budowli prętami stalowymi okrągłymi,żebrowanymi fi do 7 mm. | t | 0.302 |  | 0
52 | Zbrojenie konstrukcji żelbetowych elementów budynków i budowli prętami stalowymi okrągłymi,żebrowanymi fi 16 mm i większe. | t | 2.668 |  | 0
53 | Zbrojenie konstrukcji żelbetowych elementów budynków i budowli prętami stalowymi okrągłymi,żebrowanymi fi od 8-14 mm. | t | 0.349 |  | 0
54 | Zbrojenie konstrukcji żelbetowych elementów budynków i budowli prętami stalowymi okrągłymi,żebrowanymi fi 16 mm i większe. | t | 1.947 |  | 0
55 | Zbrojenie konstrukcji żelbetowych elementów budynków i budowli prętami stalowymi okrągłymi,żebrowanymi fi od 8-14 mm. | t | 0.423 |  | 0
56 | Murowanie nadproży łukowych z cegły gotyckiej w ilości do 1 m3 w jednym miejscu - analogia, nadproże Klaina | m3 | 0.774 |  | 0
STROPY
57 | Budynki z elementów typu bloki żerańskie-płyty stropowe o powierzchni 2,5-6,0 m2 - analogia, elementy prefabrykowane Smart gr 15 cm | m2 | 52.44 |  | 0
58 | Budynki z elementów typu bloki żerańskie-płyty stropowe o powierzchni 2,5-6,0 m2 - analogia, elementy prefabrykowane Smart gr 20 cm | m2 | 2341.26 |  | 0
59 | Stropy w deskowaniu PERI "MULITIFLEX". Płyta stropowa o grubości 10 cm i powierzchni między belkami lub ścianami do 5 m2. Wariant wykonania II, gr 20 cm, poddasze | m2 | 516.002 |  | 0
61 | Płyty stropowe płaskie o grubości płyty 15 cm, uzupełnienie monolityczne | m2 | 6.9 |  | 0
62 | Dodatek za każdy 1 cm różnicy w grubościach płyty- uzupełnienie monolityczne, dodatek 5 cm | m2 | 6.9 |  | 0
63 | Zbrojenie konstrukcji żelbetowych elementów budynków i budowli prętami stalowymi okrągłymi,żebrowanymi fi do 7 mm. | t | 0.432 |  | 0
64 | Zbrojenie konstrukcji żelbetowych elementów budynków i budowli prętami stalowymi okrągłymi,żebrowanymi fi od 8-14 mm. | t | 9.263 |  | 0
WIEŃCE
65 | Belki, podciągi i wieńce w deskowaniu PERI. Stosunek długości deskowanego obwodu do przekroju Belki do 10. Wariant wykonania II | m3 | 58.086 |  | 0
66 | Zbrojenie konstrukcji żelbetowych elementów budynków i budowli prętami stalowymi okrągłymi,żebrowanymi fi do 7 mm. | t | 0.889 |  | 0
67 | Zbrojenie konstrukcji żelbetowych elementów budynków i budowli prętami stalowymi okrągłymi,żebrowanymi fi od 8-14 mm. | t | 4.721 |  | 0
SCHODY
68 | Ławy fundamentowe żelbetowe,prostokątne o szerokości do 0,6 m (z zastosowaniem pompy do betonu). ława pod bieg | m3 | 0.39 |  | 0
69 | Belki podestowe i kotwiące na schodach żelbetowych (z zastosowaniem pompy do betonu) | m3 | 8.91 |  | 0
70 | Stropy w deskowaniu PERI "MULITIFLEX". Płyta stropowa o grubości 10 cm i powierzchni między belkami lub ścianami do 5 m2. Wariant wykonania II, spocznik | m2 | 192.6 |  | 0
71 | Stropy w deskowaniu PERI "MULITIFLEX". Płyta stropowa - Dodatek za każdy następny 1 cm grubości. Wariant wykonania II, spocznik, dodatek 5 cm | m2 | 192.6 |  | 0
72 | Schody żelbetowe proste na płycie grubości 8 cm (z zastosowaniem pompy do betonu). gr 15 cm | m2 | 110.592 |  | 0
74 | Zbrojenie konstrukcji żelbetowych elementów budynków i budowli prętami stalowymi okrągłymi,żebrowanymi fi do 7 mm. | t | 0.896 |  | 0
75 | Zbrojenie konstrukcji żelbetowych elementów budynków i budowli prętami stalowymi okrągłymi,żebrowanymi fi od 8-14 mm. | t | 2.822 |  | 0
76 | Zbrojenie konstrukcji żelbetowych elementów budynków i budowli prętami stalowymi okrągłymi,żebrowanymi fi 16 mm i większe. | t | 0.724 |  | 0
SZYB WINDY
77 | Ściany żelbetowe proste grubości 20 cm wysokości do 8 m - z zastosowaniem pompy do betonu | m2 | 93.992 |  | 0
78 | Żelbetowe płyty stropowe grubości 20 cm 12 cm płaskie - ręczne układanie betonu | m2 | 5.405 |  | 0
79 | Montaż haków montażowych w nadszybiu | szt | 1 |  | 0
80 | Przyklejanie płyt styropianowych o gr. 3 cm na ścianach | m2 | 105.05 |  | 0
81 | Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty żebrowane o śr. 6 mm | t | 0.33 |  | 0
82 | Zbrojenie konstrukcji żelbetowych elementów budynków i budowli prętami stalowymi okrągłymi,żebrowanymi fi 10 mm. | t | 1.29 |  | 0
83 | Zbrojenie konstrukcji żelbetowych elementów budynków i budowli prętami stalowymi okrągłymi,żebrowanymi fi 12 mm. | t | 0.038 |  | 0
84 | Zbrojenie konstrukcji żelbetowych elementów budynków i budowli prętami stalowymi okrągłymi,żebrowanymi fi 16 mm i większe. | t | 1.944 |  | 0
DOSTAWA I MONTAŻ DŹWIGU OSOBOWEGO
85 | Zakup i dostawa i montaż dźwigu | kpl. | 1 |  | 0
KONSTRUKCJA DACHU
86 | Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej - murłaty o przekroju poprzecznym drewna ponad 180 cm2 | m3 | 5.34 |  | 0
87 | Konstrukcje z tarcicy nasyconej - krokwie zwykłe o długości ponad 4,5 m | m3 | 64.2 |  | 0
88 | Konstrukcje z tarcicy nasyconej - krokwie narożne i koszowe | m3 | 0.47 |  | 0
89 | Konstrukcje z tarcicy nasyconej - wymiany i rozpory | m3 | 0.55 |  | 0
90 | Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej - słupy o długości ponad 2 m o przekroju poprzecznym drewna ponad 180 cm2 | m3 | 0.18 |  | 0
91 | Impregnacja grzybobójcza desek i płyt metodą dwukrotnego smarowania preparatami solowymi - analogia, rodki impregn. FOBOS M4 | m2 | 1776.91 |  | 0
POKRYCIE DACHU
92 | Deskowanie połaci dachowych z tarcicy nasyconej | m2 | 1451.133 |  | 0
93 | Izolacje z folii polietylenowej przymocowanej do konstrukcji drewnianej | m2 | 1451.133 |  | 0
94 | Ołacenie połaci dachowych z tarcicy nasyconej łatami 38x50 mm o rozstawie 16 do 24 cm - analogia, 4x6 cm | m2 | 1451.133 |  | 0
95 | Pokrycie dachów w koronkę dachówką ceramiczną karpiówką | m2 | 1451.133 |  | 0
96 | Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm (Orgbud W-wa), wiatrownice | m2 | 44.758 |  | 0
97 | Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm (Orgbud W-wa), łącznik | m2 | 7.4 |  | 0
98 | Izolacje cieplne i akustyczne stropów i poddaszy wykonane płytami z wełny mineralnej PAROC UNS 37, układanymi w połaci dachu krokwiowego - na folii paroprzepuszczalnej, wełna gr 25 cm | m2 | 151.737 |  | 0
99 | Sufit jednowarstwowy w systemie Knauf D 111 z płyt gips-kartonowych na konstr.drewnianej z łat 50/30, mocowanej bezpośrednio do stropu: na ruszcie pojedynczym /bez taśmy zbrojącej/ gr 12,5 mm | m2 | 151.737 |  | 0
STOLARKA
100 | Drzwi dwuskrzydłowe - drzwi z PCV, wewnetrzne, przeszklone | m2 | 158.004 |  | 0
101 | Drzwi jednoskrzydłowe - drzwi z PCV wewnętrzne, przeszklone | m2 | 94.435 |  | 0
102 | Drzwi jednoskrzydłowe - drzwi z PCV wewnetrzne, wypełnione panelem | m2 | 304.425 |  | 0
103 | Drzwi jednoskrzydłowe - drzwi z PCV wewnetrzne, szkło-panel | m2 | 8.8 |  | 0
104 | Drzwi pełne o powierzchni do 2 m2 - drzwi do pomieszczeń kuchennych | m2 | 31.164 |  | 0
105 | Drzwi jednoskrzydłowe - drzwi PCV ppoż EI-60, S-200 | m2 | 21.745 |  | 0
106 | Drzwi dwuskrzydłowe, wewnętrzne - drzwi PCV, ppoż EI30, S-200 | m2 | 19.2 |  | 0
107 | Założenie na nowym miejscu sprężyn automatycznych - analogia, montaż samozamykacza do drzwi wewnętrznych | szt | 34 |  | 0
108 | Założenie na nowym miejscu sprężyn automatycznych - analogia, montaż samozamykacza do drzwi zewnętrznych | szt | 6 |  | 0
109 | Założenie na nowym miejscu sprężyn automatycznych - analogia, montaż napędu ramieniowy do drzwi | szt | 4 |  | 0
110 | Drzwi dwuskrzydłowe - drzwi PCV zewnętrzne wypełnione szkłem | m2 | 20.295 |  | 0
111 | Okna z kształtowników z wysokoudarowego PCW o powierzchni do 1,5 m2,montowane przy pomocy kotew elastycznych | m2 | 2.247 |  | 0
112 | Okna z kształtowników z wysokoudarowego PCW o powierzchni ponad 1,5 m2,montowane przy pomocy kotew elastycznych | m2 | 439.163 |  | 0
113 | Okna z kształtowników z wysokoudarowego PCW o powierzchni ponad 1,5 m2,montowane przy pomocy kotew elastycznych okno ppoż. otwierane automatycznie | m2 | 10.654 |  | 0
114 | Okna z kształtowników z wysokoudarowego PCW o powierzchni ponad 1,5 m2,montowane przy pomocy kotew elastycznych okno ppoż. EI 30 | m2 | 47.264 |  | 0
114A | okno PCV o odporności EI 60 | szt. | 2 |  | 0
115 | Świetliki i klapy dymowe o powierzchni ponad 1,5 m2 - analogia, okno oddymiające z siłownikiem ramieniowym | m2 | 12.264 |  | 0
116 | Parapety, półki, lady i nakrywy z elementów kamiennych. Parapet wewnętrzny z MDF, gr 3 cm | m | 315.03 |  | 0
117 | Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm (Orgbud W-wa), parapet zewnętrzny | m2 | 126.012 |  | 0
118 | Montaż rolet kompletnych,z listew Pu-55 - analogia, rolety okienne wewnętrzne zwijane typ black out | m2 | 281.43 |  | 0
118A | wlaz na strych z klapą | szt. | 1 |  | 0
WYKOŃCZENIE WEWNĘTRZNE - PODŁOGI I POSADZKI
119 | Podbudowa z gruntu stabilizowanego wykonywana ręcznie cementem bez względu na grubość. | m3 | 727.819 |  | 0
120 | Podkłady betonowe na podłożu gruntowym,z betonu zwykłego z kruszywa naturalnego (z zastosowaniem pompy do betonu). | m3 | 151.629 |  | 0
121 | Dwuwarstwowe pokrycie dachów papą termozgrzewalną, analogia, piwnica | m2 | 1010.86 |  | 0
122 | Izolacje poziome przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych układanych na wierzchu konstrukcji na sucho - jednowarstwowe, gr 12 cm, piwnica | m2 | 1010.86 |  | 0
123 | Izolacje poziome przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych układanych na wierzchu konstrukcji na sucho - jednowarstwowe, gr 5 cm, kondygnacje nadziemne | m2 | 2374.37 |  | 0
124 | Wykonanie paroizolacji tarasu z folii paroizolacyjnej układanej na sucho - analogia, folia podposadzkowa | m2 | 5868.03 |  | 0
125 | Posadzki betonowe o grubości 5 cm zatarte na ostro, gr 6 cm, piwnica | m2 | 1010.86 |  | 0
126 | Posadzki betonowe. Dodatek za pogrubienie posadzki o 1 cm, piwnica | m2 | 1010.86 |  | 0
127 | Posadzki betonowe o grubości 5 cm zatarte na ostro, kondygnacje nadziemne | m2 | 2620.79 |  | 0
128 | Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej, rulonowe PCW na kleju winylowym Polacet | m2 | 3247.24 |  | 0
129 | Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych. Zgrzewanie wykładzin rulonowych | m2 | 3247.24 |  | 0
130 | Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych GRES 40x40cm na zaprawach klejowych CERESIT CM-11 o grub.warstwy 5mm w pomieszczeniach o pow.do 10m2 (Orgbud W-wa) | m2 | 141.68 |  | 0
131 | Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych GRES 40x40cm na zaprawach klejowych CERESIT CM-11 grub.warstwy 5mm w pomieszczeniach o pow.ponad 10m2 (Orgbud W-wa) | m2 | 180.25 |  | 0
132 | Okładziny schodów z płytek układanych na klej. Posadzka z płytek o wymiarach 20 X 20 cm układana metodą kombinowaną, na stopniach kontrast kolorystyczny, na pierwszym i ostatnim stopniu biegu | m2 | 166.752 |  | 0
WYKOŃCZENIA WEWNĘTRZNE - SUFIT
133 | (z.V) Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami z włókien mineralnych z zast.profili poprz.o dług. 60 cm | m2 | 2444.338 |  | 0
134 | Tynki wewnętrzne zwykłe kat.III wykonywane ręcznie na biegach i spocznikach klatek schodowych bez osiatkowania (wapno suchogaszone), spoczniki, biegi | m2 | 340.17 |  | 0
135 | Izolacje cieplne i akustyczne stropów i poddaszy wykonane płytami z wełny mineralnej PAROC UNS 37, układanymi nad sufitem podwieszanym gr 25 cm | m2 | 950.318 |  | 0
136 | Wykonanie paroizolacji tarasu z folii paroizolacyjnej układanej na sucho | m2 | 950.318 |  | 0
137 | Jednowarstwowe sufity podwieszone na ruszcie metalowym (Orgbud W-wa), 2 piętro, gr 15 mm | m2 | 950.318 |  | 0
138 | Gładzie gipsowe jednowarstwowe grubości 3 mm na stropach z płyt gipsowych o powierzchni ponad 5 m2 (Orgbud W-wa) | m2 | 3318.118 |  | 0
139 | Gładzie gipsowe jednowarstwowe grubości 3 mm na tynkowanych belkach,słupach prostokątnych,biegach i spocznikach schodowych (Orgbud W-wa) | m2 | 340.17 |  | 0
140 | Gruntowanie powierzchni poziomych preparatami gruntującymi "ATLAS UNI GRUNT" (Orgbud W-wa) | m2 | 3658.288 |  | 0
141 | Malowanie tynków wewnętrznych gładkich farbą emulsyjną bez gruntowania - dwukrotnie, farba ceramiczna | m2 | 3658.288 |  | 0
WYKOŃCZENIE WEWNĘTRZNE - ŚCIANY
142 | Tynki zwykłe wewnętrzne III kategorii ścian i słupów | m2 | 6378.318 |  | 0
143 | Tynki zwykłe III kategorii ościeży o szerokości 15 cm wykonywane ręcznie | m2 | 101.862 |  | 0
144 | Licowanie ścian płytkami z kamieni sztucznych o wymiarach 30x30 cm na zaprawie klejowej | m2 | 679 |  | 0
145 | Licowanie ścian płytkami z kamieni sztucznych o wymiarach 40x40 cm na zaprawie klejowej - analogia, lustra wklejane w płytki 60x40 cm | m2 | 5.28 |  | 0
146 | Dwuwarstwowe gładzie gipsowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych | m2 | 5694.04 |  | 0
147 | Gładzie gipsowe jednowarstwowe grubości 3 mm na ościeżach tynkowanych o szerokości do 20 cm (Orgbud W-wa) | m2 | 79.682 |  | 0
148 | Gruntowanie powierzchni pionowych preparatami gruntującymi "ATLAS UNI GRUNT" (Orgbud W-wa) | m2 | 5773.722 |  | 0
149 | Malowanie tynków wewnętrznych gładkich farbą emulsyjną bez gruntowania - dwukrotnie, farba ceramiczna | m2 | 5773.722 |  | 0
149A | ścianka mobilna | kpl. | 1 |  | 0
WYKOŃCZENIA WEWNĘTRZNE ROBOTY
150 | Balustrady schodowe z prętów stalowych osadzane i zabetonowane w co trzecim stopniu jednopłaszczyznowe, poręcze na dówch wysokościach stal nierdzewna, wypełnienie ze szkła bezpiecznego | m | 118.8 |  | 0
151 | Obsadzenie w podłożach betonowych ram,wycieraczek,wsypów stalowych o powierzchni ponad 1,0-2,0 m2 | szt | 4 |  | 0
OCIEPLENIE BUDYNKU
152 | Ocieplenie ścian budynków systemem ATLAS ROKER. Przyklejenie płyt z wełny mineralnej,do ścian, 20 cm | m2 | 1253.131 |  | 0
153 | Ocieplenie ścian budynków systemem ATLAS ROKER. Przyklejenie płyt z wełny mineralnej,do ścian, wełna XPS 20 cm | m2 | 39.11 |  | 0
154 | Ocieplenie ścian budynków systemem ATLAS ROKER. Przymocowanie płyt z wełny mineralnej za pomocą łączników metalowych,do ścian z cegły | szt | 7753.446 |  | 0
155 | Ocieplenie ścian budynków systemem ATLAS ROKER. Przyklejenie warstwy siatki na ścianach | m2 | 1292.241 |  | 0
156 | Ocieplenie ścian budynków systemem ATLAS ROKER. Przyklejenie warstwy siatki na ościeżach | m2 | 203.724 |  | 0
157 | Ocieplenie ścian budynków systemem ATLAS STOPTER. Ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym | m | 30 |  | 0
158 | Ocieplenie ścian budynków metodą "lekką" w technologii DRYVIT - boniowanie. Wykonanie boni w wełnie mineralnej | m | 324 |  | 0
159 | Tynk mozaikowy REVADRESS-BUNTSTEINPUTZdo elewacji i wnętrz wykonywany ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu - ściany płaskie i powierzchnie poziome | m2 | 36.31 |  | 0
160 | Tynk mozaikowy REVADRESS-BUNTSTEINPUTZdo elewacji i wnętrz wykonywany ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu - ościeża okienne i drzwiowe o szer. do 30 cm | m2 | 0.84 |  | 0
161 | Wykonanie cienkowarstwowej wyprawy z tynku mineralnego strukturalego CT 36 o grubości 3-5 mm na ścianach płaskich i powierzchniach poziomych | m2 | 1228.725 |  | 0
162 | Wykonanie cienkowarstwowej wyprawy z tynku mineralnego strukturalego CT 36 o grubości 3-5 mm na ościeżach o szerokościach do 30 cm | m2 | 159.364 |  | 0
163 | Przetłoczenia aluminiowe | m | 8.64 |  | 0
164 | Napis na elewacji | kpl | 1 |  | 0
164A | okładzina typu klinkier | m2 | 437 |  | 0
WYKOŃCZENIA ZEWNĘTRZNE
165 | Rynny dachowe z blachy ocynkowanej,grubości 0,55 mm,półokrągłe o średnicy 12 cm. | m | 83.77 |  | 0
166 | Rynny dachowe z blachy ocynkowanej,grubości 0,55 mm,półokrągłe o średnicy 15 cm. | m | 42.47 |  | 0
167 | Rury spustowe z blachy ocynkowanej,grubości 0,55 mm,okrągłe o średnicy 10 cm. | m | 31.9 |  | 0
168 | Rury spustowe z blachy ocynkowanej,grubości 0,55 mm,okrągłe o średnicy 12 cm. | m | 370 |  | 0
169 | Czyszczaki żeliwne kanalizacyjne o średnicy 150 mm uszczelnione sznurem i zaprawą cementową | szt | 15 |  | 0
170 | Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm (Orgbud W-wa), obróbki blacharskie murów | m2 | 34.983 |  | 0
171 | Ułożenie ław kominiarskich - analogia drabinki śniegowe | m | 5.1 |  | 0
171A | zadaszenie nad wejściem głównym do budynku | kpl. | 1 |  | 0
171B | barierka stalowa koloru żółtego | kpl. | 1 |  | 0
171C | donice ceramiczne | szt. | 6 |  | 0
171D | stojaki na rowery | szt. | 4 |  | 0
171E | ławki | szt. | 6 |  | 0
OPASKA BUDYNKU
172 | Koryta wykonywane ręcznie na całej szerokości z zagęszczeniem ręcznym. Kategoria gruntu I-II | m3 | 44.298 |  | 0
173 | Roboty ziemne wykon.koparkami chwytakow.0,40m3,spycharkami 75KM z transp.samochodami samowył.10-15t do 1km lecz w ziemiw hałdach.Grunt kat.I-III(B.I.nr 8/96) | m3 | 55.373 |  | 0
174 | Nakłady uzupeł.do tab.0201-0213 za każde dalsze 0,5km odl.transportu ponad 1km samochodami samowył.5-10t po terenie,drogach gruntow.Grunt kat.I-II(B.I.nr 8/96) dodatkowe 2 km | m3 | 55.373 |  | 0
175 | Ławy pod krawężniki z mieszanki betonowej z oporem (bez wykopu), pod obrzeże | m3 | 7.346 |  | 0
176 | Obrzeża betonowe o wymiarach 30 X 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową, j - analogia, obrzeża betonowe 25x5 cm | m | 133.56 |  | 0
177 | Podsypka filtracyjna z piasku w gotowym suchym wykopie - wykonana wraz z przygotowaniem kruszywa, gr 30 cm | m3 | 29.532 |  | 0
178 | Ułożenie geowłókniny | m2 | 98.44 |  | 0
179 | Nawierzchnie żwirowe. Warstwa jezdni dolna rozścielana ręcznie. Grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm - analogia, warstwa wierzchnia z otoczaków gr 15 cm | m2 | 98.44 |  | 0
180 | Nawierzchnie żwirowe. Warstwa jezdni dolna rozścielana ręcznie. Grubość warstwy po zagęszczeniu-za każdy dalszy 1 cm | m2 | 89.44 |  | 0
181 | Ręczne zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych,głębokość wykopu do 1,5 m i szerokość 1,6-2,5 m.Grunt kategorii III-IV. | m3 | 3.74 |  | 0
182 | Zagęszczanie nasypów ubijakami mechanicznymi.Grunty spoiste kategorii III | m3 | 3.74 |  | 0
182a | jezdnia z kostki betonowej 8 cm wraz z podbudową | m2 | 30 |  | 0
182b | chodniki z kostki betonowej 6 cm wraz z podbudową | m2 | 300 |  | 0
SKŁADOWANIE ODPADÓW
193 | Składowanie, odpady zmieszane z betonu, gruzu ceglanego | t | 194.535 |  | 0
194 | Składowanie gruntu | t | 11031.869 |  | 0
ROBOTY ELEKTRYCZNE
INSTALACJE ELEKTRYCZNE - TABLICE ZASILAJĄCE
195 | Mocowanie aparatów o masie do 30 kg posiadających do 4 otworów mocujących, na gotowym podłożu z częściowym rozebraniem i złożeniem bez podłączenia rozdzielnia główna | szt | 1 |  | 0
196 | Mocowanie aparatów o masie do 30 kg posiadających do 4 otworów mocujących, na gotowym podłożu z częściowym rozebraniem i złożeniem bez podłączenia rozdzielnia parter | szt | 1 |  | 0
197 | Mocowanie aparatów o masie do 30 kg posiadających do 4 otworów mocujących, na gotowym podłożu z częściowym rozebraniem i złożeniem bez podłączenia rozdzielnia 1 piętro | szt | 1 |  | 0
198 | Mocowanie aparatów o masie do 30 kg posiadających do 4 otworów mocujących, na gotowym podłożu z częściowym rozebraniem i złożeniem bez podłączenia rozdzielnia 2 pietro | szt | 1 |  | 0
199 | Wykucia mechaniczne bruzd w konstrukcjach z cegieł lub bloczków z betonu komórkowego | m3 | 0 |  | 0
200 | Mechaniczne przebijanie otworów o długości do 30 cm w ścianach lub stropach betonowych dla rur o średnicy do 25 mm | szt | 5 |  | 0
201 | Przewody uziemiające i wyrównawcze w budynkach. Przewód mocowany na wspornikach ściennych na podłożu pozostałym, analogia, miejscowe połączenia wyrównawcze - DYżo 4, rozdzielnica | m | 2 |  | 0
202 | Wykucia mechaniczne bruzd w konstrukcjach z cegieł lub bloczków z betonu komórkowego | m3 | 0.215 |  | 0
203 | Rury winidurowe o średnicy do 47 mm układane p.t. w gotowych bruzdach w podłożu innym niż beton | m | 86 |  | 0
204 | Zarobienie na sucho końca kabla do 1 kV o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych, 5-żyłowego o przekroju żył do 16 mm2(z.nr 8,9/94) | szt | 10 |  | 0
205 | Zarobienie na sucho końca kabla do 1 kV o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych, 5-żyłowego o przekroju żył do 50 mm2(z.nr 8,9/94) | szt | 1 |  | 0
206 | Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 30 mm2 wciągane do rur YDYżo 5x6mm2 zasilanie pompy ciepła | m | 25 |  | 0
207 | Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 50 mm2 wciągane do rur YKY 5x16mm2 zasilanie rozdzielni | m | 41 |  | 0
208 | Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 50 mm2 wciągane do rur YKY 5x25mm2 zasilanie z paneli fotowoltaicznych | m | 20 |  | 0
209 | Badanie instalacji ochronnej wykonanej jako zerowanie - za pierwszy pomiar obwodu | szt | 98 |  | 0
210 | Badanie instalacji ochronnej wykonanej jako zerowanie - za każdy następny pomiar z tego samego obwodu | szt | 98 |  | 0
INSTALACJA PRZECIWPOŻAROWA
211 | Wykucia mechaniczne bruzd w konstrukcjach z cegieł lub bloczków z betonu komórkowego | m3 | 0.324 |  | 0
212 | Mechaniczne przebijanie otworów o długości do 30 cm w ścianach lub stropach betonowych dla rur o średnicy do 25 mm | szt | 88 |  | 0
213 | Przygotowanie podłoża betonowego do zabudowania aparatów posiadających do 2 otworów mocujących. Kucie ręczne pod śruby kotwowe, ROP | szt | 9 |  | 0
214 | Mocowanie aparatów o masie do 2,5 kg posiadających do 2 otworów mocujących, na gotowym podłożu z częściowym rozebraniem i złożeniem bez podłączenia, ROP | szt | 9 |  | 0
215 | Przygotowanie podłoża betonowego do zabudowania aparatów posiadających do 2 otworów mocujących. Kucie ręczne pod śruby kotwowe, PWP | szt | 3 |  | 0
216 | Mocowanie aparatów o masie do 2,5 kg posiadających do 2 otworów mocujących, na gotowym podłożu z częściowym rozebraniem i złożeniem bez podłączenia, Przycisk Przeciwpożarowego Wyłącznika Prądu (PPW) typu "Zbij szybkę" | szt | 3 |  | 0
217 | Przygotowanie podłoża betonowego do zabudowania aparatów posiadających do 2 otworów mocujących. Kucie ręczne pod śruby kotwowe, Przycisk Przewietrzania PP otwarcie/zamkninęcie klap dymowych | szt | 1 |  | 0
218 | Mocowanie aparatów o masie do 2,5 kg posiadających do 2 otworów mocujących, na gotowym podłożu z częściowym rozebraniem i złożeniem bez podłączenia, Przycisk Przewietrzania PP otwarcie/zamkninęcie klap dymowych | szt | 1 |  | 0
219 | Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny. Mocowanie przez przykręcenie do konsolek osadzonych w podłożu ceglanym,wykonanie ślepych otworów ręcznie, | szt | 64 |  | 0
220 | Montaż na gotowym podłożu puszek z tworzywa sztucznego z wymiennymi wylotami. Puszki 75x75, o 3 wylotach i przekroju przewodu do 2,5 mm2, przykręcane | szt | 64 |  | 0
221 | Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7,5 mm2 układane p.t. w gotowym bruzdach na podłożu różnym od betonu, YnTKSY 2x0,8 | m | 223 |  | 0
222 | Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7,5 mm2 układane p.t. w gotowym bruzdach na podłożu różnym od betonu, HDGs 3x1,5 | m | 116 |  | 0
223 | Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7,5 mm2 układane p.t. w gotowym bruzdach na podłożu różnym od betonu, YDYżo 3x1,5mm˛ | m | 1611 |  | 0
224 | Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7,5 mm2 układane p.t. w gotowym bruzdach na podłożu różnym od betonu, YDYżo 3x2,5mm˛ | m | 186 |  | 0
225 | Przygotowanie podłoża betonowego pod oprawy oświetleniowe-przykręcane. Mocowanie na kołkach kotwiących, dwa mocowania | kpl | 218 |  | 0
226 | Montaż na gotowym podłożu opraw oświetleniowych żarowych, zwykłych, przykręcanych, końcowych z podłączeniem, analogia, Oprawa oświetlenia awaryjnego wewnętrzna. min. IP54. Strumień świetlny 282 lm | szt | 160 |  | 0
227 | Przygotowanie podłoża betonowego pod oprawy oświetleniowe-przykręcane. Mocowanie na kołkach kotwiących, dwa mocowania | kpl | 2 |  | 0
228 | Montaż na gotowym podłożu opraw oświetleniowych żarowych, zwykłych, przykręcanych, końcowych z podłączeniem, analogia, Oprawa oświetlenia awaryjnego zewnętrzna. IP min. 44. źródła LED skierowane w dół. Strumień świetlny 218lm. | szt | 5 |  | 0
229 | Przygotowanie podłoża betonowego do zabudowania aparatów posiadających do 4 otworów mocujących. Kucie ręczne pod śruby kotwowe, centrala oddymiania | szt | 1 |  | 0
230 | Mocowanie aparatów o masie do 2,5 kg posiadających do 2 otworów mocujących, na gotowym podłożu z częściowym rozebraniem i złożeniem bez podłączenia, centrala oddymiania | szt | 1 |  | 0
INSTALACJA OŚWIETLENIOWA
231 | Wykucia mechaniczne bruzd w konstrukcjach z cegieł lub bloczków z betonu komórkowego | m3 | 0.503 |  | 0
232 | Mechaniczne przebijanie otworów o długości do 30 cm w ścianach lub stropach betonowych dla rur o średnicy do 25 mm | szt | 181 |  | 0
233 | Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7,5 mm2 układane p.t. w gotowym bruzdach na podłożu różnym od betonu, YDYżo 3x1,5mm˛ | m | 4256 |  | 0
234 | Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny. Mocowanie przez przykręcenie do konsolek osadzonych w podłożu ceglanym,wykonanie ślepych otworów ręcznie, | szt | 129 |  | 0
235 | Montaż na gotowym podłożu puszek z tworzywa sztucznego z wymiennymi wylotami. Puszki 75x75, o 3 wylotach i przekroju przewodu do 2,5 mm2, przykręcane | szt | 129 |  | 0
236 | Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny.Mocowanie osprzętu przez przykręcanie do konsolek osadzonych w podłożu z cegły. Wykonanie ślepych otworów | szt | 79 |  | 0
237 | Puszki instalacyjne podtynkowe o średnicy do 60 mm pojedyncze | szt | 79 |  | 0
238 | Łączniki instalacyjne jednobiegunowe podtynkowe w puszkach instalacyjnych,Łącznik 1-biegunowy, pojedynczy. stopień szczelności IP20. | szt | 27 |  | 0
239 | Łączniki instalacyjne jednobiegunowe podtynkowe w puszkach instalacyjnych,Łącznik 1-biegunowy, pojedynczy. stopień szczelności IP44 | szt | 1 |  | 0
240 | Łączniki instalacyjne podtynkowe w puszkach instalacyjnych, wiecznikowe, Łącznik 1-biegunowy, wiecznikowy. stopień szczelności IP20. | szt | 51 |  | 0
241 | Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny. Mocowanie przez przykręcenie do konsolek osadzonych w podłożu ceglanym,wykonanie ślepych otworów ręcznie, czujka ruchu | szt | 53 |  | 0
242 | Mocowanie aparatów o masie do 2,5 kg posiadających do 2 otworów mocujących, na gotowym podłożu z częściowym rozebraniem i złożeniem bez podłączenia, czujka ruchu | szt | 53 |  | 0
243 | Przygotowanie podłoża betonowego pod oprawy oświetleniowe-przykręcane. Mocowanie na kołkach kotwiących, cztery mocowania | kpl | 473 |  | 0
244 | Montaż na gotowym podłożu opraw oświetleniowych żarowych, zwykłych, przykręcanych, końcowych z podłączeniem, analogia, Plafoniera sufitowa LED 24 W IP44. Całkowity strumień świetlny oprawy 2160 lm | szt | 125 |  | 0
245 | Montaż na gotowym podłożu opraw oświetleniowych żarowych, zwykłych, przykręcanych, końcowych z podłączeniem, analogia, Oprawa sufitowa liniowa LED1x120 40 W IP20. Całkowity strumień świetlny oprawy 4200 lm | szt | 24 |  | 0
246 | Montaż na gotowym podłożu opraw oświetleniowych żarowych, zwykłych, przykręcanych, końcowych z podłączeniem, analogia, Oprawa sufitowa liniowa LED 2x60 18 W IP20. Całkowity strumień świetlny oprawy 2160 lm | szt | 109 |  | 0
247 | Montaż na gotowym podłożu opraw oświetleniowych żarowych, zwykłych, przykręcanych, końcowych z podłączeniem, analogia, Panel sufitowy. LED 40 W 60x60 IP20. Całkowity strumień świetlny oprawy 4000 lm | szt | 215 |  | 0
INSTALACJA GNIAZD WTYNKOWYCH
248 | Mechaniczne przebijanie otworów o długości do 30 cm w ścianach lub stropach betonowych dla rur o średnicy do 25 mm | szt | 127 |  | 0
249 | Wykucia mechaniczne bruzd w konstrukcjach z cegieł lub bloczków z betonu komórkowego | m3 | 0.476 |  | 0
250 | Mechaniczne przebijanie otworów o długości do 30 cm w ścianach lub stropach betonowych dla rur o średnicy do 25 mm | szt | 127 |  | 0
251 | Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny. Mocowanie przez przykręcenie do konsolek osadzonych w podłożu ceglanym,wykonanie ślepych otworów ręcznie, | szt | 86 |  | 0
252 | Montaż na gotowym podłożu puszek z tworzywa sztucznego z wymiennymi wylotami. Puszki 75x75, o 3 wylotach i przekroju przewodu do 2,5 mm2, przykręcane | szt | 86 |  | 0
253 | Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7,5 mm2 układane p.t. w gotowym bruzdach na podłożu różnym od betonu, YDYżo 3x2,5mm˛ | m | 3090 |  | 0
254 | Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 12,5 mm2 układane p.t. w gotowym bruzdach na podłożu różnym od betonu, YDYp 5x2,5 | m | 42 |  | 0
255 | Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny.Mocowanie osprzętu przez przykręcanie do konsolek osadzonych w podłożu z cegły.Wykonanie ślepych otworów | szt | 329 |  | 0
256 | Puszki instalacyjne podtynkowe o średnicy do 60 mm pojedyncze | szt | 329 |  | 0
257 | Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych szczękowych w puszkach szczękowych | szt | 327 |  | 0
258 | Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym, bryzgoszczelne 2-biegunowe przykręcane. Obciążalność 16 A, przekrój przewodu do 2,5 mm2 | szt | 2 |  | 0
INSTALACJA ODGROMOWA
259 | Montaż zwodów poziomych nienaprężanych z pręta o średnicy do 10 mm,na dachu stromym pokrytym dachówką lub eternitem | m | 178 |  | 0
260 | Montaż przewodów odprowadzających instalacji odgromowej na budynkach. Podłoże z cegły, wykonanie otworu mechanicznie, pręt o średnicy do 10 mm | m | 98 |  | 0
261 | Montaż złącz kontrolnych w instalacji uziemiającej lub odgromowej. Połączenie drut-płaskownik | szt | 7 |  | 0
262 | Pomiar rezystancji uziemienia roboczego dodatkowego lub ochronnego za pierwsze złącze kontrolne | szt | 7 |  | 0
INSTALACJA FOTOWOLTAICZNA
264 | Konstrukcje stalowe różne w halach i budynkach. Wykonanie na budowie i montaż konstrukcji skręcanych na śruby o masie elementu 5 kg, konstrukcja paneli fotowoltaicznych | t | 1.374 |  | 0
265 | Montaż tablic elektrycznych o masie do 20 kg - analogia, montaż paneli fotowoltaicznych 1,88 m2 | szt | 104 |  | 0
266 | Rury winidurowe o średnicy do 20 mm układane n.t. w podłożu innym niż beton | m | 188 |  | 0
267 | Rury winidurowe o średnicy do 47 mm układane n.t. w podłożu innym niż beton | m | 25 |  | 0
268 | Przewody izolowane jednożyłowe wciągane do rur. Przewód o przekroju 10 mm2, istn. helukabel Solarflex 6mm2 | m | 245 |  | 0
SIEĆ STRUKTURALNA
269 | Mechaniczne wykonywanie ślepych otworów i wnęk. Podłoże: cegła. Otwór o objętości do 1,00 dm3 | szt | 67 |  | 0
270 | Mechaniczne wykonywanie ślepych otworów i wnęk. Podłoże: beton. Dodatek za każdy 1 dm3 objętości powyżej 1 dm3 | dm3 | 27 |  | 0
271 | Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny. Mocowanie przez przykręcenie do konsolek osadzonych w podłożu ceglanym,wykonanie ślepych otworów ręcznie, | szt | 70 |  | 0
272 | Montaż puszki HDMI | szt | 70 |  | 0
273 | Wykucia mechaniczne bruzd w konstrukcjach z cegieł lub bloczków z betonu komórkowego | m3 | 0.438 |  | 0
274 | Rury winidurowe o średnicy do 28 mm układane p.t. w gotowych bruzdach w betonie | m | 700 |  | 0
275 | Układanie kabli w peszlu lub rurce podtynkowej, kabel HDMI | 100 m | 7 |  | 0
276 | Tablica rozdzielcza ekranowana - analogia Budynkowy Punkt Dystrybucyjny BPD | szt | 1 |  | 0
277 | Przygotowanie i założenie etykiety opisowej | szt | 67 |  | 0
278 | Zestaw gniazd montowanych na suficie - Zestaw gniazd montowanych w suficie HDMI i elektryczne | szt | 40 |  | 0
279 | Gniazdo podłogowe - analogia, Zestaw gniazd florbox montowanych w podłodze HDMI i elektryczne | szt | 27 |  | 0
INSTALACJA SSWiN
280 | Mechaniczne przebijanie otworów o długości do 30 cm w ścianach lub stropach betonowych dla rur o średnicy do 25 mm | szt | 27 |  | 0
281 | Przygotowanie podłoża ceglanego do zabudowania aparatów posiadających do 2 otworów mocujących. Kucie mechaniczne pod kołki rozporowe plastikowe, czujka ruchu | szt | 61 |  | 0
282 | Mocowanie aparatów o masie do 2,5 kg posiadających do 2 otworów mocujących, na gotowym podłożu z częściowym rozebraniem i złożeniem bez podłączenia, czujka ruchu | szt | 61 |  | 0
283 | Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7,5 mm2 układane p.t. w gotowym bruzdach na podłożu różnym od betonu, YTDY 14x0,5mm2 | m | 620 |  | 0
284 | Mocowanie aparatów o masie do 2,5 kg posiadających do 2 otworów mocujących, na gotowym podłożu z częściowym rozebraniem i złożeniem bez podłączenia, ekspander wejść | szt | 10 |  | 0
285 | Mocowanie aparatów o masie do 2,5 kg posiadających do 2 otworów mocujących, na gotowym podłożu z częciowym rozebraniem i złożeniem bez podłączenia, ekspander wejść | szt | 9 |  | 0
286 | Centralki o ilości linii dozorowych do 16 montaż, | szt | 1 |  | 0
287 | Podłączenie centralki o ilości linii dozorowych powyżej 8 do 16, | szt | 1 |  | 0
288 | Montaż paneli sterujących LCD z klawiaturą Manipulator LCD | szt | 1 |  | 0
289 | Przygotowanie podłoża ceglanego do zabudowania aparatów posiadających do 4 otworów mocujących. Kucie ręczne pod śruby kotwowe, sygnalizator | szt | 1 |  | 0
290 | Mocowanie aparatów o masie do 2,5 kg posiadających do 4 otworów mocujących, na gotowym podłożu z częściowym rozebraniem i złożeniem bez podłączenia, Zewnętrzny sygnalizator optyczno-akustyczny | szt | 1 |  | 0
291 | Testowanie instalacji alarmowej. Pomiar pierwszy | pomiar | 1 |  | 0
292 | Testowanie instalacji alarmowej. Pomiar następny | pomiar | 14 |  | 0
INSTALACJA CCTV
293 | Mechaniczne przebijanie otworów o długości do 30 cm w ścianach lub stropach betonowych dla rur o średnicy do 25 mm | szt | 18 |  | 0
294 | Montaż szafy stojącej Szafa Rack 19" 6842 42U | kpl | 1 |  | 0
295 | Dodatki do kol. 01 za rozmiar montowanej szafy 42U | kpl | 1 |  | 0
296 | Przygotowanie podłoża ceglanego do zabudowania aparatów posiadających do 4 otworów mocujących. Kucie ręczne pod śruby kotwowe, extender DVI-USB-AUDIe | szt | 2 |  | 0
297 | Mocowanie aparatów o masie do 2,5 kg posiadających do 4 otworów mocujących, na gotowym podłożu z częściowym rozebraniem i złożeniem bez podłączenia, extender DVI-USB-AUDIO | szt | 2 |  | 0
298 | Przygotowanie podłoża ceglanego do zabudowania aparatów posiadających do 4 otworów mocujących. Kucie ręczne pod śruby kotwowe, monitor | szt | 2 |  | 0
299 | Mocowanie aparatów o masie do 2,5 kg posiadających do 4 otworów mocujących, na gotowym podłożu z częściowym rozebraniem i złożeniem bez podłączenia, monitor 42" | szt | 2 |  | 0
300 | Mechaniczne przebijanie otworów o długości do 30 cm w ścianach lub stropach betonowych dla rur o średnicy do 25 mm | szt | 18 |  | 0
301 | Przygotowanie podłoża ceglanego do zabudowania aparatów posiadających do 4 otworów mocujących. Kucie ręczne pod śruby kotwowe, kamera | szt | 42 |  | 0
302 | Mocowanie aparatów o masie do 2,5 kg posiadających do 4 otworów mocujących, na gotowym podłożu z częściowym rozebraniem i złożeniem bez podłączenia, kamera | szt | 42 |  | 0
303 | Przewody kabelkowe w powłoce polwinit.układane na gotowych uchwytach bezśrubowych,w korytkach i na drabinkach z mocowan.pojed.Łączny przekrój żył 6Cu,12Al mm2, 24x UUTP 4x2x0,5 kat.6A LSZH | m | 655 |  | 0
304 | Wykonanie pomiaru łącza transmisyjnego - pierwsza linia | pomiar | 1 |  | 0
305 | Wykonanie pomiaru łącza transmisyjnego - każda następna linia | pomiar | 41 |  | 0
INSTALACJA INTERNETOWA
306 | Mechaniczne przebijanie otworów o długości do 30 cm w ścianach lub stropach betonowych dla rur o średnicy do 25 mm | szt | 22 |  | 0
307 | Przewody kabelkowe w powłoce polwinit.układane na gotowych uchwytach bezśrubowych,w korytkach i na drabinkach z mocowan.pojed.Łączny przekrój żył 6Cu,12Al mm2, kabel sieciowy UTP typu skrętka cat 5 | m | 970 |  | 0
308 | Mechaniczne wykonywanie ślepych otworów i wnęk. Podłoże: cegła. Otwór o objętości do 1,00 dm3 | szt | 68 |  | 0
309 | Montaż puszki | szt | 68 |  | 0
310 | Montaż modułu RJ45 w gnieździe | szt | 68 |  | 0
311 | Montaż szafy stojącej, GPD, szafa typu RAC 19" 32U z listwą zasilającą | kpl | 1 |  | 0
312 | Wykonanie pomiaru łącza transmisyjnego - pierwsza linia | pomiar | 1 |  | 0
313 | Wykonanie pomiaru łącza transmisyjnego - każda następna linia | pomiar | 12 |  | 0
ROBOTY SANITARNE
INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ
314 | Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 110 mm na ścianach w budynkach niemieszkalnych o połączeniach wciskowych | m | 66 |  | 0
315 | Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 75 mm na ścianach w budynkach niemieszkalnych o połączeniach wciskowych | m | 36 |  | 0
316 | Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 50 mm na ścianach w budynkach niemieszkalnych o połączeniach wciskowych | m | 216 |  | 0
317 | Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 200 mm w gotowych wykopach, wewnątrz budynków o połączeniach wciskowych | m | 245 |  | 0
318 | Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 160 mm w gotowych wykopach, wewnątrz budynków o połączeniach wciskowych | m | 44 |  | 0
319 | Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 110 mm w gotowych wykopach, wewnątrz budynków o połączeniach wciskowych | m | 181 |  | 0
320 | Czyszczaki z PVC kanalizacyjne o śr. 110 mm o połączeniach wciskowych | szt. | 11 |  | 0
321 | Czyszczaki z PVC kanalizacyjne o śr. 200 mm o połączeniach wciskowych | szt. | 4 |  | 0
322 | Wykonanie przejść ppoż przez strop dla rur dn75-110 | szt | 11 |  | 0
323 | Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 50 mm o połączeniach wciskowych | podej. | 54 |  | 0
324 | Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 75 mm o połączeniach wciskowych | podej. | 9 |  | 0
325 | Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 110 mm o połączeniach wciskowych | podej. | 37 |  | 0
326 | Kompletne przyłącze kanalizacji sanitarnej z rur PVC-U 200 29mb i 1 studzienka rewizyjna 1200mm | kpl | 1 |  | 0
ARMATURA SANITARNA
327 | Umywalki pojedyncze porcelanowe 40cm z syfonem gruszkowym | kpl. | 37 |  | 0
328 | Zlewozmywaki żeliwne, z blachy lub z tworzywa sztucznego na ścianie | szt. | 17 |  | 0
329 | Brodziki natryskowe zlew brudny | kpl. | 4 |  | 0
329A | odpływ punktowy posadzkowy | kpl. | 4 |  | 0
330 | Ustępy z płuczką ustępową typu "kompakt" | kpl. | 25 |  | 0
331 | Pisuary pojedyncze z zaworem spłukującym | kpl. | 2 |  | 0
332 | Wpusty żeliwne piwniczne o śr. 100 mm | szt. | 10 |  | 0
333 | Wpusty liniowe o długości 450 cm | szt. | 2 |  | 0
333A | pochwyty dla osób niepełnosprawnych | szt. | 12 |  | 0
INSTALACJA WODOCIĄGOWA
334 | Rurociągi stalowe ocynkowane o śr.nominalnej 50 mm o połączeniach gwintowanych, na ścianach w budynkach mieszkalnych | m | 4 |  | 0
335 | Rurociągi stalowe ocynkowane o śr.nominalnej 40 mm o połączeniach gwintowanych, na ścianach w budynkach mieszkalnych | m | 78 |  | 0
336 | Rurociągi stalowe ocynkowane o śr.nominalnej 32 mm o połączeniach gwintowanych, na ścianach w budynkach mieszkalnych | m | 88 |  | 0
337 | Rurociągi z tworzyw sztucznych o śr. zewnętrznej 16 mm o połączeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach | m | 606 |  | 0
338 | Rurociągi z tworzyw sztucznych o śr. zewnętrznej 18-20 mm o połączeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach | m | 329 |  | 0
339 | Rurociągi z tworzyw sztucznych o śr. zewnętrznej 25 mm o połączeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach | m | 62 |  | 0
340 | Rurociągi z tworzyw sztucznych o śr. zewnętrznej 32 mm o połączeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach | m | 64 |  | 0
341 | Rurociągi z tworzyw sztucznych o śr. zewnętrznej 40 mm o połączeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach | m | 76 |  | 0
342 | Rurociągi z tworzyw sztucznych o śr. zewnętrznej 50 mm o połączeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach | m | 88 |  | 0
343 | Rurociągi z tworzyw sztucznych o śr. zewnętrznej 63 mm o połączeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach | m | 84 |  | 0
344 | Izolacja rurociągu otulinami poliuretanowymi w jednej warstwie o grubości do 50 mm o śr. zewnętrznej 17-38 mm. Izolacja rur 16mm otuliną o grubości 6mm. | m | 606 |  | 0
345 | Izolacja rurociągu otulinami poliuretanowymi w jednej warstwie o grubości do 50 mm o śr. zewnętrznej 17-38 mm. Izolacja rur 18-20mm otuliną o grubości 6mm. | m | 329 |  | 0
346 | Izolacja rurociągu otulinami poliuretanowymi w jednej warstwie o grubości do 50 mm o śr. zewnętrznej 17-38 mm. Izolacja rur 25mm otuliną o grubości 6mm. | m | 62 |  | 0
347 | Izolacja rurociągu otulinami poliuretanowymi w jednej warstwie o grubości do 50 mm o śr. zewnętrznej 17-38 mm. Izolacja rur 32-40mm otuliną o grubości 30mm. | m | 140 |  | 0
348 | Izolacja rurociągu otulinami poliuretanowymi w jednej warstwie o grubości do 50 mm o śr. zewnętrznej 65 mm. Izolacja rur 50-63mm otuliną o grubości 30mm. | m | 84 |  | 0
349 | Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach z tworzyw sztucznych do zaworów czerpalnych, baterii, mieszaczy, hydrantów itp. o połączeniu sztywnym o śr. zewnętrznej 16 mm | szt. | 164 |  | 0
350 | Baterie umywalkowe stojące o śr. nominalnej 15 mm | szt. | 37 |  | 0
351 | Baterie zmywakowe stojące o śr. nominalnej 15 mm | szt. | 17 |  | 0
352 | Baterie natryskowe z natryskiem przesuwnym o śr.nominalnej 15 mm | szt. | 7 |  | 0
353 | Zawory kulowe spustowe | szt. | 10 |  | 0
354 | Zawory kulowe do WC | szt. | 25 |  | 0
355 | Zawory kulowe mini dn10 | szt. | 108 |  | 0
356 | Próba szczelności instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych w budynkach (rurociąg o śr. do 63 mm) | m | 1479 |  | 0
357 | Płukanie instalacji wodociągowej w budynkach | m | 1479 |  | 0
358 | Rozdział wody na instalację bytową i ppoż z zaworem antyskażeniowym oraz elektromagnetycznym | kpl | 1 |  | 0
359 | Kompletne przyłącze wodociągowe z rur PE63 8mb i studzienka wodomierzowa | kpl | 1 |  | 0
INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA
360 | Rurociągi w instalacjach c.o. z tworzyw sztucznych o śr. zewnętrznej 63 mm o połączeniach zgrzewanych na ścianach w budynkach | m | 32 |  | 0
361 | Rurociągi w instalacjach c.o. z tworzyw sztucznych o śr. zewnętrznej 50 mm o połączeniach zgrzewanych na ścianach w budynkach | m | 16 |  | 0
362 | Rurociągi w instalacjach c.o. z tworzyw sztucznych o śr. zewnętrznej 40 mm o połączeniach zgrzewanych na ścianach w budynkach | m | 72 |  | 0
363 | Rurociągi w instalacjach c.o. z tworzyw sztucznych o śr. zewnętrznej 32 mm o połączeniach zgrzewanych na ścianach w budynkach | m | 34 |  | 0
364 | Rurociągi w instalacjach c.o. z tworzyw sztucznych o śr. zewnętrznej 25 mm o połączeniach zgrzewanych na ścianach w budynkach | m | 212 |  | 0
365 | Rurociągi w instalacjach c.o. z tworzyw sztucznych o śr. zewnętrznej 16 mm o połączeniach zgrzewanych na ścianach w budynkach (ogrzewanie podłogowe) | m | 13035.75 |  | 0
366 | Montaż szafki ogrzewania podłogowego (do 12 obiegów z podmieszaniem) | szt. | 16 |  | 0
367 | Rurociągi w instalacjach c.o. stalowe o śr. nominalnej 50 mm o połączeniach spawanych na ścianach w budynkach | m | 24 |  | 0
368 | Rurociągi w instalacjach c.o. stalowe o śr. nominalnej 32 mm o połączeniach spawanych na ścianach w budynkach | m | 78 |  | 0
369 | Izolacja rurociągu otulinami poliuretanowymi w jednej warstwie o grubości do 50 mm o śr. zewnętrznej 40 mm. Izolacja rurociągu DN50. | m | 24 |  | 0
370 | Izolacja rurociągu otulinami poliuretanowymi w jednej warstwie o grubości do 50 mm o śr. zewnętrznej 40 mm. Izolacja rurociągu DN32. | m | 78 |  | 0
371 | Izolacja rurociągu otulinami poliuretanowymi w jednej warstwie o grubości do 50 mm o śr. zewnętrznej 63 mm. Izolacja rurociągu 63mm. | m | 32 |  | 0
372 | Izolacja rurociągu otulinami poliuretanowymi w jednej warstwie o grubości do 50 mm o śr. zewnętrznej 63 mm. Izolacja rurociągu 50mm. | m | 16 |  | 0
373 | Izolacja rurociągu otulinami poliuretanowymi w jednej warstwie o grubości do 50 mm o śr. zewnętrznej 40 mm. Izolacja rurociągu 40mm. | m | 72 |  | 0
374 | Izolacja rurociągu otulinami poliuretanowymi w jednej warstwie o grubości do 50 mm o śr. zewnętrznej 30 mm. Izolacja rurociągu 32mm. | m | 34 |  | 0
375 | Izolacja rurociągu otulinami poliuretanowymi w jednej warstwie o grubości do 50 mm o śr. zewnętrznej 30 mm. Izolacja rurociągu 25mm. | m | 212 |  | 0
376 | Zawory odpowietrzające automatyczne o śr. 15 mm | szt. | 32 |  | 0
377 | Zawory przelotowe kulowe dn10 o połączeniach gwintowanych | szt. | 32 |  | 0
378 | Próby ciśnieniowe szczelności instalacji wewn. c.o. w budynkach niemieszkalnych | m | 468 |  | 0
379 | Próby z dokonaniem regulacji instalacji centralnego ogrzewania (na gorąco) iloć obwodów ogrzewania podłogowego | urz. | 175 |  | 0
ŹRÓDŁA CIEPŁA
380 | Kompletna gruntowa pompa ciepła o mocy 105kW z zasobnikiem cwu 500dm3, buforem 1000dm3 i osprzętem | kpl | 1 |  | 0
381 | Wykonanie dolnego źródła do pompy ciepła 23 sztuki po 80 mb | kpl | 1 |  | 0
382 | Kompletna rezerwowa kotłownia opalana paliwem stałym (pellet) z podajnikiem i buforem ciepła 1000dm3 | kpl | 1 |  | 0
INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ
383 | NW1 - Centrala wentylacyjna (wymiennik obrotowy lub krzyżowy, nagrzewnica wodna, wersja stojąca z króćcami poziomymi, filtry klasy F7/M5, zintegrowana automatyka) - przepustnica powietrza z siłownikiem ze sprężyną powrotną Nawiew 1200m3/h, Wywiew 2800m3/h | kpl. | 1 |  | 0
384 | NW2 - Centrala wentylacyjna (wymiennik obrotowy lub krzyżowy, nagrzewnica wodna, wersja stojąca z króćcami poziomymi, filtry klasy F7/M5, zintegrowana automatyka) - przepustnica powietrza z siłownikiem ze sprężyną powrotną Nawiew 3500m3/h, Wywiew 1500m3/h | kpl. | 1 |  | 0
385 | Przewody wentylacyjne z blachy stalowej,prostokątne | m2 | 1388.7 |  | 0
386 | Przewody wentylacyjne z blachy stalowej okrągłe | m2 | 297.2 |  | 0
387 | Otwory kontrolne systemowe izolowane, | szt. | 60 |  | 0
388 | Izolacja z wełny mineralnej dla przewodów wentylacyjnych | m2 | 2236.167 |  | 0
389 | Czerpnia a=500 b=500 | szt. | 8 |  | 0
390 | Wyrzutnia a=500 b=500 | szt. | 4 |  | 0
391 | Przepustnica i anemostat okrągły d =200 nawiew | szt. | 108 |  | 0
392 | Przepustnica i anemostat okrągły d =200 wywiew | szt. | 206 |  | 0
392A | Przepustnica i anemostat kwadratowy 300x300 | szt. | 10 |  | 0
393 | Tłumik kanałowy prostokątny | szt. | 62 |  | 0
394 | Króćce amortyzacyjne (elastyczne) o przekroju prostokątnym o obwodzie do 2200 mm | szt. | 18 |  | 0
394 A | Klapy p-poż instalacji went. | szt. | 47 |  | 0
395 | Wykonanie prób i regulacja inst. wentylacji | kpl. | 1 |  | 0
396 | Wykonanie pomiarów hałasu w pom. mechanicznej wentylacji | kpl. | 1 |  | 0
|  |  |  | SUMA netto: | 0
|  |  |  | Podatek VAT: | 0
|  |  |  | SUMA brutto: | 0
…………………………………………….
podpis wykonawcy / upełnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy