**Nr sprawy: RZP.271.38.2024.ZP1** Białe Błota, dnia 05.09.2024 r.

Dotyczy postępowania pn.:

**Modernizacja placu zabaw przy przedszkolu „Wróżka” w Białych Błotach**

**WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ**

1. W związku ze zwróceniem się Wykonawców do Zamawiającego o wyjaśnienie SWZ, działając w trybie art. 284 ust. 1 oraz ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo Zamówień Publicznych (dalej zwana ustawą Pzp), Zamawiający przekazuje treść zapytań wraz z wyjaśnieniami:

Pytania- zestaw 1

***Pytanie 1.***

Czy Zamawiający wymaga na etapie składania ofert kat technicznych urządzeń?

***Odpowiedź 1.***

Zamawiający nie wymaga kart technicznych urządzeń na etapie składania ofert.

***Pytanie 2.***

Czy zakres zadania wchodzi wykonanie nawierzchni bezpiecznej- paskowe pod urządzeniami gdzie hic jest powyżej 1m?

***Odpowiedź 2.***

Zgodnie z Opisem przedmiotu zamówienia należy przygotować nawierzchnie pod elementy placu zabaw przy użyciu piasku, żwiru.

***Pytanie 3.***

Czy zamawiający wskaże miejsce składowania ewentualnego nadmiaru ziemi koniecznej do wywiezienia?

***Odpowiedź 3.***

W przypadku nadmiaru ziemi, Zamawiający wskaże miejsce jej składowania.

***Pytanie 4.***

Czy na teren budowy jest zapewniony dojazd samochodów ciężarowych powyżej 20 ton? jeśli nie, to prosimy o podanie tonażu samochodów które tam mogą się poruszać?

***Odpowiedź 4.***

Istnieje możliwość dojazdu samochodów ciężarowych powyżej 20 ton.

***Pytanie 5.***

Czy w ofercie należy uwzględnić obsługę geodezyjną?

***Odpowiedź 5.***

Zgodnie z Opisem przedmiotu zamówienia, Zamawiający wymagawykonania pomiaru geodezyjnego powykonawczego wraz z dokumentacją powykonawczą.

***Pytanie 6.***

Czy Zamawiający ujednolici opis materiałowy i dopuści wykonanie wszystkich urządzeń o konstrukcji stalowej czarnej S235JR oczyszczonej w procesie piaskowania, ocynkowanej proszkowo i malowanej proszkowo z rur stalowych o średnicy 76,1mm lub profili stalowych 80x80 mm. elementy ozdobne z HDPE HPL, podesty   
z antypoślizgowego HDPE /HPL ?

***Odpowiedź 6.***

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę w ww. zakresie.

Pytania- zestaw 2

***Pytanie 1.***

Czy Zamawiający dopuści urządzenia zabawowe równoważne, spełniające te same funkcje o nie gorszych parametrach, a różniące się wymiarami? Narzucenie tolerancji wymiarów +/- 5% jest wskazaniem konkretnego producenta i ograniczeniem konkurencyjności. Każdy producent posiada własne rozwiązania konstrukcyjne, stąd bardzo trudne lub niemożliwe jest uzyskanie identycznych wymiarów.

***Odpowiedź 1.***

Zamawiający wyraża zgodę na powyższe.

Pytania- zestaw 3

***Pytanie 1.***

Przedstawione szczegółowe opisy urządzeń, w tym frezowania boków w konkretne wzory wskazuje na konkretnego producenta. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na pominięcie, bądź zastosowanie płyt gładkich bez frezowania wzorów lub inne wzory ?

***Odpowiedź 1.***

Zamawiający wyraża zgodę na powyższe.

1. Powyższe wyjaśnienia nie wymagają dodatkowego czasu na wprowadzenie zmian w ofertach.
2. Wyjaśnienia treści SWZ, stają się obowiązujące dla wszystkich Wykonawców ubiegających się   
   o udzielenie przedmiotowego zamówienia z dniem ich zamieszczenia na dedykowanej platformie zakupowej oraz stronie internetowej Zamawiającego w miejscu udostępnienia SWZ.

*WÓJT*

*podpis nieczytelny*

*Magdalena Maison*