Białe Błota, dnia 16.10.2024 r.

**Nr sprawy: RZP.271.40.2024.ZP2**

Dotyczy postępowania pn.:

**Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Łochowie w ramach zadania pn.: Budowa sali gimnastycznej na potrzeby Szkoły Podstawowej w Łochowie w ramach programu Olimpia**

**WYJAŚNIENIA I ZMIANA TREŚCI SWZ**

1. W związku ze zwróceniem się Wykonawców do Zamawiającego o wyjaśnienie SWZ, działając w trybie art. 284 ust. 1 oraz ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo Zamówień Publicznych (dalej zwana ustawą Pzp), Zamawiający przekazuje treść zapytań wraz z wyjaśnieniami:

Pytania – zestaw 1

**Pytanie 1.**

Czy zamawiający uzna jako spełniony warunek że Wykonawca złoży oświadczenie o wykazaniu się doświadczeniem, w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, co najmniej jednej roboty budowlanej polegające na budowie/ lub przebudowie/ lub rozbudowie/ lub nadbudowie obiektu biurowo-usługowego lub mieszkalnego o kubaturze min. 4000m3. Tym samym czy Zamawiający uzna warunek za spełniony jeśli wykazane doświadczenie będzie własnością podmiotu będącego powiązanym osobowo i kapitałowo z podmiotem ubiegającym się o realizację niniejszego zamówienia publicznego.

**Odpowiedź 1.**

**Zamawiający informuje, iż nie zmienia warunków udziału w postępowaniu.**

Pytania – zestaw 2

**Pytanie 1.**

Kto ponosi koszty serwisowania urządzeń i materiałów eksploatacyjnych w okresie gwarancji?

**Odpowiedź 1.**

**Podczas okresu gwarancji serwisowanie wraz z wymianą materiałów eksploatacyjnych będzie leżeć po stronie Zamawiającego. Naprawa usterek i awarii po stronie Wykonawcy udzielającego gwarancji.**

Pytania – zestaw 3

**Pytanie 1.**

Jako elementy nawiewne i wywiewne sali gimnastycznej zaprojektowano dysze dalekiego zasięgu. Czy wraz z dyszami należy zastosować przepustnice wentylacyjne typu IRIS ? - brak informacji w projekcie.

**Odpowiedź 1.**

**Zamawiający informuje, iż wraz z dyszami należy zastosować przepustnice wentylacyjne.**

**Na każdym nawiewie i wywiewie należy zastosować ręczną regulację przepływu powietrza.**

**W przypadku dysz dalekiego zasięgu należy zastosować przepustnice typu IRIS.**

Pytania – zestaw 4

**Pytanie 1.**

Proszę o udostepnienie przekroju segmentu "D" dla instalacji sanitarnych - wentylacji. Obrazujących na jaką wysokość należy wyprowadzić kanały czerpne i czerpnie dla central wentylacyjnych N1W1, N2W2, N3W3 budynku szkoły. W dokumentacji brak informacji o wysokości istniejącego segmentu "C".

**Odpowiedź 1.**

**Istniejący segment „C” na dach którego należy wyprowadzić kanały wentylacyjne nawiewne i czerpnie N1, N2, N3 jest o 2,5 m wyższy od nowo projektowanego budynku.**

Pytania – zestaw 5

**Pytanie 1.**

Prosimy o uzupełnienie projektu branży elektrycznej o specyfikacje opraw oświetleniowych.

**Odpowiedź 1.**

**Zamawiający dołącza specyfikację opraw oświetleniowych.**

1. Ponadto, działając w trybie art. 286 ust. 1 ustawy Pzp oraz pkt. 13.10 SWZ, Zamawiający informuje o dokonaniu zmiany treści SWZ – **załączenie dodatkowego przedmiaru robót.**

Zamawiający zamieszcza na stronie internetowej, w miejscu zamieszczenia postępowania, dokument obejmujący:

1. Specyfikację opraw oświetleniowych,
2. **Dodatkowy przedmiar robót – dodatkowe pozycje, które należy ująć przy budowie sali sportowej zaznaczone zostały na czerwono tj.: poz. 156-164, 167-183, 497-500.**
3. Powyższe wyjaśnienia i zmiana treści SWZ nie wymagają dodatkowego czasu na wprowadzenie zmian w ofertach.
4. Wyjaśnienia i zmiana treści SWZ, stają się obowiązujące dla wszystkich Wykonawców ubiegających się o udzielenie przedmiotowego zamówienia z dniem ich zamieszczenia na dedykowanej platformie zakupowej oraz stronie internetowej Zamawiającego w miejscu udostępnienia SWZ.

WÓJT

Magdalena Maison