**Nr sprawy: RZP.271.62.2021.ZP1** Białe Błota, dnia 09.08.2021 r.

Dotyczy postępowania pn.:

**Budowa ulicy Okopowej w Łochowie**

**WYJAŚNIENIE TREŚCI SWZ**

1. W związku ze zwróceniem się Wykonawców do Zamawiającego o wyjaśnienie SWZ, działając w trybie art. 284 ust. 1 oraz ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo Zamówień Publicznych (dalej zwana ustawą Pzp), Zamawiający przekazuje treść zapytań wraz z wyjaśnieniami:

Pytania- zestaw 1

***Pytanie 1.***

Wykonawca zwraca się z prośbą o wyjaśnienie rozbieżności pomiędzy opisem technicznym a kosztorysem załączonym do postępowania.

W opisie technicznym oraz na PZT nawierzchnia zjazdów KN-2 opisana jest jako kostka betonowa czerwona cegiełka, natomiast w kosztorysie ta pozycja jest opisana jako nawierzchnia z płyt ażurowych.

Taka sama sytuacja dotyczy nawierzchni do furtek KN-3.

W opisie technicznym podana jest kosta szara typu cegiełka, natomiast w kosztorysie nawierzchnia z płyt ażurowych 60x40 cm.

Prosimy o jednoznaczne wskazanie właściwego prefabrykatu, który ma być użyty jako wierzchnia warstwa konstrukcji nawierzchni KN-2 oraz KN-3.

***Odpowiedź 1.***

Zamawiający informuje, że rodzaje nawierzchni należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową.

W związku z powyższym, Zamawiający zmienia odpowiednie pozycje kosztorysu ofertowego   
w tym zakresie.

Ujednolicony kosztorys ofertowy stanowi załącznik do przedmiotowych wyjaśnień.

1. Jednocześnie, Zamawiający zamieszcza na stronie internetowej, w miejscu zamieszczenia ww. ogłoszenia o zamówieniu, dokumenty obejmujące:
2. Ujednolicony kosztorys ofertowy.
3. Powyższe wyjaśnienia nie wymagają dodatkowego czasu na wprowadzenie zmian w ofertach.
4. Wyjaśnienia treści SWZ, stają się obowiązujące dla wszystkich Wykonawców ubiegających się o udzielenie przedmiotowego zamówienia z dniem ich zamieszczenia na dedykowanej platformie zakupowej oraz stronie internetowej Zamawiającego w miejscu udostępnienia SWZ.