**Nr sprawy: RZP.271.61.2021.ZP2** Białe Błota, dnia 23.08.2021 r.

Dotyczy postępowania pn.:

**Budowa ogrodzenia cmentarza komunalnego wraz z parkingiem i infrastrukturą wewnętrzną w Białych Błotach**

**WYJAŚNIENIE TREŚCI SWZ**

1. W związku ze zwróceniem się Wykonawcy do Zamawiającego o wyjaśnienie SWZ, działając w trybie art. 284 ust. 1 oraz ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo Zamówień Publicznych (dalej zwana ustawą Pzp), Zamawiający przekazuje treść zapytań wraz z wyjaśnieniami:

***Pytanie 1.***

Proszę o wskazanie technicznych parametrów dla ogrodzenia stalowego:

- jakie profile dla konstrukcji (przekroje)  
- jakie odległości między profilami? czy to ma być kształtownik czy płaskownik?  
- jaki przekrój słupów stalowych?  
- wskazana jest wysokość i szerokość - niezbędna większa liczba detali  
- sposób zabezpieczenia antykorozyjnego (jeśli kolor proszę o podanie nr RAL)  
Optymalnym rozwiązaniem byłby rysunek techniczny przęsła?

***Odpowiedź 1.***

Zamawiający informuje, iż ogrodzenie należy zabezpieczyć antykorozyjnie:

malowanie dwuwarstwowe: - 1 warstwa podkład - farba epoksydowa,

- 2 warstwa nawierzchniowa - farba polimerowa.

Kategoria korozyjności wg PN-EN ISO 12944-2 - C3.

Kolor czarny połysk.

W załączeniu do wyjaśnień Zamawiający przekazuje rysunek ogrodzenia określający parametry techniczne o których mowa w zapytaniu.

***Pytanie 2.***

Czy przewiduje się wykonanie bram, furtek etc?

***Odpowiedź 2.***

Zamawiający informuje, iż nie przewiduje wykonania bram i furtek.

1. Jednocześnie, Zamawiający zamieszcza na stronie internetowej, w miejscu zamieszczenia ww. ogłoszenia o zamówieniu, dokumenty obejmujące:
2. Rysunek ogrodzenia cmentarza
3. Powyższe wyjaśnienia nie wymagają dodatkowego czasu na wprowadzenie zmian w ofertach.
4. Wyjaśnienia treści SWZ, stają się obowiązujące dla wszystkich Wykonawców ubiegających się o udzielenie przedmiotowego zamówienia z dniem ich zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego w miejscu udostępnienia SWZ.

ZAŁĄCZNIKI:

1. Rysunek ogrodzenia cmentarza

z up. Wójta

Zastępca Wójta

Anna Jankowska-Cepak