**Nr sprawy: RZP.271.90.2021.ZP1** Białe Błota, dnia 28.09.2021 r.

Dotyczy postępowania pn.:

**Budowa ulicy Okopowej w Łochowie**

**WYJAŚNIENIE I ZMIANA TREŚCI SWZ**

1. W związku ze zwróceniem się Wykonawców do Zamawiającego o wyjaśnienie SWZ, działając w trybie art. 284 ust. 1 oraz ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo Zamówień Publicznych (dalej zwana ustawą Pzp), Zamawiający przekazuje treść zapytań wraz z wyjaśnieniami:

Pytania- zestaw 1

***Pytanie 1.***

Proszę o wyjaśnienie poniższych rozbieżności dot. budowy ul. Okopowej w Łochowie:

1. Opis techniczny do projektu wskazuje zastosowanie progu 0,5 m w kierunku studni Sr38-36 - czy to jest   
w zakresie wyceny? Jeżeli tak, to nie ma rysunków jak to ma wyglądać i gdzie to ująć w kosztorysie ofertowym. ***Odpowiedź 1.***

Opis techniczny zastosowania progu 0,5m w kierunku studni Sr38-36 dotyczy przyszłej kanalizacji sanitarnej, która nie jest objęta tym postępowaniem.

***Pytanie 2.***

Czy w kosztorysie ofertowym zaniżone są ilości szalowania (poz.50) - jest 3000 m2, a powinno być ok. 6000 m2

***Odpowiedź 2.***

Należy przyjąć ilość szalowania dla poz. 50 – 5100m2, dla poz. 51 - 2600m2, w załączeniu poprawiony kosztorys ofertowy.

***Pytanie 3.***

Gdzie ująć odwodnienie wykopów - czy np. do 1 m kanału?

***Odpowiedź 3.***

Odwodnienie wykopu należy przyjąć ryczałtowo, zgodnie z indywidualną kalkulacją wykonawcy   
i uwzględnić w wartości pozycji nr 1 kosztorysu ofertowego.

***Pytanie 4.***

Kosztorys ofertowy zawiera 16 szt. studni betonowych 1000 mm oraz 15 szt. studni betonowych 1500 mm, natomiast według projektu jest 16 szt. 1000 mm betonowych , 14 szt. studzienek PEHD 1115/1000 mm oraz 1 szt. studzienki 1650/1500

***Odpowiedź 4***

Należy wykonać zgodnie z zapisami OPZ oraz kosztorysu.

***Pytanie 5.***

Przykanaliki dn 200 mm - według kosztorysu poz. 59 jest 102 m, natomiast według projektu 13x1,5 = 20 m.

***Odpowiedź 5.***

Należy przyjąć 26mb przykanalików, w załączeniu poprawiony kosztorys ofertowy.

***Pytanie 6.***

W kosztorysie ofertowym do zasypania należy zakupić piasek (poz. 53, 54) - według geologii są piaski - czy   
w związku z tym należy wykonać wymianę gruntu?

***Odpowiedź 6.***

Opisane pozycje dotyczą zasypania wykopów, Wykonawca musi oszacować ryzyko wymiany gruntu na właściwy nadający się do wykonania zasypki i gwarantujący uzyskanie właściwych parametrów zagęszczenia zasypki, zgodnie z własną kalkulacją.

***Pytanie 7.***

Kanalizacja S29.12-S29.51 - kosztorys przewiduje 3 studnie betonowe 1000 mm oraz 6 szt. 425 mm,   
a w projekcie 9 szt. 425 mm

***Odpowiedź 7.***

Należy wykonać zgodnie z wytycznymi ZWiUK oraz zapisami OPZ, kosztorysu.

***Pytanie 8.***

Gdzie w kosztorysie ofertowym ująć wylot do rowu?

***Odpowiedź 8.***

Wylot do rowu należy przyjąć w pozycji 39 kosztorysu ofertowego.

1. Jednocześnie, Zamawiający zamieszcza na stronie internetowej, w miejscu zamieszczenia   
   ww. ogłoszenia o zamówieniu, dokumenty obejmujące:
2. Ujednolicony Kosztorys ofertowy.
3. Ponadto, działając w trybie art. 286 ust. 3 ustawy Pzp, Zamawiający przedłuża termin składania ofert do dnia 05.10.2021 r., godz.: 10:00 i jednocześnie na podstawie art. 286 ust. 1 ustawy Pzp, zmienia w tym zakresie odpowiednie zapisy SWZ zawarte w pkt.: 17.2, 17.7 i 18.1, tj.:

**W pkt 17.2 SWZ**

Zapis : „17.2. Termin składania ofert: do dnia 01.10.2021 r. do godziny 10:00.”

*otrzymuje brzmienie:*

„17.2. Termin składania ofert: do dnia 05.10.2021 r. do godziny 10:00.”;

**W pkt 17.7 SWZ**

Zapis : „17.7. Otwarcie ofert jest jawne i nastąpi poprzez automatyczne odszyfrowanie ofert za pośrednictwem platformy zakupowej w dniu 01.10.2021 roku o godzinie 10:30, w siedzibie Zamawiającego, w pomieszczeniach Referatu Zamówień Publicznych i Pozyskiwania Funduszy, przy   
ul. Guliwera 11a, (wejście od ulicy Arlekina) przez pracownika Referatu Zamówień Publicznych będącego członkiem komisji przetargowej w niniejszym postępowaniu.”

*otrzymuje brzmienie:*

„17.7. Otwarcie ofert jest jawne i nastąpi poprzez automatyczne odszyfrowanie ofert za pośrednictwem platformy zakupowej w dniu 05.10.2021 roku o godzinie 10:30, w siedzibie Zamawiającego, w pomieszczeniach Referatu Zamówień Publicznych i Pozyskiwania Funduszy, przy ul. Guliwera 11a, (wejście od ulicy Arlekina) przez pracownika Referatu Zamówień Publicznych będącego członkiem komisji przetargowej w niniejszym postępowaniu.”

**W pkt 18.1 SWZ**

Zapis : „18.1. Termin związania ofertą : do dnia 31.10.2021 r.”

*otrzymuje brzmienie:*

„18.1. Termin związania ofertą : do dnia 03.11.2021 r.”

1. W konsekwencji dokonanych zmian treści SWZ zmianie ulegają zapisy sekcji VIII pkt 8.1.), 8.3.) i 8.4.) ogłoszenia o zamówieniu nr 2021/BZP 00182053/01 z dnia 16.09.2021 r.
2. Wyjaśnienia i zmiana treści SWZ, stają się obowiązujące dla wszystkich Wykonawców ubiegających się   
   o udzielenie przedmiotowego zamówienia z dniem ich zamieszczenia na dedykowanej platformie zakupowej oraz stronie internetowej Zamawiającego w miejscu udostępnienia SWZ.

*z up. Wójta*

*Zastępca Wójta*

*(podpis nieczytelny)*

*Anna Jankowska-Cepak*