**Nr sprawy: RZP.271.114.2021.ZP1** Białe Błota, dnia 23.12.2021 r.

Dotyczy postępowania pn.:

**Budowa budynku mechanicznego oczyszczania ścieków wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą i zagospodarowaniem terenu GPŚ w Białych Błotach, ul. Przemysłowa 8 w ramach zadania pn. "Modernizacja głównej przepompowni ścieków i obiektów mechanicznego oczyszczania ścieków w miejscowości Białe Błota w powiecie bydgoskim.**

**WYJAŚNIENIE I ZMIANA TREŚCI SWZ**

1. W związku ze zwróceniem się Wykonawców do Zamawiającego o wyjaśnienie SWZ, działając w trybie art. 284 ust. 1 oraz ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo Zamówień Publicznych (dalej zwana ustawą Pzp), Zamawiający przekazuje treść zapytań wraz z wyjaśnieniami:

Pytania- zestaw 1

***Pytanie 1.***

W związku z obszernym zakresem robót a co zatem idzie z problemem jaki występuje w pozyskaniu ofert od dostawców/producentów na materiały i urządzenia , prosimy o przesunięcie terminu składania ofert o 7 dni roboczych tj. na dzień 21.12.2021 r.

***Odpowiedź 1.***

Zamawiający zamieścił zmianę treści SWZ w przedmiotowym postępowaniu. Jednocześnie wydłużył termin składania i otwarcia ofert do dnia 04.01.2022 r.

***Pytanie 2.***

Prosimy o umożliwienie wizji lokalnej w dniu 02.12.2021 r w godz.10-11.00, bądź zaproponowanie innego terminu.

***Odpowiedź 2.***

Wizja lokalna dopuszczalna jest po uprzednim kontakcie telefonicznym z Referatem Inwestycji (52/311-17-49)

Pytania- zestaw 2

***Pytanie 1.***

Czy Zamawiający uzna za spełnienie warunku udziału opisany w pkt. 7.2.3).a) SIWZ - wykonawcy, który przestawi robotę budowlaną polegającą na budowie/rozbudowie/przebudowie oczyszczalni ścieków komunalnych o wartości robót budowlanych co najmniej 4 000 000,00 zł brutto?

***Odpowiedź 1.***

Zamawiający informuje, że wyraża zgodę na powyższe. Jednocześnie, zmienia w tym zakresie zapisy pkt 7.2.3)a) SWZ oraz ogłoszenia o zamówieniu nr 2021/BZP 00283865/01.

Pytania- zestaw 3

***Pytanie 1.***

Czy w bramie garażowej mają być drzwi?

***Odpowiedź 1.***

Zamawiający informuje, że w bramie garażowej rolowanej nie przewidziano drzwi.

***Pytanie 2.***

Czy w zakres dostawy urządzeń technologicznych wchodzi zakup kontenerów hakowych na skratki, piasek, tłuszcze?

***Odpowiedź 2.***

W zakres zadania wchodzi zakup zaprojektowanych kontenerów na skratki, piasek i tłuszcz.

***Pytanie 3.***

W związku z odbyciem wizji lokalnej i powzięcia wątpliwości przez Wykonawcę, prosimy o jednoznaczną odpowiedź jakie budynki wchodzą zakres przedmiotu zamówienie do rozbiórki ?

***Odpowiedź 3.***

w zakres przedmiotu do rozbiórki wchodzą;

1. budynek krat - objęty decyzją Starosty Bydgoskiego o pozwoleniu na rozbiórkę nr 28/2020 znak: WB.6741.44.2020 z dnia 31.08.2020 wydaną na ZWiUK i przeniesioną na Gminę Białe Błota nr 945/2021 znak WB.6740.943.2021 z dnia 20.05.2021r.

2. przepompownia osadu wstępnego ozn. w projekcie rozbiórki nr 8,

3. komora rozdziału przed osadnikiem wstępnym ozn. nr 19,

4. osadnik wstępny pionowy ozn. nr 11,

5. przepompownia ścieków surowych ozn. nr 13,

6. studnia ozn. nr 17

poz. od 2 do 6 objęte decyzją Starosty Bydgoskiego o pozwoleniu na rozbiórkę nr 4/2019 znak: WB.6741.1.2019 z dnia 21.02.2019r. wydaną na ZWiUK i przeniesioną na Gminę Białe Błota nr 946/2021 znak WB.6740.944.2021 z dnia 20.05.2021r.

zgodnie z załączoną dokumentacją projektową rozbiórek A. wyciąg PW br. budowlanej > Projekt rozbiórek – budynek krat i wyciag z projektu 2019 – rozbiórki pozostałe.

***Pytanie 4.***

Czy zagospodarowanie terenu – drogi wewnętrzne wchodzą w zakres przedmiotu zamówienia jako odtworzenie do stanu pierwotnego ( bardzo zły stan techniczny )?

***Odpowiedź 4.***

Zakres robót drogowych został wyłączony z postępowania przetargowego, a wykonany zostanie w następnym etapie Inwestycji. Wykonawca powinien założyć do wyceny dostateczną stabilizację gruntu tylko w obrębie obsługi komunikacyjnej (eksploatacji) nowego budynku stacji mechanicznego oczyszczania.

***Pytanie 5.***

Wykonawca prosi o wskazanie miejsca na wywozu materiału z rozbiórki i jego utylizacji , jednocześnie prosimy o wskazanie jakie elementy z rozbiórki Wykonawca ma przekazać Zamawiającemu.

***Odpowiedź 5.***

Wykonawca we własnym zakresie powinien określić koszty związane z rozbiórką i utylizacją materiałów pochodzących z rozbiórki. Wykonawca przekaże Zamawiającemu materiały (elementy) stalowe pochodzące z rozbiórki, po wcześniejszej akceptacji ich przyjęcia.

***Pytanie 6.***

Prosimy o potwierdzenie po czyjej stronie jest wywóz i utylizacja osadów?

Jeżeli będą po stronie Wykonawcy, prosimy o podanie ilości osadów ( jeśli występują ) i kodu tych osadów wraz ze wskazaniem miejsca na wywóz i utylizację.

***Odpowiedź 6.***

Zamawiający informuje, że obiekty podlegające rozbiórce nie wymagają dodatkowej utylizacji osadów, które mogłyby się w nich znajdować. Część obiektów jest otwarta, w związku z czym zakłada się występowanie w tych obiektach wód opadowych.

***Pytanie 7.***

Wykonawca ponownie zwraca się z prośbą o przesunięcie terminu złożenia oferty na dzień 22.12.2021 r.

***Odpowiedź 7.***

Zamawiający zamieścił zmianę treści SWZ w przedmiotowym postępowaniu. Jednocześnie wydłużył termin składania i otwarcia ofert do dnia 04.01.2022 r.

***Pytanie 8.***

Zgodnie z zapisem w SWZ Rozdział 14 pkt 14.3 ppkt. 1) Zamawiający żąda załączenia do oferty „kosztorys ofertowy”, prosimy o załączenie kosztorysu w wersji edytowalnej w ath, co pozwoli na zaoszczędzenie czasu i nie przepisywania raz już wykonanej pracy.

***Odpowiedź 8.***

Zamawiający nie jest w posiadaniu w wersji edytowanej ath. Na stronie prowadzonego postępowania dostępna jest wersja edytowalna kosztorysu w formacie .xlsx

Pytania- zestaw 4

***Pytanie 1.***

Zwracamy się z prośbą o udostępnienie przedmiaru robót bądź kosztorysu w formacie .ath lub ewentualnie .pdf.

Jednocześnie z uwagi na duży zakres wyceny wyposażenia technologicznego i wydłużony czas oczekiwania na ich wycenę prosimy o wydłużenie terminu składania ofert o minimum 7 dni.

***Odpowiedź 1.***

Zamawiający nie jest w posiadaniu w wersji edytowanej ath.

W dniu 07.12.2021 r. Zamawiający zamieścił zmianę treści SWZ w przedmiotowym postępowaniu. Jednocześnie wydłużył termin składania i otwarcia ofert do dnia 21.12.2021 r.

Pytania- zestaw 5

***Pytanie 1.***

Prosimy o potwierdzenie, iż dokumentacja geologiczna została sporządzona zgodnie z przepisami prawa. Wykonawca ma świadomość obciążających go badań sprawdzających w powołanym zakresie, jednakże wykonanie robót w sytuacji odmiennych niż wskazane w dokumentacji pierwotnej warunków gruntowych jest elementem ryzyka niemożliwym do ustalenia i wyceny. W konsekwencji wykonawca zwraca się z prośba o potwierdzenie, iż odmienne od ujętych w dokumentacji pierwotnej warunki gruntowo- wodne będą stanowiły podstawę do zmiany wynagrodzenia umownego.

***Odpowiedź 1.***

Geolog wykonał badania zgodnie z przepisami prawa. Wykonawca powinien przewidzieć i założyć wszystkie roboty towarzyszące wykonania przedmiotu zamówienia. Zamawiający jest w posiadaniu dodatkowej dokumentacji badań podłoża gruntowego dla nieruchomości przy ul. Przemysłowej 22 w Białych Błotach oprócz załączonej w dokumentacji projektowej w H. PB z piecz. Starostwa > T0.1 Dokum. badań podłoża grunt i T0.1a Dokum. badań podłoża grunt - dod.

W załączeniu Zamawiający udostępnia dodatkowa dokumentację badań podłoża gruntowego opracowaną przez Przedsiębiorstwo Usługowo Produkcyjne „SOIL” Marek Zajdel, ul. Stroma 13a, 85-158 Bydgoszcz – opracowanie z marca 2019r.

***Pytanie 2.***

Wykonawca zwraca się do Zamawiającego z wnioskiem o potwierdzenie, iż koszty serwisowania urządzeń i instalacji (w tym: odbiór i utylizacja osadu, dostawa chemikaliów, koszt mediów) modernizowanej oczyszczalni oraz zapewnienia części zamiennych oraz eksploatacjach ( w tym: oleje, smary, części szybko zużywające się) w okresie rękojmi nie wchodzą w zakres wyceny Wykonawcy oraz, że ponosi je Zamawiający.

***Odpowiedź 2.***

Zamawiający potwierdza, że po odbiorze inwestycji oraz w trakcie eksploatacji ww. koszty ponosi Zamawiający.

***Pytanie 3.***

Wykonawca zwraca się do Zamawiającego z wnioskiem o potwierdzenie czy gwarancja obejmuje też urządzenia i części szybo zużywające się?

***Odpowiedź 3.***

Zgodnie z deklarowaną gwarancją Wykonawcy w ramach oferty na roboty budowlane.

***Pytanie 4.***

Wykonawca zwraca się do Zamawiającego z wnioskiem o wprowadzenie do zapisów umownych terminu w jakim Zamawiający będzie zobowiązany do zatwierdzenia Harmonogramu rzeczowo – finansowego dla zadania inwestycyjnego zgodnie z §10 ust. 1 Załącznika nr 1 do SWZ – wzór umowy.

Zatwierdzenie, bowiem w/w dokumentu jest kluczowym elementem dla należytego planowania inwestycji, wobec terminów zakreślonych przez Zamawiającego, a także wymogów Zamawiającego, co do stosowania narzędzi planowania.

***Odpowiedź 4.***

Zapisy przedmiotowego paragrafu pozostają bez zmian.

***Pytanie 5.***

Mając na uwadze zapis §5 Załącznika nr 1 do SWZ -wzór umowy Wykonawca zwraca się z prośbą do Zamawiającego o modyfikację zapisu §5 ust 1 Umowy dotyczących obowiązków Zamawiającego, poprzez jego uzupełnienie o następujące sformowanie, tj.:

„1. Zamawiający zobowiązany jest do:

d) Zapłata należnego Wykonawcy wynagrodzenia zgodnie z postanowieniem §3 Umowy za wykonanie przedmiotu umowy.”

***Odpowiedź 5.***

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe. Obowiązek zapłaty wynagrodzenia Wykonawcy wynika z § 3 ust. 1 Umowy.

***Pytanie 6.***

Mając na uwadze zapis §12 Załącznika nr 1 do SWZ -wzór umowy Wykonawca zwraca się z prośbą do Zamawiającego o modyfikację zapisu §12 Umowy dotyczących gwarancji jakości i rękojmi za wady, z uwagi na fakt, iż producenci materiałów i urządzeń nie udzielają gwarancji dłużej niż 60 miesięcy. W konsekwencji powyższego Wykonawca zwraca się z prośbą do Zamawiającego o modyfikację §12 Umowy w podziale na roboty budowlane oraz materiały i urządzenia, tj.:

„1. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości na wykonane roboty budowlane na okres miesięcy ………. oraz na materiały i urządzenia na okres ……….. miesięcy, licząc od dnia podpisania przez obie strony protokołu odbioru końcowego. Jeżeli na poszczególne materiały lub urządzenia udzielona jest gwarancja producenta na okres dłuższy niż [\_] miesięcy, okres gwarancji udzielonej przez Wykonawcę odpowiada okresowi gwarancji udzielonej przez producenta. Okres rękojmi za wady jest równy okresowi gwarancji jakości. Bieg terminu gwarancji jakości i rękojmi za wady rozpoczyna się w dniu następnym po odbiorze ostatecznym przedmiotu umowy przez Zamawiającego.”

***Odpowiedź 6.***

Zamawiający nie wyra za zgody na powyższe. Zgodnie z pkt 19.3.2) SWZ Zamawiający wymaga maksymalnie 5 letniego okresu udzielenia gwarancji jakości.

***Pytanie 7.***

Wykonawca zwraca się z wnioskiem do Zamawiającego o wprowadzenie do postanowienia wskazanego w §20 ust. 4 wzoru Umowy – załącznika nr 1 do SWZ podpunktu 13) o następującej treści:

„4. W trybie art. 455 ust.1 pkt 1 ustawy Pzp 1), zmiany umowy będą mogły nastąpić w następujących przypadkach:

13) niekorzystnych warunków atmosferycznych, które oznaczają warunki, w których niemożliwe jest prowadzenie robót bezpiecznie pod względem zasad BHP, w sposób prawidłowy, zgodny z technologią i zasadami sztuki budowlanej. Jako niekorzystne warunki atmosferyczne rozumie się wystąpienie średniej dziennej temperatury niższej niż minus 5°C w zakresie robót zewnętrznych budowlanych. Średnią temperaturę Wykonawca ustala w ten sposób, że kierownik budowy dokonuje pomiaru o godz. 7.00 i 15.00 dokonując odpowiednich wpisów do dziennika budowy. Średnia z tych pomiarów będzie średnią dziennej temperatury. Przez niekorzystne warunki atmosferyczne rozumie się także nadzwyczajne zjawiska pogodowe takie jak: nawałnice, ulewne deszcze, bardzo silne wiatry – uniemożliwiające prowadzenie zewnętrznych robót budowlanych w ogóle bądź bez niewspółmiernych nakładów. O wystąpieniu zjawiska uznanego za niekorzystne warunki atmosferyczne Wykonawca niezwłocznie poinformuje Zamawiającego i dokona wpisu w dzienniku budowy. Zamawiający ma prawo weryfikacji ustaleń nt. zjawisk uznanych za niekorzystne warunki atmosferyczne na podstawie danych z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej (właściwych dla miejsca budowy), w szczególności średniej temperatury dziennej. ”

Zgodnie ze stanowiskiem Urzędu Zamówień Publicznych „należy stwierdzić, iż zmiana umowy wywołana przyczynami zewnętrznymi, które w sposób obiektywny uzasadniają potrzebę tej zmiany, niepowodująca zachwiania równowagi ekonomicznej pomiędzy Wykonawcą, a Zamawiającym, która nie prowadzi również do zachwiania pozycji konkurencyjnej wykonawcy w stosunku do innych wykonawców biorących udział w postępowaniu, jak też nie prowadzi do zmiany kręgu Wykonawców zdolnych do wykonania zamówienia lub zainteresowanych udziałem w postępowaniu, może być uznana za zmianę nieistotną (por. tezy nr 61-70 ww. wyroku z dnia 19 czerwca 2008 r. w sprawie C-454/06). Dotyczyć to będzie w szczególności przypadków, gdy przyczyny zmiany umowy odnoszą się w równym stopniu do wszystkich Wykonawców biorących udział w postępowaniu lub potencjalnie zainteresowanych udziałem w postępowaniu, tj. wynikają z okoliczności niezależnych od osoby Wykonawcy. Z takim przypadkiem mamy do czynienia w sytuacji, gdy zmiana umowy jest obiektywnie uzasadniona w odniesieniu do każdoczesnego Wykonawcy, z którym zawarto by umowę. Przy czym zakres i warunki takiej zmiany są niezależne od osoby Wykonawcy, tj. zmiana umowy zostałaby dokonana z każdoczesnym Wykonawcą w takim samym zakresie i na tych samych zasadach” (www.uzp.gov.pl, Opinie nt. dopuszczalności zmian umowy). To samo dotyczy obfitych opadów deszczu, gradu, powodzi, czy innych zjawisk, za które żadna ze stron umowy nie odpowiada. W konsekwencji czego Zamawiający może więc przedłużyć termin wykonania robót budowlanych, których prowadzenie/kontynuowanie stało się niemożliwe w opisanych okolicznościach o czas jaki w tych okolicznościach jest adekwatny do zaistniałej sytuacji.

W świetle powyższego Wykonawca wnosi o dokonanie przez Zamawiającego modyfikacji w/w postanowienia umownego poprzez dopuszczenie w ramach zmian umowy również w/w zaproponowanego przez Wykonawcę przypadku.

***Odpowiedź 7.***

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe. Zmiana umowy spowodowana niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi została wskazana w § 20 ust. 4 pkt 5 wzoru Umowy.

***Pytanie 8.***

Wykonawca zwraca się z wnioskiem do Zamawiającego o wprowadzenie do postanowienia wskazanego w §20 wzoru Umowy – załącznika nr 1 do SWZ zapisu dotyczących aktualnie panującej sytuacji związanej z pandemią COVID 19, których skutków wykonawcy nie mogą przewidzieć w dniu składania oferty, następującej treści:

„1. Strony umowy w sprawie zamówienia publicznego, w rozumieniu ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych - dalej ustawa Pzp (Dz. U. 2021 poz. 1129 z późn. zm.),, niezwłocznie, wzajemnie informują się o wpływie okoliczności związanych z wystąpieniem COVID-19 na należyte wykonanie tej umowy, o ile taki wpływ wystąpił lub może wystąpić. Strony umowy potwierdzają ten wpływ dołączając do informacji, o której mowa w zdaniu pierwszym, oświadczenia lub dokumenty, które mogą dotyczyć w szczególności:

1) nieobecności pracowników lub osób świadczących pracę za wynagrodzeniem na innej podstawie niż stosunek pracy (np. zlecenie, dzieło), które uczestniczą lub mogłyby uczestniczyć w realizacji zamówienia;

2) decyzji wydanych przez Głównego Inspektora Sanitarnego lub działającego z jego upoważnienia państwowego wojewódzkiego inspektora sanitarnego w związku z przeciwdziałaniem COVID-19, nakładających na wykonawcę obowiązek podjęcia określonych czynności zapobiegawczych lub kontrolnych;

3) poleceń wydanych przez wojewodów lub decyzji wydanych przez Prezesa Rady Ministrów związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 (wojewoda może skierować takie polecenie do organów administracji rządowej działających w województwie i państwowych osób prawnych, organów samorządu terytorialnego, samorządowych osób prawnych oraz samorządowych jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej; Prezes Rady Ministrów natomiast do innych niż wymienione wyżej osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej oraz przedsiębiorców; polecenia podlegają natychmiastowemu wykonaniu);

4) wstrzymania dostaw produktów, komponentów produktu lub materiałów, trudności w dostępie do sprzętu lub trudności w realizacji usług transportowych;

5) okoliczności, o których mowa w pkt 1-4, w zakresie, w jakim dotyczą one podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy.

2. Każda ze stron umowy, może żądać przedstawienia dodatkowych oświadczeń lub dokumentów potwierdzających wpływ okoliczności związanych z wystąpieniem COVID-19 na należyte wykonanie tej umowy.

3. Strona umowy, na podstawie otrzymanych oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w ust. 1 i 2, w terminie 14 dni od dnia ich otrzymania, przekazuje drugiej stronie swoje stanowisko, wraz z uzasadnieniem, odnośnie do wpływu okoliczności, o których mowa w ust. 1, na należyte jej wykonanie. Jeżeli strona umowy otrzymała kolejne oświadczenia lub dokumenty, termin liczony jest od dnia ich otrzymania.

4. Zamawiający, po stwierdzeniu, że okoliczności związane z wystąpieniem C0VID-19, o których mowa w ust. 1, mogą wpłynąć lub wpływają na należyte wykonanie umowy, może w uzgodnieniu z wykonawcą dokonać zmiany umowy, o której mowa w art. 455 ust.1 pkt 1 ustawy Pzp 1), w szczególności przez:

1) zmianę terminu wykonania umowy lub jej części, lub czasowe zawieszenie wykonywania umowy lub jej części,

2) zmianę sposobu wykonywania dostaw, usług lub robót budowlanych,

3) zmianę zakresu świadczenia wykonawcy i odpowiadającą jej zmianę wynagrodzenia lub sposobu rozliczenia wynagrodzenia wykonawcy,

- o ile wzrost wynagrodzenia spowodowany każdą kolejną zmianą nie przekroczy 50% wartości pierwotnej umowy.

5. Zamawiający dopuszcza zwiększenie kwoty, o której mowa w § 3 Umowy.”

***Odpowiedź 8.***

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

Pytania- zestaw 6

***Pytanie 1.***

Prosimy o zmianę SIWZ w zakresie pkt. 19.3. 3)

3) opis kryterium doświadczenie Kierownika Budowy branży sanitarnej (D):

Kryterium doświadczenie Kierownika Budowy branży sanitarnej (D) oceniane będzie na podstawie ilości zadań, z których każde polegało na budowie/rozbudowie/przebudowie obiektu stacji mechanicznego oczyszczania ścieków lub obiektu tożsamego związanego z technologią oczyszczania i separacji ścieków, przy realizacji których wskazana w formularzu ofertowym osoba zdobyła doświadczenie na stanowisku Kierownika Budowy branży sanitarnej.

na:

3) opis kryterium doświadczenie Kierownika Budowy branży sanitarnej (D):

Kryterium doświadczenie Kierownika Budowy branży sanitarnej (D) oceniane będzie na podstawie ilości zadań, z których każde polegało na budowie/rozbudowie/przebudowie obiektu stacji mechanicznego oczyszczania ścieków lub obiektu tożsamego związanego z technologią oczyszczania i separacji ścieków, lub oczyszczalni ścieków przy realizacji których wskazana w formularzu ofertowym osoba zdobyła doświadczenie na stanowisku Kierownika Budowy branży sanitarnej.

***Odpowiedź 1.***

Zamawiający informuje, że wyraża zgodę na powyższe. Jednocześnie, zmienia w tym zakresie zapisy pkt 7.2.3)a) SWZ oraz ogłoszenia o zamówieniu nr 2021/BZP 00283865/01.

Pytania- zestaw 7

***Pytanie 1.***

Dokumentacja projektowa zakłada wykonanie napędów dostarczanych z urządzeniami mechanicznego oczyszczania ścieków w ochronie Ex. Jednocześnie szafki zasilająco-sterujące urządzeń mają być zlokalizowane bezpośrednio przy urządzeniach i dla tych szaf nie ma wymogu wykonania w wersji Ex. Podobnie sytuacja wygląda dla innych urządzeń zlokalizowanych w stacji mechanicznego oczyszczania. Wykonanie takie jest oczywiście możliwe jednak znacząco zwiększy koszty inwestycji a w naszej opinii nie ma potrzeby stosowania takiego stopnia ochrony urządzeń. Z uwagi na tę niekonsekwencję prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający zrezygnuje z wymogu stosowania w obrębie obiektu urządzeń technologicznych w wersji Ex.

***Odpowiedź 1.***

Przedmiot zamówienia należy wykonać w sposób w jaki przewiduje dokumentacja projektowa,   
tj. : napędy w ochronie EX, szafki zasilająco sterujące bez konieczności wykonania EX. Zamawiający nie rezygnuje z wymogu zastosowania urządzeń technologicznych w wykonaniu EX.

***Pytanie 2.***

Prosimy o podanie dopuszczalnych tolerancji parametrów urządzeń - zarówno podawanie wymiarów z dokładnością do 1 mm jak też wagi urządzeń z dokładnością do 1 kg każe przypuszczać, że jest tylko jeden Producent spełniający te wymagania.

***Odpowiedź 2.***

Urządzenia technologiczne dostarczane przez Wykonawcę muszą spełnić zaprojektowane założenia techniczne, technologiczne i materiałowe i być równoważnymi w stosunku do zaprojektowanych

***Pytanie 3.***

Prosimy informację czy Zamawiający dopuści jako alternatywę dla pomiaru przepływu ścieków metodą Dopplera zastosowanie przepływomierza elektromagnetycznego przeznaczonego specjalnie do aplikacji z częściowym wypełnieniem rurociągu przy zachowaniu dokładności pomiaru wymaganej dokumentacją.

***Odpowiedź 3.***

Zamawiający dopuszcza możliwość alternatywną do metody Dopplera przy zachowaniu podstawowych wytycznych technicznych, technologicznych i materiałowych przepływomierza.

1. Powyższe wyjaśnienia nie wymagają dodatkowego czasu na wprowadzenie zmian w ofertach.
2. Wyjaśnienia i zmiana treści SWZ, stają się obowiązujące dla wszystkich Wykonawców ubiegających się   
   o udzielenie przedmiotowego zamówienia z dniem ich zamieszczenia na dedykowanej platformie zakupowej oraz stronie internetowej Zamawiającego w miejscu udostępnienia SWZ.

…………………….