## KO
RZP.271.40.2022.ZP2 Formularz 2.1
UJEDNOLICONY KOSZTORYS OFERTOWY
Budowa ulicy Myśliwskiej na odcinku od ulicy Kościelnej do ulicy Źródlanej w ramach zadania pn. "Budowa ulicy Myśliwskiej w Cielu"
Lp. | Podstawa SST | Opis | Jednostka obmiarowa | Ilość | Koszt jednostkowy netto [PLN] | Wartość netto [PLN]
I | Branża drogowa / zieleń
1 |  | Roboty przygotowawcze
1.1 | D 01.01.01 | Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych drogi w terenie równinnym, obsługa geodezyjna (wszystkie branże) | kpl. | 1 |  | 0
1.2 | D 01.02.04 | Rozebranie istniejących : nawierzchni z kostki betonowej, kamiennej, betonu asfaltowego, betonu, płytek betonowych grubości około 5 ÷ 10 cm podbudów betonowych lub z kruszywa grubości około 15 ÷ 20 cm, wraz z wywozem materiału z rozbiórki i utylizacją | m2 | 1100 |  | 0
1.3 | D 01.02.04 | Rozebranie krawężników, oporników, obrzeży betonowych na podsypce piaskowej wraz z ławami betonowymi, ścieku betonowego, przepustu wraz z wywozem materiału z rozbiórki i utylizacją | m | 350 |  | 0
1.4 | D 01.02.04 | Rozbebranie elementów oznakowania pionowego - zdjęcie znaków i demontaż słupków wraz z wywozem materiału z rozbiórki i utylizacją likwidacja istniejących znaków - 3 szt. likwidacja istniejących słupków znaków - 7 szt. | szt. | 10 |  | 0
1.5 | D 01.02.04 | Przestawienie elementów oznakowania pionowego - zdjęcie znaków i demontaż słupków oraz ponowne ich ustawienie przestawienie istniejących znaków - 4 szt. | szt. | 4 |  | 0
1.7 | D 01.02.04 | Przestawienie wiat (ewentualnie do wymiany po uzgodnieniu z Inwestorem) | szt. | 2 |  | 0
1.8 | D 07.01.03 | Montaż dwóch nowych wiat | szt. | 2 |  | 0
1.9 | D 01.02.04 | Przesunięcie istniejących odcinków kanalizacji sanitarnej kolidujacych z projektowanymi wpustami (dokładną lokalizację sieci i zakres przesunięcia należy ustalić na podstawie przekopów kontrolnych) | m | 120 |  | 0
2 |  | Roboty ziemne
2.1 | D 01.02.02 | Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu), za pomocą spycharek z wywozem ziemi i utylizacją o grubości warstwy do 0,3 m | m2 | 4600 |  | 0
2.2 | D 02.01.01 | Wykonanie wykopów mechanicznie wraz z wywozem i utylizacją | m3 | 4600 |  | 0
2.3 | D 02.01.01 | Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, gruzu i śmieci - oczyszczenie pasa drogowego wraz z wywozem zanieczyszczeń i utylizacją 12000 m2 * 0,03 m = 360 m3 | m3 | 360 |  | 0
2.4 | D 02.03.01 | Wykonanie nasypów mechanicznie z pozyskaniem i transportem gruntu (piasku) | m3 | 650 |  | 0
3 |  | Zabezpieczenie i regulacja urządzeń obcych
3.1 | D 03.02.01 | Regulacja wysokościowa zaworów wodociągowych, gazowych, studzienek kanalizacyjnych, studni teletechnicznych | szt. | 80 |  | 0
3.2 | D 03.02.01 | Wymiana armatury wodociągowej sieciowej i przyłączeniowej (zasuwki, zasuwy) | szt. | 5 |  | 0
3.3 | D 07.06.03 | Regulacja wysokościowa bram i furtek | szt. | 12 |  | 0
3.4 | D 10.01.01 | Rury osłonowe dwudzielne - wg uzgodnień gesorów | m | 250 |  | 0
4 |  | Podbudowy
4.1 | D 04.01.01 | Wykonanie koryta ręcznie wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża o głębokości koryta około 30 cm - chodniki | m2 | 1600 |  | 0
4.2 | D 04.01.01 | Wykonanie koryta ręcznie wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża o głębokości koryta około 50 cm jezdnia - 3600 m2 skrzyżowania wyniesione - 840 m2 zjazdy - 600 m2 zjazdy do przebudowy - 55 m2 jezdnia (konstrukcja pełna: skrzyżowanie i odtworzenie nawierzchni po budowie wodociągu i kanalizacji deszczowej) - 450 m2 | m2 | 5545 |  | 0
4.3 | D 04.01.01 | Wykonanie koryta ręcznie wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża o głębokości koryta około 60 cm - wybrukowania | m2 | 150 |  | 0
4.4 | D 04.05.01 | Wykonanie stabilizacji gruntu cementem Rm=2,5 MPa o grubości 15 cm jezdnia - 3600 m2 skrzyżowania wyniesione - 840 m2 wybrukowania -150 m2 zjazdy - 600 m2 zjazdy do przebudowy - 55 m2 jezdnia (konstrukcja pełna: skrzyżowanie i odtworzenie nawierzchni po budowie wodociągu i kanalizacji deszczowej) - 450 m2 | m2 | 5695 |  | 0
4.5 | D 04.02.01 | Wykonanie podsypki piaskowej o grubości 15 cm (z zagęszczeniem mechanicznym) wraz z zakupem piasku - chodniki | m2 | 1600 |  | 0
4.6 | D 04.03.01 | Mechaniczne oczyszczenie nawierzchni drogowej nieulepszonej - podbudowy z mieszanki kruszyw | m2 | 450 |  | 0
4.7 | D 04.03.01 | Mechaniczne oczyszczenie warstwy nawierzchni z betonu asfaltowego - warstwy wiążącej oraz nawierzchni sfrezowanej | m2 | 650 |  | 0
4.8 | D 04.03.01 | Skropienie asfaltem nawierzchni drogowej nieulepszonej w ilości 0,8/kg m2 - podbudowy z mieszanki kruszyw | m2 | 450 |  | 0
4.9 | D 04.03.01 | Skropienie warstw nawierzchni z betonu asfaltowego w ilości 0,2kg/m2 - warstwy wiążącej oraz nawierzchni sfrezowanej | m2 | 650 |  | 0
4.10 | D 04.04.02 | Wykonanie podbudowy z mieszanki kruszyw niezwiązanych zagęszczanych mechanicznie C90/3 (o uziarnieniu 0/31,5 mm) o grubości 20 cm - jezdnia (konstrukcja pełna: skrzyżowanie i odtworzenie nawierzchni po budowie wodociągu i kanalizacji deszczowej) | m2 | 450 |  | 0
4.11 | D 04.06.01 | Wykonanie podbudowy betonowej z betonu C16/20 wraz z pielęgnacją przez posypywanie piaskiem i polewanie wodą oraz wykonaniem dylatacji o grubości 25 cm jezdnia - 3600 m2 skrzyżowania wyniesione - 840 m2 wybrukowania -150 m2 zjazdy - 600 m2 zjazdy do przebudowy - 55 m2 | m2 | 5245 |  | 0
4.12 | D 04.07.03 | Wykonanie warstwy wiążącej z betonu asfaltowego (AC11W) o grubości 6 cm - jezdnia (konstrukcja pełna: skrzyżowania i odtworzenie nawierzchni po budowie wodociągu i kanalizacji deszczowej) | m2 | 450 |  | 0
5 |  | Nawierzchnie
5.1 | D 05.03.05 | Wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego (AC11S) o grubości 4 cm - jezdnia (konstrukcja pełna: skrzyżowanie i odtworzenie nawierzchni po budowie wodociągu i kanalizacji deszczowej + na sfrezowanej nawierzchni) | m2 | 650 |  | 0
5.2 | D 05.03.24 | Wykonanie nawierzchni z kostki kaminnej 15/17 cm osadzanej w mieszance betonowej C12/15 na mokro z wypełnieniem spoin do 2/3 wysokości kostki kamiennej (spoina kruszywo mineralne z żywicą epoksydową) na podsypce cementowo-piaskowej - wybrukowania | m2 | 150 |  | 0
5.3 | D 05.03.23 | Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej o grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem (szara, na zjazdach kolorowa) jezdnia - 3600 m2 skrzyżowania wyniesione - 840 m2 zjazdy - 600 m2 chodniki - 1600 m2 ściek przykrawężnikowy - 100 m2 zjazdy do przebudowy - 55 m2 chodnik do przebudowy - 80 m2 | m2 | 6640 |  | 0
6 |  | Oznakowanie dróg i urządzenia bezpieczeństwa ruchu
6.1 | D 07.01.01 | Wykonanie oznakowania poziomego jezdni materiałami grubowarstwowymi | m2 | 180 |  | 0
6.2 | D 07.02.01 | Ustawienie pionowych znaków drogowych odblaskowych średnich na słupkach z rur stalowych (tablice znaków) | szt. | 67 |  | 0
6.3 | D 07.02.01 | Ustawienie słupków z rur stalowych | szt. | 54 |  | 0
6.4 | D 07.02.01 | Ustawienie czasowego oznakowania pionowego na czas robót (w tym projekt COR po stronie Wykonawcy) | kpl. | 1 |  | 0
7 |  | Elementy ulic
7.1 | D 08.01.01 | Ustawienie krawężników betonowych o wym. 15 x 30 cm na ławie betonowej z betonu C12/15 z oporem lub bez z wypełnieniem spoin zaprawą cementowo-piaskową | m | 1100 |  | 0
7.2 | D 08.01.01 | Ustawienie krawężników betonowych najazdowych o wym. 15 x 22 cm na ławie betonowej z betonu C12/15 z oporem lub bez z wypełnieniem spoin zaprawą cementowo-piaskową | m | 88 |  | 0
7.3 | D 08.01.01 | Ustawienie oporników betonowych o wym. 12 x 25 cm na ławie betonowej z betonu C12/15 z oporem lub bez z wypełnieniem spoin zaprawą cementowo-piaskową | m | 450 |  | 0
7.4 | D 08.03.01 | Ustawienie obrzeży betonowych o wym. 30 x 8 cm na ławie betonowej C12/15 z oporem z wypełnieniem spoin zaprawą cementowo-piaskową | m | 1950 |  | 0
8 |  | Przepusty i umacnianie rowów i skarp
8.1 | D 03.04.01 | Wykonanie przepustów z rur polietynowych HDPE karbowanych o średnicy 500 mm na podsypce piaskowej grubości 20 cm | m | 59 |  | 0
8.2 | D 03.04.01 | Wykonanie studni rewizyjnyxh z kręgów betonowych o średnicy 1200 mm | szt. | 2 |  | 0
8.3 | D 03.04.02 | Umocnienie wylotów kanalizacyjnych oraz fragmentów rowów brukowcem o grubości 15 cm na podbudowie betonowej o grubości 10 cm | m2 | 40 |  | 0
9 |  | Zieleń drogowa
9.1 | Z 09.01.01 | Ścięcie, okrzesanie i przewóz pni we wskazane miejsce oraz uporządkowanie terenu poprzez wywiezienie gałęzi i drobnicy wraz z utylizacją - drzewa w wieku od 5 do 60 lat o obwodzie pnia od 0,1 do 2 m (drewno do zagospodarowania przez Wykonawcę) | szt. | 69 |  | 0
9.2 | Z 09.01.01 | Wycinka krzewów i uporządkowanie terenu poprzez wywiezienie wraz z utylizacją | m2 | 95 |  | 0
9.3 | Z 09.01.01 | Wydobycie karpiny, załadunek i wywóz wraz z utylizacją | m3 | 180 |  | 0
9.4 | Z 09.01.02 | Rozrzucenie ziemi żyznej lub kompostowej warstwą o gr. 12 cm | m2 | 3500 |  | 0
9.5 | Z 09.01.02 | Wykonanie trawników dywanowych siewem | m2 | 3500 |  | 0
10 |  | Pomiar powykonawczy
10.1 | GG 00.12.01 | Wykonanie pomiaru powykonawczego wraz z dokumentacją powykonawczą (wszystkie branże) | kpl. | 1 |  | 0
| Razem branża drogowa / zieleń |  |  |  |  | 0
II | Branża elektryczna
1 |  | Oświetlenie uliczne (wł. Gmina Białe Błota)
1.1 | E 07.01.01 | Kopanie rowów dla kabli o głębok. do 0.8 m i szer. dna do 0.4 | m | 300 |  | 0
1.2 | E 07.01.01 | Zasypywanie rowów dla kabli o głębok. do 0.6 m i szer. dna do 0.4 m | m | 300 |  | 0
1.3 | E 07.01.01 | Nasypanie warstwy piasku grub. 0.1 m na dno rowu kablowego o szer. do 0.4 m | m | 600 |  | 0
1.4 | E 07.01.01 | Układanie rur ochronnych z PCW o średnicy do 110 mm w wykopie - rury ochronne A110 PS | m | 239 |  | 0
1.5 | E 07.01.01 | Układanie rur ochronnych z PCW o średnicy do 110 mm w wykopie - rury ochronne HDPE 750 - 110 niebieska | m | 110 |  | 0
1.6 | E 07.01.01 | Wkłady uszczelniające kabli w rurach EK 110 | szt. | 88 |  | 0
1.7 | E 07.01.01 | Ręczne układanie kabli wielożyłowych o masie do 1 kg/m na nap. znamionowe poniżej 110 kV w rowach kablowych Kabel YAKY 0.6/1kV 4x25mm2 (+ przesuniecie kabla istniejącego kabla) | m | 50 |  | 0
1.8 | E 07.01.01 | Wciąganie kabla - kabel YAKY 0.6/1kV 4x25mm2 w słupy do tabliczek | m | 68 |  | 0
1.9 | E 07.01.01 | Układanie kabli wielożyłowych o masie do 1 kg/m na napięcie znamionowe poniżej 110 kV w rurach pustakach lub kanałach zamkniętych Kabel YAKY 0.6/1kV 4x25mm2 | m | 349 |  | 0
1.10 | E 07.01.01 | Układanie bednarki w rowach kablowych - bednarka do 120 mm2 | m | 510 |  | 0
1.11 | E 07.01.01 | Mechaniczne pogrążanie uziomów pionowych prętowych | m | 19 |  | 0
1.12 | E 07.01.01 | Przykręcanie tabliczek opisowych | szt. | 19 |  | 0
1.13 | E 07.01.01 | Wykopy o głębok.do 2 m wraz z zasypaniem dla słupow elektroenergetycznych | m3 | 19 |  | 0
1.14 | E 07.01.01 | Mechaniczne stawianie słupów oświetleniowych Słup typ Antares P 60 | szt. | 16 |  | 0
1.15 | E 07.01.01 | Montaż wysięgników rurowych Wysięgnik rur. 1-ram OC S 1/11,5/5 Fi60 | szt. | 16 |  | 0
1.16 | E 07.01.01 | Montaż wysięgników rurowych Wysięgnik rur. 2-ram OC D 1/1,5/5 V90 Fi 60 | szt. | 3 |  | 0
1.17 | E 07.01.01 | Montaż tabliczek bezpiecznikowych na konstrukcji | szt. | 19 |  | 0
1.18 | E 07.01.01 | Wciąganie przewodów z udziałem podnośnika samochodowego w słup lub rury osłonowe | m | 68 |  | 0
1.19 | E 07.01.01 | Montaż na zamontowanym wysięgniku Oprawa typu RACER 757 514576OIM dali | szt. | 19 |  | 0
1.20 | E 07.01.01 | Montaż głowic kablowych - zarobienie na sucho końca kabla Al 4-żyłowego o przekroju do 50 mm2 na napięcie do 1 kV o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych | szt. | 34 |  | 0
1.21 | E 07.01.01 | Montaż w rowach muf przelotowych z rur termokurczliwych na kablach wielożyłowych z żyłami Al o przekroju do 25 mm2 na napięcie do 1 kV o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych Mufa SMH4 16-35 | szt. | 21 |  | 0
1.22 | E 07.01.01 | Badanie odcinków linii kablowych do 1 kV | odc. | 19 |  | 0
1.23 | E 07.01.01 | Pierwszy pomiar uziemienia ochronnego lub roboczego | pomiar | 1 |  | 0
1.24 | E 07.01.01 | Następny pomiar uziemienia ochronnego lub roboczego | pomiar | 18 |  | 0
1.25 | E 07.01.01 | Badanie uziomów pionowych ochrony odgromowej budowli wysokich | szt. | 1 |  | 0
1.26 | E 07.01.01 | Pomiary natężenia oświetlenia - pierwszy kpl. 5 pomiarów dok. na stanowisku | kpl. | 51 |  | 0
2 |  | Demontaże (wł. Gmina Białe Błota)
2.1 | E 07.01.01 | Koszty wyłączeń i dopuszczeń | szt. | 1 |  | 0
2.2 | E 07.01.01 | Demontaż słupów oświetleniowych o masie do 100 kg wraz z wywozem i utylizacją | szt. | 1 |  | 0
2.3 | E 07.01.01 | Demontaż opraw oświetlenia zewnętrznego na trzpieniu słupa lub wysięgniku wraz z wywozem i utylizacją | kpl. | 1 |  | 0
2.4 | E 07.01.01 | Demontaż tabliczek bezpiecznikowych wraz z wywozem i utylizacją | szt. | 1 |  | 0
3 |  | Przebudowa (wł. ENEA) + rury ochronne
3.1 | E 07.01.01 | Kopanie rowów dla kabli o głębok.do 0.8 m i szer. dna do 0.4 | m | 625 |  | 0
3.2 | E 07.01.01 | Zasypywanie rowów dla kabli o głębok. do 0.6 m i szer.dna do 0.4 m | m | 625 |  | 0
3.3 | E 07.01.01 | Nasypanie warstwy piasku grub. 0.1 m na dno rowu kablowego o szer.do 0.4 m | m | 1250 |  | 0
3.4 | E 07.01.01 | Układanie rur ochronnych z PCW o średnicy do 110 mm w wykopie - rury ochronne A110 PS | m | 295 |  | 0
3.5 | E 07.01.01 | Układanie rur ochronnych z PCW o średnicy do 160 mm w wykopie - rury ochronne A160 PS | m | 300 |  | 0
3.6 | E 07.01.01 | Układanie rur ochronnych z PCW o średnicy do 110 mm w wykopie - rury ochronne HDPE 750 - 110 niebieska | m | 15 |  | 0
3.7 | E 07.01.01 | Wkłady uszczelniające kabli w rurach EK 110 | szt. | 166 |  | 0
3.8 | E 07.01.01 | Ręczne układanie kabli wielożyłowych o masie do 3 kg/m na napięcie znamionowe poniżej 110 kV w rowach kablowych Kabel NAY2Y - J4x150mm2 | m | 21 |  | 0
3.9 | E 07.01.01 | Układanie kabli wielożyłowych o masie do 3 kg/m na napięcie znamionowe poniżej 110 kV w rurach pustakach lub kanałach zamkniętych Kabel NAY2Y - J4x150mm2 | m | 15 |  | 0
3.10 | E 07.01.01 | Układanie kabli w rowach kablowych Kabel NAY2Y - J4x150mm2 przy skrzynce | m | 4 |  | 0
3.11 | E 07.01.01 | Montaż głowic kablowych - zarobienie na sucho końca kabla Al 4-żyłowego o przekroju do 150 mm2 na napięcie do 1 kV o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych | szt. | 2 |  | 0
3.12 | E 07.01.01 | Palczatki na kabel 120 mm2 | szt. | 8 |  | 0
3.13 | E 07.01.01 | Badanie odcinków linii kablowych do 1 kV | odc. | 1 |  | 0
4 |  | Zasilanie pompowni
4.1 | E 07.01.01 | Kopanie rowów dla kabli o głębok.do 0.8 m i szer.dna do 0.4 | m | 70 |  | 0
4.2 | E 07.01.01 | Zasypywanie rowów dla kabli o głębok. do 0.6 m i szer. dna do 0.4 m | m | 625 |  | 0
4.3 | E 07.01.01 | Nasypanie warstwy piasku grub. 0.1 m na dno rowu kablowego o szer. do 0.4 m | m | 140 |  | 0
4.4 | E 07.01.01 | Układanie rur ochronnych z PCW o średnicy do 110 mm w wykopie - rury ochronne HDPE 750 - 110 niebieska | m | 12 |  | 0
4.5 | E 07.01.01 | Wkłady uszczelniające kabli w rurach EK 110 | szt. | 4 |  | 0
4.6 | E 07.01.01 | Ręczne układanie kabli wielożyłowych o masie do 3 kg/m na napięcie znamionowe poniżej 110 kV w rowach kablowych Kabel NAY2Y - J4x150mm2 | m | 64 |  | 0
4.7 | E 07.01.01 | Układanie kabli wielożyłowych o masie do 3 kg/m na napięcie znamionowe poniżej 110 kV w rurach pustakach lub kanałach zamkniętych Kabel NAY2Y - J4x150mm2 | m | 12 |  | 0
4.8 | E 07.01.01 | Układanie kabli w rowach kablowych abel NAY2Y - J4x150mm2 przy skrzynce | m | 40 |  | 0
4.9 | E 07.01.01 | Montaż głowic kablowych - zarobienie na sucho końca kabla Al 4-żyłowego o przekroju do 150 mm2 na napięcie do 1 kV o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych | szt. | 2 |  | 0
4.10 | E 07.01.01 | Palczatki na kabel 120 mm2 | szt. | 8 |  | 0
4.11 | E 07.01.01 | Układanie kabli w rowach kablowych Kabel YKY 5x6 mm2 zasilający pompę | m | 40 |  | 0
4.12 | E 07.01.01 | Układanie kabli w rowach kablowych Kabel YKSY 10x1 mm2 zasilający pompę | m | 20 |  | 0
4.13 | E 07.01.01 | Badanie odcinków linii kablowych do 1 kV | odc. | 3 |  | 0
5 |  | Demontaże (wł. ENEA)
5.1 | E 07.01.01 | Demontaż kabli wielożyłowych o masie 2-3 kg/m Linia kablowa 4x120mm2 | m | 26 |  | 0
6 |  | Obsługa geodezyjna
6.1 | E 07.01.01 | Obsługa geodezyjna | szt. | 1 |  | 0
6.2 | E 07.01.01 | Koszty wyłączeń i dopuszczeń | szt. | 1 |  | 0
| Razem branża elektryczna |  |  |  |  | 0
III | Branża teletechniczna
1 |  | Kanał technologiczny
1.1 | T 01.03.04 | Kopanie rowów dla rur kanalizacyjnych | m3 | 360 |  | 0
1.2 | T 01.03.04 | Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokości do 0.4 m | m | 875 |  | 0
1.3 | T 01.03.04 | Budowa studni kablowych prefabrykowanych rozdzielczych SKR-1 | kpl. | 16 |  | 0
1.4 | T 01.03.04 | Układanie rur RPP 110/6,3 kanalizacji kablowej w wykopie | m | 646 |  | 0
1.5 | T 01.03.04 | Układanie rur RPP 110/5 kanalizacji kablowej w wykopie | m | 900 |  | 0
1.6 | T 01.03.04 | Układanie rur RHDPE 40/3,7 kanalizacji kablowej w wykopie | m | 1544 |  | 0
1.7 | T 01.03.04 | Układanie mikrorurek 4x12/8 w wykopie | m | 872 |  | 0
1.8 | T 01.03.04 | Zasypywanie rowów dla rur kanalizacyjnych | m3 | 290 |  | 0
2 |  | Zabezpieczenie istniejących w ziemi kabli
2.1 | T 01.03.05 | Wykopy liniowe | m3 | 165 |  | 0
2.2 | T 01.03.05 | Budowa obiektów podziemn.z rur typu AROT A110 PS - zabezpieczenie istniejacych kabli | m | 501 |  | 0
2.3 | T 01.03.05 | Wykopy liniowe - analogia zasypanie wykopu | m3 | 145 |  | 0
3 |  | Przebudowa kolizji kabli telekomunikacyjnych
3.1 | T 01.03.05 | Wykopy liniowe | m3 | 15.04 |  | 0
3.2 | T 01.03.05 | Budowa studni kablowych prefabrykowanych SKO-2p | kpl. | 1 |  | 0
3.3 | T 01.03.05 | Układanie rur RHDPEp 110/6,3 kanalizacji kablowej w wykopie | m | 47 |  | 0
3.4 | T 01.03.05 | Wciąganie ręczne kabla wypełnionego w powłoce termoplastycznej o śr. do 30 mm w otwór wolny kanalizacji kablowej Kabel XzTKMXpw 15x4x0,4 | m | 119 |  | 0
3.5 | T 01.03.05 | Wciąganie ręczne kabla wypełnionego w powłoce termoplastycznej o śr. do 70 mm w otwór wolny kanalizacji kablowej Kabel XzTKMXpw 150x4x0,4 | m | 56 |  | 0
3.6 | T 01.03.05 | Wykopy liniowe - analogia zasypanie wykopu | m3 | 13.16 |  | 0
3.7 | T 01.03.05 | Montaż złączy kabli XAGA 43/8-150 - złącze z 1 kablem odgałęźnym na kablu o 30 parach | złącz. | 6 |  | 0
3.8 | T 01.03.05 | Montaż złączy kabli - analogia demontaż | złącz. | 5 |  | 0
3.9 | T 01.03.05 | Montaż złączy XAGA 75/15-400 na kablu o 300 parach | złącz. | 2 |  | 0
3.10 | T 01.03.05 | Montaż złączy przelot.kabli wyp.opanc.typu kanałowego ułożonych w ziemi - analogia demontaż | złącz. | 2 |  | 0
3.11 | T 01.03.05 | Układanie kabla wypełnionego - analogia demontaż | m | 12.04 |  | 0
3.12 | T 01.03.05 | Pomiar kabli - do 30 par | odc. | 3 |  | 0
3.13 | T 01.03.05 | Pomiar kabli - do 300 par | odc. | 1 |  | 0
| Razem branża teletechniczna |  |  |  |  | 0
IV | Branża wod-kan - kanalizacja deszczowa
1 |  | Roboty ziemne
1.1 | K 01.03.04 | Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.40 m3 na odkład | m3 | 2887.56 |  | 0
1.2 | K 01.03.04 | Ręczne wykopy wąskoprzestrzenne lub jamiste ze skarpami o szerokości dna do 1.5 m i głębokości do 1.5 m ze złożeniem urobku na odkład | m3 | 321 |  | 0
1.3 | K 01.03.04 | Pełne umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych o głębokości do 3 m palami szalunkowymi (wypraskami) wraz z rozbiórką (szerokość do 1 m) | m2 | 6420 |  | 0
1.4 | K 01.03.04 | Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich gr. 15 cm | m3 | 140 |  | 0
1.5 | K 01.03.04 | Obsypka filtracyjna z piasku w gotowym suchym wykopie z gotowego kruszywa | m3 | 465 |  | 0
1.6 | K 01.03.04 | Zasypywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odległość do 10 m | m3 | 2055 |  | 0
1.7 | K 01.03.04 | Zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych głębokości do 1.5 m i szerokości 0.8-1.5 m | m3 | 320 |  | 0
1.8 | K 01.03.04 | Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi | m3 | 2375 |  | 0
1.9 | K 01.03.04 | Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.4 m3 uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość 5 km | m3 | 835 |  | 0
1.10 | K 01.03.04 | Montaż konstrukcji podwieszeń kabli energetycznych i telekomunikacyjnych typu lekkiego o rozpiętości elementu 4 m | kpl. | 56 |  | 0
1.11 | K 01.03.04 | Montaż rur zabezpieczajacych dwudzielne | m | 112 |  | 0
1.12 | K 01.03.04 | Demontaż konstrukcji podwieszeń kabli energetycznych i telekomunikacyjnych typu lekkiego o rozpiętości elementu 4 m | kpl. | 56 |  | 0
1.13 | K 01.03.04 | Montaż konstrukcji podwieszeń rurociągów i kanałów o rozpiętości elementu 4 m | kpl. | 62 |  | 0
1.14 | K 01.03.04 | Demontaż konstrukcji podwieszeń rurociągów i kanałów o rozpiętości elementu 4 m | kpl. | 62 |  | 0
2 |  | Roboty montażowe
2.1 | K 01.03.04 | Rura kanalizacyjna PVC kl. SN 8 kielichowych z uszczelką i rdzeniem litym śr. 200x5,9mm | m | 117 |  | 0
2.2 | K 01.03.04 | Rura kanalizacyjna PVC kl. SN 8 kielichowych z uszczelką i rdzeniem litym śr. 315x9,2mm | m | 650 |  | 0
2.3 | K 01.03.04 | Rura kanalizacyjna PVC kl. SN 8 kielichowych z uszczelką i rdzeniem litym śr. 400x11,7mm | m | 405 |  | 0
2.4 | K 01.03.04 | Rura kanalizacyjna PVC kl. SN 8 kielichowych z uszczelką i rdzeniem litym śr. 500x11,7mm | m | 14 |  | 0
2.5 | K 01.03.04 | Studzienki kanalizacyjne systemowe z tworzywa sztucznego o śr. 600 mm z osadnikiem | szt. | 10 |  | 0
2.6 | K 01.03.04 | Studnie rewizyjna z kręgów betonowych w gotowym wykopie - podłoże z betonu C12/15 | m3 | 7 |  | 0
2.7 | K 01.03.04 | Studnie rewizyjna z kręgów żelbetonowych o śr. 1 m | stud. | 38 |  | 0
2.8 | K 01.03.04 | Studnie rewizyjna z kręgów żelbetonowych o śr. 1,2 m | stud. | 4 |  | 0
2.9 | K 01.03.04 | Studzienki ściekowe uliczne betonowe o śr. 500 mm z osadnikiem bez syfonu - zwykłe | szt. | 32 |  | 0
2.10 | K 01.03.04 | Studzienki ściekowe uliczne betonowe o śr. 500 mm z osadnikiem bez syfonu - podkrawężnikowe | szt. | 5 |  | 0
2.11 | K 01.03.04 | Przejście szczelne 200 mm | szt. | 74 |  | 0
2.12 | K 01.03.04 | Przejście szczelne 300 mm | szt. | 59 |  | 0
2.13 | K 01.03.04 | Przejście szczelne 400 mm | szt. | 21 |  | 0
2.14 | K 01.03.04 | Przejście szczelne 500 mm | szt. | 7 |  | 0
2.15 | K 01.03.04 | Próba szczelności kanałów rurowych o śr. nom. 200 mm | m | 117 |  | 0
2.16 | K 01.03.04 | Próba szczelności kanałów rurowych o śr. nom. 300 mm | m | 650 |  | 0
2.17 | K 01.03.04 | Próba szczelności kanałów rurowych o śr. nom. 400 mm | m | 405 |  | 0
2.18 | K 01.03.04 | Próba szczelności kanałów rurowych o śr. nom. 500 mm | m | 16 |  | 0
3 |  | Odwodnienie wykopów liniowych i obiektowych - igłofiltry
3.1 | K 01.03.04 | Wpłukiwanie - Igłofiltry na głębokość do 3 m 1kpl = 50 igłofiltrów | kpl. | 17 |  | 0
3.3 | K 01.03.04 | Pompowanie wody z igłofiltrów pompą | h | 1300 |  | 0
4 |  | Osadnik
4.1 | K 01.03.04 | Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.4 m3 na odkład | m3 | 41 |  | 0
4.2 | K 01.03.04 | Wykopy liniowe o ścianach pionowych szerokości 0.8-1.5 m pod fundamenty, rurociągi, kolektory z wydobyciem urobku łopatą lub wyciągiem ręcznym; głębokość do 1.5 m | m3 | 5 |  | 0
4.3 | K 01.03.04 | Pełne umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych o głębokości do 6 m palami szalunkowymi (wypraskami) wraz z rozbiórką (szerokość do 1 m) | m2 | 60 |  | 0
4.4 | K 01.03.04 | Podłoża pod kanały i obiekty żwir frakcji 8-16mm gr. 20 cm | m3 | 1 |  | 0
4.5 | K 01.03.04 | Podłoże z betonu B-15 | m3 | 1 |  | 0
4.6 | K 01.03.04 | Osadnik o śr. 1500 mm | stud. | 1 |  | 0
4.7 | K 01.03.04 | Zasypywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odległość do 10 m | m3 | 32 |  | 0
4.8 | K 01.03.04 | Zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych głębokości do 1.5 m i szerokości 0.8-1.5 m | m3 | 5 |  | 0
4.9 | K 01.03.04 | Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi | m3 | 36 |  | 0
4.10 | K 01.03.04 | Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.25 m3 uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość 5 km | m3 | 10 |  | 0
5 |  | Przepompownia i separator
5.1 | K 01.03.04 | Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.4 m3 na odkład | m3 | 495 |  | 0
5.2 | K 01.03.04 | Wykopy liniowe o ścianach pionowych szerokości 0.8-1.5 m pod fundamenty, rurociągi, kolektory z wydobyciem urobku łopatą lub wyciągiem ręcznym; głębokość do 1.5 m | m3 | 55 |  | 0
5.3 | K 01.03.04 | Pełne umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych o głębokości do 6 m palami szalunkowymi (wypraskami) wraz z rozbiórką (szerokość do 1m) | m2 | 275 |  | 0
5.4 | K 01.03.04 | Montaż konstrukcji podwieszeń kabli energetycznych i telekomunikacyjnych typu lekkiego o rozpiętości elementu 4 m | kpl. | 2 |  | 0
5.5 | K 01.03.04 | Montaż rur zabezpieczajacych dwudzielne | m | 4 |  | 0
5.6 | K 01.03.04 | Demontaż konstrukcji podwieszeń kabli energetycznych i telekomunikacyjnych typu lekkiego o rozpiętości elementu 4 m | kpl. | 2 |  | 0
5.7 | K 01.03.04 | Montaż konstrukcji podwieszeń rurociągów i kanałów o rozpiętości elementu 4 m | kpl. | 7 |  | 0
5.8 | K 01.03.04 | Demontaż konstrukcji podwieszeń rurociągów i kanałów o rozpiętości elementu 4 m | kpl. | 7 |  | 0
5.9 | K 01.03.04 | Podłoża pod kanały i obiekty żwir frakcji 8-16mm gr. 20 cm | m3 | 3 |  | 0
5.10 | K 01.03.04 | Montaż rurociągów z rur polietylenowych PE HD 100 SDR17 PN10 o śr. 225x13,4mm | m | 4.5 |  | 0
5.11 | K 01.03.04 | Rura kanalizacyjna PVC kl. SN 8 kielichowych z uszczelką i rdzeniem litym śr. 315x9,2mm | m | 11.6 |  | 0
5.12 | K 01.03.04 | Regulator przepływu wirowy cylindryczny typ HP-RWC 40,0/1,0 D300 wykonanie stal nierdzewna | kpl. | 1 |  | 0
5.13 | K 01.03.04 | Deflektor z bl. nierdzewnej AISI 304 kotwy M8/95 A2 | kpl. | 1 |  | 0
5.14 | K 01.03.04 | Podłoże z betonu B-15 | m3 | 3 |  | 0
5.15 | K 01.03.04 | Studnie rewizyjna z kręgów żelbetonowych o śr. 1 m | stud. | 3 |  | 0
5.16 | K 01.03.04 | Wysokosprawny separator lamelowy śr. 1500 mm | stud. | 1 |  | 0
5.17 | K 01.03.04 | Przepompownia wód opadowych śr. 3000 mm | kpl. | 1 |  | 0
5.18 | K 01.03.04 | Zasypywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odległość do 10 m | m3 | 435 |  | 0
5.19 | K 01.03.04 | Zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych głębokości do 1.5 m i szerokości 0.8-1.5 m | m3 | 55 |  | 0
5.20 | K 01.03.04 | Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi | m3 | 490 |  | 0
5.21 | K 01.03.04 | Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.25 m3 uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość 5 km | m3 | 65 |  | 0
6 |  | Zbiorniki retencyjne wód deszczowych z rur GRP
6.1 | K 01.03.04 | Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.4 m3 na odkład | m3 | 1930 |  | 0
6.2 | K 01.03.04 | Wykopy liniowe o ścianach pionowych szerokości 0.8-1.5 m pod fundamenty, rurociągi, kolektory z wydobyciem urobku łopatą lub wyciągiem ręcznym głębokość do 1.5 m | m3 | 215 |  | 0
6.3 | K 01.03.04 | Pełne umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych o głębokości do 6 m palami szalunkowymi (wypraskami) wraz z rozbiórką (szerokość do 1 m) | m2 | 1463 |  | 0
6.4 | K 01.03.04 | Montaż konstrukcji podwieszeń kabli energetycznych i telekomunikacyjnych typu lekkiego o rozpiętości elementu 4 m | kpl. | 2 |  | 0
6.5 | K 01.03.04 | Montaż rur zabezpieczajacych dwudzielne | m | 4 |  | 0
6.6 | K 01.03.04 | Demontaż konstrukcji podwieszeń kabli energetycznych i telekomunikacyjnych typu lekkiego o rozpiętości elementu 4 m | kpl. | 2 |  | 0
6.7 | K 01.03.04 | Montaż konstrukcji podwieszeń rurociągów i kanałów o rozpiętości elementu 4 m | kpl. | 7 |  | 0
6.8 | K 01.03.04 | Demontaż konstrukcji podwieszeń rurociągów i kanałów o rozpiętości elementu 4 m | kpl. | 7 |  | 0
6.9 | K 01.03.04 | Podłoża pod kanały i obiekty żwir frakcji 8-16mm gr. 20 cm | m3 | 25 |  | 0
6.10 | K 01.03.04 | Podłoże z betonu B-15 | m3 | 38 |  | 0
6.11 | K 01.03.04 | Retencja liniowa z rur śr. 1200 mm GRP | m | 125 |  | 0
6.12 | K 01.03.04 | Zasypywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odległość do 10 m | m3 | 1245 |  | 0
6.13 | K 01.03.04 | Zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych głębokości do 1.5 m i szerokości 0.8-1.5 m | m3 | 215 |  | 0
6.14 | K 01.03.04 | Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi | m3 | 1460 |  | 0
6.15 | K 01.03.04 | Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.25 m3 uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość 5 km | m3 | 220 |  | 0
7 |  | Wylot
7.1 | K 01.03.04 | Podsypka piaskowo-cementowa | m3 | 2 |  | 0
7.2 | K 01.03.04 | Wykonanie okładzin kamiennych, kamień śr. 150 mm - nasypy Zabezpieczenie narzutu kamiennego siatką stalową | m3 | 2 |  | 0
7.3 | K 01.03.04 | Spinowanie betonowe narzutu kamiennego, beton C8/10 | m3 | 2 |  | 0
| Razem branża wod-kan - kanalizacja deszczowa |  |  |  |  | 0
V | Branża wod-kan - wodociąg
1 |  | Roboty ziemne
1.1 | K 01.03.05 | Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiębiernymi 0.25 m3 na odkład | m3 | 875 |  | 0
1.2 | K 01.03.05 | Ręczne wykopy ciągłe lub jamiste ze skarpami o szer. dna do 1.5 m i głębok. do 1.5 m ze złożeniem urobku na odkład | m3 | 97 |  | 0
1.3 | K 01.03.05 | Pełne umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych o głębok. do 3 m wypraskami wraz z rozbiór. (szer. do 1 m) | m2 | 2425 |  | 0
1.4 | K 01.03.05 | Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich gr. 10 cm | m3 | 52 |  | 0
1.5 | K 01.03.05 | Obsypka filtracyjna z piasku w gotowym suchym wykopie z gotowego kruszywa | m3 | 192 |  | 0
1.6 | K 01.03.05 | Zasypywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 m w gruncie | m3 | 630 |  | 0
1.7 | K 01.03.05 | Zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych głębokości do 1.5 m - szerokość 0.8-1.5 m | m3 | 97 |  | 0
1.8 | K 01.03.05 | Zagęszczenie zasypanych wykopów ubijakami mechanicznymi Wskaźnik zagęszczenia Js = 1 | m3 | 725 |  | 0
1.9 | K 01.03.05 | Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiernymi 0.25 m3 uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość 5 km | m3 | 250 |  | 0
1.10 | K 01.03.05 | Montaż konstrukcji podwieszeń kabli energetycznych i telekomunikacyjnych typu lekkiego o rozpiętości elementu 4 m | kpl. | 45 |  | 0
1.11 | K 01.03.05 | Montaż rur zabezpieczajacych kable energrtyczne śr. do 160mm | m | 90 |  | 0
1.12 | K 01.03.05 | Demontaż konstrukcji podwieszeń kabli energetycznych i telekomunikacyjnych typu lekkiego o rozpiętości elementu 4 m | kpl. | 45 |  | 0
1.13 | K 01.03.05 | Montaż konstrukcji podwieszeń rurociągów i kanałów o rozpiętości elementu 4 m | kpl. | 16 |  | 0
1.14 | K 01.03.05 | Demontaż konstrukcji podwieszeń rurociągów i kanałów o rozpiętości elementu 4 m | kpl. | 16 |  | 0
2 |  | Roboty montażowe
2.1 | K 01.03.05 | Montaż rurociągów z rur polietylenowych PE - HD o śr. 32x3 mm | m | 64 |  | 0
2.2 | K 01.03.05 | Montaż rurociągów z rur polietylenowych PE - HD o śr. 40x3,7 mm | m | 67 |  | 0
2.3 | K 01.03.05 | Montaż rurociągów z rur polietylenowych PE - HD PE100 o śr.110/6,6mm | m | 483 |  | 0
2.4 | K 01.03.05 | Połączenie rur polietylenowych ciśnieniowych PE, PEHD metodą zgrzewania czołowego o śr. zewnętrznej 110 mm | złącz. | 138 |  | 0
2.5 | K 01.03.05 | Oznakowanie trasy wodociagu ułożonego w ziemi taśmą z tworzywa sztucznego | m | 615 |  | 0
2.6 | K 01.03.05 | Jednokrotne płukanie sieci wodociągowej o śr. nominalnej do 150 mm | odc. 200 m | 470 |  | 0
2.7 | K 01.03.05 | Dezynfekcja rurociągów sieci wodociągowych o śr. nominalnej do 150 mm | odc. 200 m | 3 |  | 0
2.8 | K 01.03.05 | Próba wodna szczelności sieci wodociągowych z rur PEHD o śr.nominalnej 90-110 mm | 200 m -1 prób. | 3 |  | 0
2.9 | K 01.03.05 | Próba wodna szczelności sieci wodociągowych z rur PEHD o śr. nominalnej 160 mm | 200 m -1 prób. | 3 |  | 0
3 |  | Armatura i kształtki
3.1 | K 01.03.05 | Łuk PE 30o o śr. 110 mm | złącz. | 3 |  | 0
3.2 | K 01.03.05 | Łuk PE 45o o śr. 110 mm | złącz. | 22 |  | 0
3.3 | K 01.03.05 | Łącznik rurowo-kołnierzowy z zabezpieczeniem przed przesuwaniem o śr. 100 mm | szt. | 19 |  | 0
3.4 | K 01.03.05 | Montaż kształtek ciśnieniowych PE, PEHD o połączeniach zgrzewano-kołnierzowych (tuleje kołnierzowe na luźny kołnierz) o śr. zewnętrznej 110mm | szt. | 31 |  | 0
3.5 | K 01.03.05 | Zwężka żeliwna ciśnieniowa kołnierzowa o śr. 100/80 mm | szt. | 6 |  | 0
3.6 | K 01.03.05 | Zasuwy kołnierzowe z obudową o śr. 100 mm montowane na rurociągach PE bez nasuwki | kpl. | 14 |  | 0
3.7 | K 01.03.05 | Trójnik żeliwny ciśnieniowy kołnierzowy o śr. 100 mm | szt. | 5 |  | 0
3.8 | K 01.03.05 | Trójnik żeliwo sferoidalne ciśnieniowe kołnierzowe o śr. 100/80 mm | szt. | 6 |  | 0
3.9 | K 01.03.05 | Montaż kształtek ciśnieniowych PE, PEHD o połączeniach zgrzewano-kołnierzowych (tuleje kołnierzowe na luźny kołnierz) o śr. zewnętrznej 110 mm | szt. | 12 |  | 0
3.10 | K 01.03.05 | Montaż kształtek ciśnieniowych PE, PEHD o połączeniach zgrzewano-kołnierzowych (tuleje kołnierzowe na luźny kołnierz) o śr. zewnętrznej do 90 mm | szt. | 6 |  | 0
3.11 | K 01.03.05 | Hydrant podziemny dn 80 mm Zasuwa kołnierzowa dn 80 mm | kpl. | 6 |  | 0
3.12 | K 01.03.05 | Króciec dwukołnierzowy FF z żeliwa sferoidalnego, fi 80/700 mm | szt. | 3 |  | 0
3.13 | K 01.03.05 | Króciec dwukołnierzowy FF z żeliwa sferoidalnego, fi 80/1000 mm | szt. | 2 |  | 0
3.14 | K 01.03.05 | Króciec jednokołnierzowy FE z żeliwa sferoidalnego, fi 80/2500 mm | szt. | 1 |  | 0
3.15 | K 01.03.05 | Króciec jednokołnierzowy FE z żeliwa sferoidalnego, fi 80/4500 mm | szt. | 1 |  | 0
3.16 | K 01.03.05 | Podbudowa z kruszywa naturalnego jednowarstwowa z domieszkami ulepszającymi z kruszywa łamanego 18 % - grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm | m2 | 13 |  | 0
3.17 | K 01.03.05 | Podsypka cementowo-piaskowa z zagęszczeniem ręcznym - 3 cm grubość warstwy po zagęszczeniu | m2 | 13 |  | 0
3.18 | K 01.03.05 | Podsypka cementowo-piaskowa z zagęszczeniem ręcznym - za każdy dalszy 1 cm grubość warstwy po zagęszczeniu | m2 | 13 |  | 0
3.19 | K 01.03.05 | Obudowa wpustu z kostki brukowej gr. 6 cm | m2 | 13 |  | 0
3.20 | K 01.03.05 | Opaska przyłączeniowa z obejmą żeliwną o śr. 110/ 1" mm | wcin. | 6 |  | 0
3.21 | K 01.03.05 | Opaska przyłączeniowa z obejmą żeliwną o śr. 110/ 1 1/4" mm | wcin. | 7 |  | 0
3.22 | K 01.03.05 | Zasuwy z obudową o śr. 25 mm montowane na rurociągach PVC i PE (Gz 1 1/4"/Gw 1") Złączka z gwinem zew. 32/1" | kpl. | 12 |  | 0
3.23 | K 01.03.05 | Zasuwy z obudową o śr. 32 mm montowane na rurociągach PVC i PE (Gz 1 1/2"/Gw 1 1/4") Złączka z gwinem zew. 32/1 1/4" | kpl. | 1 |  | 0
4 |  | Studnie z zestawem wodomierzowym
4.1 | K 01.03.05 | Studnia wodomierzowa mrozoodporna DN 500 H1200 mm bez wyposażenia | szt. | 3 |  | 0
4.2 | K 01.03.05 | Zawór skośny DN32 z funkcją antyskażeniową i odwadniającą | szt. | 1 |  | 0
4.3 | K 01.03.05 | Zawór skośny DN25 z funkcją antyskażeniową i odwadniającą | szt. | 2 |  | 0
4.4 | K 01.03.05 | Zawór odcinający skośny DN32 | szt. | 1 |  | 0
4.5 | K 01.03.05 | Zawór odcinający skośny DN25 | szt. | 2 |  | 0
4.6 | K 01.03.05 | Dodatki za wykonanie obustronnych podejść do wodomierzy skrzydełkowych o śr. nominalnej 25 mm w rurociągach z tworzyw sztucznych | kpl. | 3 |  | 0
4.7 | K 01.03.05 | Wodomierze skrzydełkowe jednostrumieniowy kl. C o śr. 20 mm | kpl. | 3 |  | 0
5 |  | Odwodnienie wykopów liniowych - igłofiltry
5.1 | K 01.03.05 | Wpłukiwanie - Igłofiltry na głębokość do 3 m 1kpl = 50 igłofiltrów | kpl. | 16 |  | 0
5.3 | K 01.03.05 | Pompowanie wody z igłofiltrów pompą | h | 1000 |  | 0
| Razem branża wod-kan - wodociąg |  |  |  |  | 0
|  | OGÓŁEM KOSZTORYS netto | x | x | x | 0
|  | Podatek VAT (23%) | x | x | x | 0
|  | OGÓŁEM KOSZTORYS brutto | x | x | x | 0