Białe Błota, dnia ….. 11.2022 r.

Dotyczy postępowania pn.:

**Budowa oświetlenia dróg na terenie Gminy Białe Błota w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Projekty i budowa oświetlenia dróg na terenie Gminy Białe Błota – etap V”.**

**WYJAŚNIENIE TREŚCI SWZ**

1. W związku ze zwróceniem się Wykonawców do Zamawiającego o wyjaśnienie SWZ, działając w trybie art. 284 ust. 1 oraz ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo Zamówień Publicznych (dalej zwana ustawą Pzp), Zamawiający przekazuje treść zapytań wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie 2 z dnia 03.11.2022 r.

***Pytanie 1.***

Wnosimy o usunięcie zapisu „różnica danych fotometrycznych proponowanej oprawy równoważnej nie powinna być większa niż 5% w stosunku do podanych poniżej”. Zapis ten w praktyce ogranicza możliwość zastosowania jakiejkolwiek innej optyki niż ta na podstawie której sporządzony był wykres i narusza zasady konkurencyjności. Jeśli zamawiający pragnie znaleźć sprawiedliwy sposób w ramach porównania produktów to może wskazać sytuacje oświetleniowe do spełnienia. Zastosowanie pokazanej optyki nie gwarantuje, że oświetlenie będzie możliwe najlepsze – dużo innych optyk może spełniać dane sytuacje oświetleniowe lepiej niż ta proponowana jednocześnie mocno się od niej różniąc

***Odpowiedź:***

Zamawiający nie zmienia zapisów SWZ.

1. Powyższe wyjaśnienia nie wymagają dodatkowego czasu na wprowadzenie zmian w ofertach.
2. Wyjaśnienia treści SWZ, stają się obowiązujące dla wszystkich Wykonawców ubiegających się o udzielenie przedmiotowego zamówienia z dniem ich zamieszczenia na dedykowanej platformie zakupowej oraz stronie internetowej Zamawiającego w miejscu udostępnienia SWZ.