## Kosztorys
RZP.271.70.2022.ZP2 Formularz 2.1
Ujednolicony - KOSZTORYS OFERTOWY
Budowa oświetlenia na terenie Gminy Białe Błota
Nr poz. | Podstawa | Opis robót | Jm | Ilość | Cena | Wartość
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
1. Ciele
1.1. Ogrody
1.1.1. Oświetlenie
1 | KNR-W 2-01 0701/0202 | Ręczne kopanie rowów dla kabli o głębokości do 0,8 m i szerokości dna do 0.4 w gruncie kat. III | m | 858.88 |  | 0
2 | KNNR 5 0706/01 | Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokości do 0.4 m | m | 858.88 |  | 0
3 | KNR 2-01 0704/0203 | Ręczne zasypywanie rowów dla kabli o głębokości do 0,8 m i szer. dna do 0,4 m w gruncie kat. III | m | 858.88 |  | 0
4 | KNNR 5 0705/01 | Ułożenie rur osłonowych z PCW o śr.do 140 mm | m | 1011.12 |  | 0
5 | KNNR 5 0723/02 | Przewierty mechaniczne dla rury o śr.do 125 mm pod obiektami | m | 258.72 |  | 0
6 | KNNR 5 0705/01 | Ułożenie rur osłonowych z PCW o śr.do 140 mm | m | 16 |  | 0
7 | KNNR-W 9 0814/01 | Zabezpieczenie istniejących kabli energetycznych rurami ochronnymi dwudzielnymi z PCW o śr. do 110 mm | m | 20 |  | 0
8 | KNNR 5 0713/02 | Układanie kabli o masie do 1.0 kg/m w rurach, pustakach lub kanałach zamkniętych | m | 1283.92 |  | 0
9 | KNNR 5 1003/03 | Montaż przewodów do opraw oświetleniowych - wciąganie w słupy, rury osłonowe i wysięgniki przy wysokości latarń do 10 m | kpl.przew. | 22 |  | 0
10 | KNNR 5 1004/02 | Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego na wysięgniku | szt. | 22 |  | 0
11 | KNNR 5 1001/02 | Montaż i stawianie słupów oświetleniowych | szt. | 22 |  | 0
12 | KNR-W 5-10 1001/03 | Montaż złącz izolacyjnych | szt. | 22 |  | 0
13 | KNNR 5 1002/01 | Montaż wysięgników rurowych | szt. | 22 |  | 0
14 | KNNR 5 0411/06 | Fundamenty prefabrykowane betonowe w gruncie kat.III o objętości w wykopie do 0.4 m3 pod rozdzielnice | szt. | 22 |  | 0
15 | KNR 2-01 0707/02 | Wykopy ręczne o głębokości do 1,5 m w gruncie kat. III wraz z zasypaniem dla słupów elektroenergetycznych linii niskiego napięcia | m3 | 8.8 |  | 0
16 | KNR 5-08 0614/02 | Mechaniczne pogrążanie uziomów prętowych w gruncie kat. III | m | 54 |  | 0
17 | KNR 4-03 0302/03 | Montaż sterownika we wnęce słupowej | szt. | 22 |  | 0
18 | KNNR 5 0726/06 | Zarobienie na sucho końca kabla 5-żyłowego o przekroju żył do 50 mm2 na napięcie do 1 kV o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych | szt. | 23 |  | 0
19 | KNNR 5 1203/05 | Podłączenie przewodów pojedynczych o przekroju żyły do 50 mm2 pod zaciski lub bolce | szt.żył | 23 |  | 0
20 | KNNR 5 1203/08 | Podłączenie przewodów kabelkowych o przekroju żyły do 2.5 mm2 pod zaciski lub bolce | szt.żył | 23 |  | 0
|  | Oświetlenie |  |  |  | 0
1.1.2. Badania i pomiary
21 | KNNR 5 1302/03 | Badanie linii kablowej nn - kabel 5-żyłowy | odc. | 23 |  | 0
22 | KNNR 5 1303/01 | Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwód 1-fazowy (pomiar pierwszy) | pomiar | 1 |  | 0
23 | KNNR 5 1303/02 | Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwód 1-fazowy (każdy następny pomiar) | pomiar | 21 |  | 0
24 | KNNR 5 1304/01 | Badania i pomiary instalacji uziemiającej (pierwszy pomiar) | szt. | 1 |  | 0
25 | KNNR 5 1304/02 | Badania i pomiary instalacji uziemiającej (każdy następny pomiar) | szt. | 21 |  | 0
26 | KNNR 5 1304/05 | Badania i pomiary instalacji skuteczności zerowania (pierwszy pomiar) | szt. | 1 |  | 0
27 | KNNR 5 1304/06 | Badania i pomiary instalacji skuteczności zerowania (każdy następny pomiar) | szt. | 21 |  | 0
|  | Badania i pomiary |  |  |  | 0
|  | Ogrody |  |  |  | 0
1.2. Przylesie
1.2.1. Oświetlenie
28 | KNR-W 2-01 0701/0202 | Ręczne kopanie rowów dla kabli o głębokości do 0,8 m i szerokości dna do 0.4 w gruncie kat. III | m | 488.88 |  | 0
29 | KNNR 5 0706/01 | Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokości do 0.4 m | m | 488.88 |  | 0
30 | KNR 2-01 0704/0203 | Ręczne zasypywanie rowów dla kabli o głębokości do 0,8 m i szer. dna do 0,4 m w gruncie kat. III | m | 488.88 |  | 0
31 | KNNR 5 0705/01 | Ułożenie rur osłonowych z PCW o śr.do 140 mm | m | 571.49 |  | 0
32 | KNNR 5 0705/01 | Ułożenie rur osłonowych z PCW o śr.do 140 mm | m | 1 |  | 0
33 | KNNR 5 0723/02 | Przewierty mechaniczne dla rury o śr.do 125 mm pod obiektami | m | 82.49 |  | 0
34 | KNNR-W 9 0814/01 | Zabezpieczenie istniejących kabli energetycznych rurami ochronnymi dwudzielnymi z PCW o śr. do 110 mm | m | 9 |  | 0
35 | KNNR 5 0713/02 | Układanie kabli o masie do 1.0 kg/m w rurach, pustakach lub kanałach zamkniętych | m | 654.36 |  | 0
36 | KNNR 5 1003/03 | Montaż przewodów do opraw oświetleniowych - wciąganie w słupy, rury osłonowe i wysięgniki przy wysokości latarń do 10 m | kpl.przew. | 11 |  | 0
37 | KNNR 5 1004/02 | Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego na wysięgniku | szt. | 11 |  | 0
38 | KNNR 5 1001/02 | Montaż i stawianie słupów oświetleniowych | szt. | 11 |  | 0
39 | KNR-W 5-10 1001/03 | Montaż złącz izolacyjnych | szt. | 11 |  | 0
40 | KNNR 5 1002/01 | Montaż wysięgników rurowych | szt. | 11 |  | 0
41 | KNNR 5 0411/06 | Fundamenty prefabrykowane betonowe w gruncie kat.III o objętości w wykopie do 0.4 m3 pod rozdzielnice | szt. | 11 |  | 0
42 | KNR 2-01 0707/02 | Wykopy ręczne o głębokości do 1,5 m w gruncie kat. III wraz z zasypaniem dla słupów elektroenergetycznych linii niskiego napięcia | m3 | 4.37 |  | 0
43 | KNR 5-08 0614/02 | Mechaniczne pogrążanie uziomów prętowych w gruncie kat. III | m | 48 |  | 0
44 | KNR 4-03 0302/03 | Montaż sterownika we wnęce słupowej | szt | 11 |  | 0
45 | KNNR 5 0726/06 | Zarobienie na sucho końca kabla 5-żyłowego o przekroju żył do 50 mm2 na napięcie do 1 kV o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych | szt. | 12 |  | 0
46 | KNNR 5 1203/05 | Podłączenie przewodów pojedynczych o przekroju żyły do 50 mm2 pod zaciski lub bolce | szt.żył | 12 |  | 0
47 | KNNR 5 1203/08 | Podłączenie przewodów kabelkowych o przekroju żyły do 2.5 mm2 pod zaciski lub bolce | szt.żył | 12 |  | 0
|  | Oświetlenie |  |  |  | 0
1.2.2. Badania i pomiary
48 | KNNR 5 1302/03 | Badanie linii kablowej nn - kabel 5-żyłowy | odc. | 11 |  | 0
49 | KNNR 5 1303/01 | Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwód 1-fazowy (pomiar pierwszy) | pomiar | 1 |  | 0
50 | KNNR 5 1303/02 | Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwód 1-fazowy (każdy następny pomiar) | pomiar | 10 |  | 0
51 | KNNR 5 1304/01 | Badania i pomiary instalacji uziemiającej (pierwszy pomiar) | szt. | 1 |  | 0
52 | KNNR 5 1304/02 | Badania i pomiary instalacji uziemiającej (każdy następny pomiar) | szt. | 10 |  | 0
53 | KNNR 5 1304/05 | Badania i pomiary instalacji skuteczności zerowania (pierwszy pomiar) | szt. | 1 |  | 0
54 | KNNR 5 1304/06 | Badania i pomiary instalacji skuteczności zerowania (każdy następny pomiar) | szt. | 10 |  | 0
|  | Badania i pomiary |  |  |  | 0
|  | Przylesie |  |  |  | 0
1.3. Ruczajowa
1.3.1. Oświetlenie
55 | KNR-W 2-01 0701/0202 | Ręczne kopanie rowów dla kabli o głębokości do 0,8 m i szerokości dna do 0.4 w gruncie kat. III | m | 177.5 |  | 0
56 | KNNR 5 0706/01 | Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokości do 0.4 m | m | 177.5 |  | 0
57 | KNR 2-01 0704/0203 | Ręczne zasypywanie rowów dla kabli o głębokości do 0,8 m i szer. dna do 0,4 m w gruncie kat. III | m | 177.5 |  | 0
58 | KNNR 5 0705/01 | Ułożenie rur osłonowych z PCW o śr.do 140 mm | m | 198.5 |  | 0
59 | KNNR 5 0705/01 | Ułożenie rur osłonowych z PCW o śr.do 140 mm | m | 9.5 |  | 0
60 | KNNR 5 0723/02 | Przewierty mechaniczne dla rury o śr.do 125 mm pod obiektami | m | 48.3 |  | 0
61 | KNNR-W 9 0814/01 | Zabezpieczenie istniejących kabli energetycznych rurami ochronnymi dwudzielnymi z PCW o śr. do 110 mm | m | 3 |  | 0
62 | KNNR 5 0713/02 | Układanie kabli o masie do 1.0 kg/m w rurach, pustakach lub kanałach zamkniętych | m | 256.3 |  | 0
63 | KNNR 5 1003/03 | Montaż przewodów do opraw oświetleniowych - wciąganie w słupy, rury osłonowe i wysięgniki przy wysokości latarń do 10 m | kpl.przew. | 4 |  | 0
64 | KNNR 5 1004/02 | Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego na wysięgniku | szt. | 4 |  | 0
65 | KNNR 5 1001/02 | Montaż i stawianie słupów oświetleniowych | szt. | 4 |  | 0
66 | KNR-W 5-10 1001/03 | Montaż złącz izolacyjnych | szt. | 4 |  | 0
67 | KNNR 5 1002/01 | Montaż wysięgników rurowych | szt. | 4 |  | 0
68 | KNNR 5 0411/06 | Fundamenty prefabrykowane betonowe w gruncie kat.III o objętości w wykopie do 0.4 m3 pod rozdzielnice | szt. | 4 |  | 0
69 | KNR 2-01 0707/02 | Wykopy ręczne o głębokości do 1,5 m w gruncie kat. III wraz z zasypaniem dla słupów elektroenergetycznych linii niskiego napięcia | m3 | 1.6 |  | 0
70 | KNR 5-08 0614/02 | Mechaniczne pogrążanie uziomów prętowych w gruncie kat. III | m | 12 |  | 0
71 | KNR 4-03 0302/03 | Montaż sterownika we wnęce słupowej | szt | 4 |  | 0
72 | KNNR 5 0726/06 | Zarobienie na sucho końca kabla 5-żyłowego o przekroju żył do 50 mm2 na napięcie do 1 kV o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych | szt. | 5 |  | 0
73 | KNNR 5 1203/05 | Podłączenie przewodów pojedynczych o przekroju żyły do 50 mm2 pod zaciski lub bolce | szt.żył | 5 |  | 0
74 | KNNR 5 1203/08 | Podłączenie przewodów kabelkowych o przekroju żyły do 2.5 mm2 pod zaciski lub bolce | szt.żył | 5 |  | 0
|  | Oświetlenie |  |  |  | 0
1.3.2. Badania i pomiary
75 | KNNR 5 1302/03 | Badanie linii kablowej nn - kabel 5-żyłowy | odc. | 4 |  | 0
76 | KNNR 5 1303/01 | Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwód 1-fazowy (pomiar pierwszy) | pomiar | 1 |  | 0
77 | KNNR 5 1303/02 | Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwód 1-fazowy (każdy następny pomiar) | pomiar | 3 |  | 0
78 | KNNR 5 1304/01 | Badania i pomiary instalacji uziemiającej (pierwszy pomiar) | szt. | 1 |  | 0
79 | KNNR 5 1304/02 | Badania i pomiary instalacji uziemiającej (każdy następny pomiar) | szt. | 3 |  | 0
80 | KNNR 5 1304/05 | Badania i pomiary instalacji skuteczności zerowania (pierwszy pomiar) | szt. | 1 |  | 0
81 | KNNR 5 1304/06 | Badania i pomiary instalacji skuteczności zerowania (każdy następny pomiar) | szt. | 3 |  | 0
|  | Badania i pomiary |  |  |  | 0
|  | Ruczajowa |  |  |  | 0
1.4. Życzliwa
1.4.1. Oświetlenie
82 | KNR-W 2-01 0701/0202 | Ręczne kopanie rowów dla kabli o głębokości do 0,8 m i szerokości dna do 0.4 w gruncie kat. III | m | 7.43 |  | 0
83 | KNNR 5 0706/01 | Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokości do 0.4 m | m | 7.43 |  | 0
84 | KNR 2-01 0704/0203 | Ręczne zasypywanie rowów dla kabli o głębokości do 0,8 m i szer. dna do 0,4 m w gruncie kat. III | m | 7.43 |  | 0
85 | KNNR 5 0705/01 | Ułożenie rur osłonowych z PCW o śr.do 140 mm | m | 8.8 |  | 0
86 | KNNR 5 0723/02 | Przewierty mechaniczne dla rury o śr.do 125 mm pod obiektami | m | 12 |  | 0
87 | KNNR-W 9 0814/01 | Zabezpieczenie istniejących kabli energetycznych rurami ochronnymi dwudzielnymi z PCW o śr. do 110 mm | m | 2.5 |  | 0
88 | KNNR 5 0713/02 | Układanie kabli o masie do 1.0 kg/m w rurach, pustakach lub kanałach zamkniętych | m | 9.88 |  | 0
89 | KNNR 5 1003/03 | Montaż przewodów do opraw oświetleniowych - wciąganie w słupy, rury osłonowe i wysięgniki przy wysokości latarń do 10 m | kpl.przew. | 2 |  | 0
90 | KNNR 5 1004/02 | Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego na wysięgniku | szt. | 2 |  | 0
91 | KNNR 5 1001/02 | Montaż i stawianie słupów oświetleniowych | szt. | 2 |  | 0
92 | KNR-W 5-10 1001/03 | Montaż złącz izolacyjnych | szt. | 2 |  | 0
93 | KNNR 5 1002/01 | Montaż wysięgników rurowych | szt. | 2 |  | 0
94 | KNNR 5 0411/06 | Fundamenty prefabrykowane betonowe w gruncie kat.III o objętości w wykopie do 0.4 m3 pod rozdzielnice | szt. | 2 |  | 0
95 | KNR 2-01 0707/02 | Wykopy ręczne o głębokości do 1,5 m w gruncie kat. III wraz z zasypaniem dla słupów elektroenergetycznych linii niskiego napięcia | m3 | 0.07 |  | 0
96 | KNR 5-08 0614/02 | Mechaniczne pogrążanie uziomów prętowych w gruncie kat. III | m | 6 |  | 0
97 | KNR 4-03 0302/03 | Montaż sterownika we wnęce słupowej | szt | 2 |  | 0
98 | KNNR 5 0726/06 | Zarobienie na sucho końca kabla 5-żyłowego o przekroju żył do 50 mm2 na napięcie do 1 kV o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych | szt. | 2 |  | 0
99 | KNNR 5 1203/05 | Podłączenie przewodów pojedynczych o przekroju żyły do 50 mm2 pod zaciski lub bolce | szt.żył | 2 |  | 0
100 | KNNR 5 1203/08 | Podłączenie przewodów kabelkowych o przekroju żyły do 2.5 mm2 pod zaciski lub bolce | szt.żył | 2 |  | 0
|  | Oświetlenie |  |  |  | 0
1.4.2. Badania i pomiary
101 | KNNR 5 1302/03 | Badanie linii kablowej nn - kabel 5-żyłowy | odc. | 2 |  | 0
102 | KNNR 5 1303/01 | Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwód 1-fazowy (pomiar pierwszy) | pomiar | 1 |  | 0
103 | KNNR 5 1303/02 | Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwód 1-fazowy (każdy następny pomiar) | pomiar | 1 |  | 0
104 | KNNR 5 1304/01 | Badania i pomiary instalacji uziemiającej (pierwszy pomiar) | szt. | 1 |  | 0
105 | KNNR 5 1304/02 | Badania i pomiary instalacji uziemiającej (każdy następny pomiar) | szt. | 1 |  | 0
106 | KNNR 5 1304/05 | Badania i pomiary instalacji skuteczności zerowania (pierwszy pomiar) | szt. | 1 |  | 0
107 | KNNR 5 1304/06 | Badania i pomiary instalacji skuteczności zerowania (każdy następny pomiar) | szt. | 1 |  | 0
|  | Badania i pomiary |  |  |  | 0
|  | Życzliwa |  |  |  | 0
1.5. Niezapominajki
1.5.1. Oświetlenie
108 | KNR-W 2-01 0701/0202 | Ręczne kopanie rowów dla kabli o głębokości do 0,8 m i szerokości dna do 0.4 w gruncie kat. III | m | 349 |  | 0
109 | KNNR 5 0706/01 | Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokości do 0.4 m | m | 349 |  | 0
110 | KNR 2-01 0704/0203 | Ręczne zasypywanie rowów dla kabli o głębokości do 0,8 m i szer. dna do 0,4 m w gruncie kat. III | m | 349 |  | 0
111 | KNNR 5 0705/01 | Ułożenie rur osłonowych z PCW o śr.do 140 mmRura osłonowa do kabli DVR 75 | m | 30 |  | 0
112 | KNNR 5 0705/01 | Ułożenie rur osłonowych z PCW o śr.do 140 mmOsłona rurowa sztywna SRS fi 75mm | m | 74 |  | 0
113 | KNR 5-10 0303/03 | Układanie rur ochronnych z PCW o śr. do 160 mm w wykopieRura osłonowa - kolano KNS 75 | kpl | 4 |  | 0
114 | KNNR 5 0723/02 | Przewierty mechaniczne dla rury o śr.do 125 mm pod obiektamiOsłona rurowa sztywna SRS fi 75mm | m | 26 |  | 0
115 | KNNR 5 0713/02 | Układanie kabli o masie do 1.0 kg/m w rurach, pustakach lub kanałach zamkniętychKable elektroenergetyczne YAKY 0,6/1kV, 4x25 mm2 | m | 406 |  | 0
116 | KNNR 5 1004/02 | Montaż opraw oświetlenia zewnętrznegoOprawa drogowa max 50W | szt. | 6 |  | 0
117 | KNNR 5 1003/03 | Montaż przewodów do opraw oświetleniowych - wciąganie w słupy, rury osłonowe i wysięgniki przy wysokości latarń do 10 mPrzewody elektroenergetyczne do układania na stałe YDY 450/750V, 4x1,5mm2 | kpl.przew. | 6 |  | 0
118 | KNNR 5 1001/01 | Montaż i stawianie słupów oświetleniowych o masie do 100 kgStanowisko słupowe wg. opisu projektu h=9m | szt. | 6 |  | 0
119 | KNNR 5 1002/01 | Montaż wysięgników rurowychwysięgnik pojedynczy zg. z opisem | szt. | 6 |  | 0
120 | KNNR 5 0411/06 | Fundamenty prefabrykowane betonowe w gruncie kat.III zgodnie z opisem projektuFundament prefabrykowany zgodnie z opisem projektu | szt. | 6 |  | 0
121 | KNR-W 5-10 1001/03 | Montaż złącz izolacyjnych | szt. | 6 |  | 0
122 | KNR-W 5-10 1001/03 | Montaż sterownika we wnęce słupowej | szt. | 6 |  | 0
123 | KNNR 5 0726/06 | Zarobienie na sucho końca kabla 4-żyłowego o przekroju żył do 50 mm2 na napięcie do 1 kV o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych | szt. | 12 |  | 0
124 | KNNR 5 1203/05 | Podłączenie przewodów pojedynczych o przekroju żyły do 50 mm2 pod zaciski lub bolce | szt.żył | 12 |  | 0
125 | KNNR 5 1203/08 | Podłączenie przewodów kabelkowych o przekroju żyły do 2.5 mm2 pod zaciski lub bolce | szt.żył | 12 |  | 0
|  | Oświetlenie |  |  |  | 0
1.5.2. Badania i pomiary
126 | KNNR 5 1302/03 | Badanie linii kablowej nn - kabel 4-żyłowy | odc. | 6 |  | 0
127 | KNNR 5 1303/01 | Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwód 1-fazowy (pomiar pierwszy) | pomiar | 1 |  | 0
128 | KNNR 5 1303/02 | Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwód 1-fazowy (każdy następny pomiar) | pomiar | 5 |  | 0
129 | KNNR 5 1304/01 | Badania i pomiary instalacji uziemiającej (pierwszy pomiar) dla istniejącego słupa - zasilanie oświetlenia | szt. | 1 |  | 0
130 | KNNR 5 1304/05 | Badania i pomiary instalacji skuteczności zerowania (pierwszy pomiar) dla istniejącego słupa - zasilanie oświetlenia | szt. | 1 |  | 0
131 | Analiza własna | Obsługa geodezyjna budowy | kpl. | 1 |  | 0
132 | Analiza własna | Dokumentacja powykonawcza | kpl. | 1 |  | 0
133 |  | Zajęcie pasa drogowego - kalkulacja własna uproszczona | szt | 1 |  | 0
|  | Badania i pomiary |  |  |  | 0
|  | Niezapominajki |  |  |  | 0
1.6. Piękna
1.6.1. Prace montażowe
134 | KNNR 1 0111/01 | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych | km | 0.03 |  | 0
135 | KNR-W 2-01 0701/0202 | Ręczne kopanie rowów dla kabli o głębokości do 0,8 m i szerokości dna do 0.4 w gruncie kat. III | m | 31 |  | 0
136 | KNR 2-01 0704/0203 | Ręczne zasypywanie rowów dla kabli o głębokości do 0,8 m i szer. dna do 0,4 m w gruncie kat. III | m | 31 |  | 0
137 | KNNR 5 0706/01 | Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokości do 0.4 m | m | 62 |  | 0
138 | KNNR 5 0705/01 | Ułożenie rur osłonowych - SRS fi 75mm | m | 33 |  | 0
139 | KNNR 5 0713/02 | Układanie kabli o masie do 1.0 kg/m w rurach, pustakach lub kanałach zamkniętychKable elektroenergetyczne YAKY 0,6/1kV, 4x25 mm2 | m | 35 |  | 0
140 | KNNR 5 0603/01 | Układanie bednarki w rowach kablowych | m | 100 |  | 0
141 | KNR 5-08 0614/02 | Mechaniczne pogrążanie uziomów prętowych w gruncie kat. III | m | 100 |  | 0
142 | KNNR 5 1001/02 | Montaż i stawianie słupów oświetleniowych | szt. | 2 |  | 0
143 | KNR-W 2-02 0603/09 analogia | Zabezpieczenie podziemnych części fundamentów | kpl | 1 |  | 0
144 | KNNR 5 1002/01 | Montaż wysięgników rurowychwysięgnik pojedynczy zg. z opisem | szt. | 1 |  | 0
145 | KNNR 5 1003/03 | Montaż przewodów do opraw oświetlenia wciąganych w słupy, wysięgniki i rury osłonowe, YDY 450/750V, 2x2,5mm2 | kpl.przew. | 1 |  | 0
146 | KNNR 5 1004/02 | Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego na wysięgniku | szt. | 1 |  | 0
147 | KNR 4-03 0302/03 | Montaż sterownika we wnęce słupowej | szt | 2 |  | 0
148 | KNNR 5 0726/06 | Zarobienie na sucho końca kabla 4-żyłowego o przekroju żył do 50 mm2 na napięcie do 1 kV o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych | szt. | 2 |  | 0
|  | Prace montażowe |  |  |  | 0
1.6.2. Badania i pomiary
149 | KNNR 5 1302/03 | Badanie linii kablowej nn - kabel 4-żyłowy | odc. | 1 |  | 0
150 | KNNR 5 1303/01 | Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwód 1-fazowy (pomiar pierwszy) | pomiar | 1 |  | 0
151 | KNNR 5 1303/02 | Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwód 1-fazowy (każdy następny pomiar) | pomiar | 1 |  | 0
152 | KNNR 5 1304/01 | Badania i pomiary instalacji uziemiającej (pierwszy pomiar) dla istniejącego słupa - zasilanie oświetlenia | szt. | 1 |  | 0
153 | KNNR 5 1304/05 | Badania i pomiary instalacji skuteczności zerowania (pierwszy pomiar) dla istniejącego słupa - zasilanie oświetlenia | szt. | 1 |  | 0
154 | KNNR 5 1305/01 | Sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania - pierwsza próba działania wyłącznika różnicowo-prądowego | próbę | 1 |  | 0
155 | KNNR 5 1305/02 | Sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania - następna próba działania wyłącznika różnicowo-prądowego | próbę | 1 |  | 0
|  | Badania i pomiary |  |  |  | 0
|  | Piękna |  |  |  | 0
1.7. Wspólna
1.7.1. Oświetlenie
156 | KNR-W 2-01 0701/0202 | Ręczne kopanie rowów dla kabli o głębokości do 0,8 m i szerokości dna do 0.4 w gruncie kat. III | m | 398 |  | 0
157 | KNNR 5 0706/01 | Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokości do 0.4 m | m | 398 |  | 0
158 | KNR 2-01 0704/0203 | Ręczne zasypywanie rowów dla kabli o głębokości do 0,8 m i szer. dna do 0,4 m w gruncie kat. III | m | 398 |  | 0
159 | KNNR 5 0705/01 | Ułożenie rur osłonowych z PCW o śr.do 140 mmRura osłonowa do kabli DVR 75 | m | 35 |  | 0
160 | KNNR 5 0705/01 | Ułożenie rur osłonowych z PCW o śr.do 140 mmOsłona rurowa sztywna SRS fi 75mm | m | 33 |  | 0
161 | KNNR 5 0723/02 | Przewierty mechaniczne dla rury o śr.do 125 mm pod obiektamiOsłona rurowa sztywna SRS fi 75mm | m | 17 |  | 0
162 | KNNR 5 0713/02 | Układanie kabli o masie do 1.0 kg/m w rurach, pustakach lub kanałach zamkniętychKable elektroenergetyczne YAKY 0,6/1kV, 4x25 mm2 | m | 451 |  | 0
163 | KNNR 5 1004/02 | Montaż opraw oświetlenia zewnętrznegoOprawa drogowa max 40W | szt. | 7 |  | 0
164 | KNNR 5 1003/03 | Montaż przewodów do opraw oświetleniowych - wciąganie w słupy, rury osłonowe i wysięgniki przy wysokości latarń do 10 mPrzewody elektroenergetyczne do układania na stałe YDY 450/750V, 4x1,5mm2 | kpl.przew. | 7 |  | 0
165 | KNNR 5 1001/01 | Montaż i stawianie słupów oświetleniowych o masie do 100 kgStanowisko słupowe wg. opisu projektu h=8m | szt. | 7 |  | 0
166 | KNNR 5 1002/01 | Montaż wysięgników rurowychwysięgnik pojedynczy zg. z opisem | szt. | 7 |  | 0
167 | KNNR 5 0411/06 | Fundamenty prefabrykowane betonowe w gruncie kat.III zgodnie z opisem projektuFundament prefabrykowany zgodnie z opisem projektu | szt. | 7 |  | 0
168 | KNR-W 5-10 1001/03 | Montaż złącz izolacyjnych | szt. | 7 |  | 0
169 | KNR-W 5-10 1001/03 | Montaż sterownika we wnęce słupowej | szt. | 7 |  | 0
170 | KNNR 5 0726/06 | Zarobienie na sucho końca kabla 4-żyłowego o przekroju żył do 50 mm2 na napięcie do 1 kV o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych | szt. | 14 |  | 0
171 | KNNR 5 1203/05 | Podłączenie przewodów pojedynczych o przekroju żyły do 50 mm2 pod zaciski lub bolce | szt.żył | 14 |  | 0
172 | KNNR 5 1203/08 | Podłączenie przewodów kabelkowych o przekroju żyły do 2.5 mm2 pod zaciski lub bolce | szt.żył | 14 |  | 0
|  | Oświetlenie |  |  |  | 0
1.7.2. Badania i pomiary
173 | KNNR 5 1302/03 | Badanie linii kablowej nn - kabel 4-żyłowy | odc. | 7 |  | 0
174 | KNNR 5 1303/01 | Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwód 1-fazowy (pomiar pierwszy) | pomiar | 1 |  | 0
175 | KNNR 5 1303/02 | Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwód 1-fazowy (każdy następny pomiar) | pomiar | 6 |  | 0
176 | KNNR 5 1304/01 | Badania i pomiary instalacji uziemiającej (pierwszy pomiar) dla istniejącego słupa - zasilanie oświetlenia | szt. | 1 |  | 0
177 | KNNR 5 1304/05 | Badania i pomiary instalacji skuteczności zerowania (pierwszy pomiar) dla istniejącego słupa - zasilanie oświetlenia | szt. | 6 |  | 0
178 | Analiza własna | Obsługa geodezyjna budowy | kpl. | 1 |  | 0
179 | Analiza własna | Dokumentacja powykonawcza | kpl. | 1 |  | 0
180 |  | Zajęcie pasa drogowego - kalkulacja własna uproszczona | szt | 1 |  | 0
|  | Badania i pomiary |  |  |  | 0
|  | Wsólna |  |  |  | 0
|  | Ciele |  |  |  | 0
2. Prądki
2.1. Pomiarowa
2.1.1. Oświetlenie
180 | KNR-W 2-01 0701/0202 | Ręczne kopanie rowów dla kabli o głębokości do 0,8 m i szerokości dna do 0.4 w gruncie kat. III | m | 181.7 |  | 0
181 | KNNR 5 0706/01 | Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokości do 0.4 m | m | 181.7 |  | 0
182 | KNR 2-01 0704/0203 | Ręczne zasypywanie rowów dla kabli o głębokości do 0,8 m i szer. dna do 0,4 m w gruncie kat. III | m | 181.7 |  | 0
183 | KNNR 5 0705/01 | Ułożenie rur osłonowych z PCW o śr.do 140 mmRura osłonowa do kabli DVR 75 | m | 20 |  | 0
184 | KNNR 5 0705/01 | Ułożenie rur osłonowych z PCW o śr.do 140 mmOsłona rurowa sztywna SRS fi 75mm | m | 14 |  | 0
185 | KNNR 5 0713/02 | Układanie kabli o masie do 1.0 kg/m w rurach, pustakach lub kanałach zamkniętychKable elektroenergetyczne YAKY 0,6/1kV, 4x25 mm2 | m | 202 |  | 0
186 | KNNR 5 1004/02 | Montaż opraw oświetlenia zewnętrznegoOprawa drogowa max 50W | szt. | 4 |  | 0
187 | KNNR 5 1003/03 | Montaż przewodów do opraw oświetleniowych - wciąganie w słupy, rury osłonowe i wysięgniki przy wysokości latarń do 10 mPrzewody elektroenergetyczne do układania na stałe YDY 450/750V, 4x1,5mm2 | kpl.przew. | 4 |  | 0
188 | KNNR 5 1001/01 | Montaż i stawianie słupów oświetleniowych o masie do 100 kgStanowisko słupowe wg. opisu projektu h=9m | szt. | 4 |  | 0
189 | KNNR 5 1002/01 | Montaż wysięgników rurowychwysięgnik pojedynczy zg. z opisem | szt. | 4 |  | 0
190 | KNNR 5 0411/06 | Fundamenty prefabrykowane betonowe w gruncie kat.III zgodnie z opisem projektuFundament prefabrykowany zgodnie z opisem projektu | szt. | 4 |  | 0
191 | KNR-W 5-10 1001/03 | Montaż złącz izolacyjnych | szt. | 4 |  | 0
192 | KNR-W 5-10 1001/03 | Montaż sterownika we wnęce słupowej | szt. | 4 |  | 0
193 | KNNR 5 0726/06 | Zarobienie na sucho końca kabla 4-żyłowego o przekroju żył do 50 mm2 na napięcie do 1 kV o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych | szt. | 8 |  | 0
194 | KNNR 5 1203/05 | Podłączenie przewodów pojedynczych o przekroju żyły do 50 mm2 pod zaciski lub bolce | szt.żył | 8 |  | 0
195 | KNNR 5 1203/08 | Podłączenie przewodów kabelkowych o przekroju żyły do 2.5 mm2 pod zaciski lub bolce | szt.żył | 8 |  | 0
|  | Oświetlenie |  |  |  | 0
2.1.2. Badania i pomiary
196 | KNNR 5 1302/03 | Badanie linii kablowej nn - kabel 4-żyłowy | odc. | 4 |  | 0
197 | KNNR 5 1303/01 | Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwód 1-fazowy (pomiar pierwszy) | pomiar | 1 |  | 0
198 | KNNR 5 1303/02 | Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwód 1-fazowy (każdy następny pomiar) | pomiar | 3 |  | 0
199 | KNNR 5 1304/01 | Badania i pomiary instalacji uziemiającej (pierwszy pomiar) dla istniejącego słupa - zasilanie oświetlenia | szt. | 1 |  | 0
200 | KNNR 5 1304/05 | Badania i pomiary instalacji skuteczności zerowania (pierwszy pomiar) dla istniejącego słupa - zasilanie oświetlenia | szt. | 3 |  | 0
201 | Analiza własna | Obsługa geodezyjna budowy | kpl. | 1 |  | 0
202 | Analiza własna | Dokumentacja powykonawcza | kpl. | 3 |  | 0
203 |  | Zajęcie pasa drogowego - kalkulacja własna uproszczona | szt | 1 |  | 0
|  | Badania i pomiary |  |  |  | 0
|  | Pomiarowa |  |  |  | 0
2.2. Alabastrowa
2.2.1. Prace montażowe
204 | KNNR 1 0111/01 | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych | km | 0.26 |  | 0
205 | KNR-W 2-01 0701/0202 | Ręczne kopanie rowów dla kabli o głębokości do 0,8 m i szerokości dna do 0.4 w gruncie kat. III | m | 258 |  | 0
206 | KNR 2-01 0704/0203 | Ręczne zasypywanie rowów dla kabli o głębokości do 0,8 m i szer. dna do 0,4 m w gruncie kat. III | m | 258 |  | 0
207 | KNNR 5 0706/01 | Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokości do 0.4 m | m | 516 |  | 0
208 | KNNR 5 0705/01 | Ułożenie rur osłonowych - SRS fi 75mm | m | 258 |  | 0
209 | KNNR 5 0713/02 | Układanie kabli o masie do 1.0 kg/m w rurach, pustakach lub kanałach zamkniętychKable elektroenergetyczne YAKY 0,6/1kV, 4x25 mm2 | m | 282 |  | 0
210 | KNNR 5 0603/01 | Układanie bednarki w rowach kablowych | m | 100 |  | 0
211 | KNR 5-08 0614/02 | Mechaniczne pogrążanie uziomów prętowych w gruncie kat. III | m | 100 |  | 0
212 | KNNR 5 1001/02 | Montaż i stawianie słupów oświetleniowych | szt. | 6 |  | 0
213 | KNR-W 2-02 0603/09 analogia | Zabezpieczenie podziemnych części fundamentów | kpl | 6 |  | 0
214 | KNNR 5 1002/01 | Montaż wysięgników rurowychwysięgnik pojedynczy zg. z opisem | szt. | 6 |  | 0
215 | KNNR 5 1003/03 | Montaż przewodów do opraw oświetlenia wciąganych w słupy, wysięgniki i rury osłonowe, YDY 450/750V, 2x2,5mm2 | kpl.przew. | 6 |  | 0
216 | KNNR 5 1004/02 | Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego na wysięgniku | szt. | 6 |  | 0
217 | KNR 4-03 0302/03 | Montaż sterownika we wnęce słupowej | szt | 6 |  | 0
218 | KNNR 5 0726/06 | Zarobienie na sucho końca kabla 4-żyłowego o przekroju żył do 50 mm2 na napięcie do 1 kV o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych | szt. | 6 |  | 0
|  | Prace montażowe |  |  |  | 0
2.2.2. Badania i pomiary
219 | KNNR 5 1302/03 | Badanie linii kablowej nn - kabel 4-żyłowy | odc. | 6 |  | 0
220 | KNNR 5 1303/01 | Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwód 1-fazowy (pomiar pierwszy) | pomiar | 6 |  | 0
221 | KNNR 5 1303/02 | Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwód 1-fazowy (każdy następny pomiar) | pomiar | 6 |  | 0
222 | KNNR 5 1304/01 | Badania i pomiary instalacji uziemiającej (pierwszy pomiar) dla istniejącego słupa - zasilanie oświetlenia | szt. | 6 |  | 0
223 | KNNR 5 1304/05 | Badania i pomiary instalacji skuteczności zerowania (pierwszy pomiar) dla istniejącego słupa - zasilanie oświetlenia | szt. | 6 |  | 0
224 | KNNR 5 1305/01 | Sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania - pierwsza próba działania wyłącznika różnicowo-prądowego | próbę | 6 |  | 0
225 | KNNR 5 1305/02 | Sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania - następna próba działania wyłącznika różnicowo-prądowego | próbę | 6 |  | 0
|  | Badania i pomiary |  |  |  | 0
|  | Alabastrowa |  |  |  | 0
2.3. Ku Wiatrakom
2.3.1. Prace montażowe
226 | KNNR 1 0111/01 | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych | km | 0.32 |  | 0
227 | KNR-W 2-01 0701/0202 | Ręczne kopanie rowów dla kabli o głębokości do 0,8 m i szerokości dna do 0.4 w gruncie kat. III | m | 320 |  | 0
228 | KNR 2-01 0704/0203 | Ręczne zasypywanie rowów dla kabli o głębokości do 0,8 m i szer. dna do 0,4 m w gruncie kat. III | m | 320 |  | 0
229 | KNNR 5 0706/01 | Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokości do 0.4 m | m | 640 |  | 0
230 | KNNR 5 0705/01 | Ułożenie rur osłonowych - SRS fi 75mm | m | 320 |  | 0
231 | KNNR 5 0713/02 | Układanie kabli o masie do 1.0 kg/m w rurach, pustakach lub kanałach zamkniętychKable elektroenergetyczne YAKY 0,6/1kV, 4x25 mm2 | m | 350 |  | 0
232 | KNNR 5 0603/01 | Układanie bednarki w rowach kablowych | m | 100 |  | 0
233 | KNR 5-08 0614/02 | Mechaniczne pogrążanie uziomów prętowych w gruncie kat. III | m | 100 |  | 0
234 | KNNR 5 1001/02 | Montaż i stawianie słupów oświetleniowych | szt. | 7 |  | 0
235 | KNR-W 2-02 0603/09 analogia | Zabezpieczenie podziemnych części fundamentów | kpl | 7 |  | 0
236 | KNNR 5 1002/01 | Montaż wysięgników rurowychwysięgnik pojedynczy zg. z opisem | szt. | 7 |  | 0
237 | KNNR 5 1003/03 | Montaż przewodów do opraw oświetlenia wciąganych w słupy, wysięgniki i rury osłonowe, YDY 450/750V, 2x2,5mm2 | kpl.przew. | 7 |  | 0
238 | KNNR 5 1004/02 | Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego na wysięgniku | szt. | 7 |  | 0
239 | KNR 4-03 0302/03 | Montaż sterownika we wnęce słupowej | szt | 7 |  | 0
240 | KNNR 5 0726/06 | Zarobienie na sucho końca kabla 4-żyłowego o przekroju żył do 50 mm2 na napięcie do 1 kV o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych | szt. | 7 |  | 0
|  | Prace montażowe |  |  |  | 0
2.3.2. Badania i pomiary
241 | KNNR 5 1302/03 | Badanie linii kablowej nn - kabel 4-żyłowy | odc. | 7 |  | 0
242 | KNNR 5 1303/01 | Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwód 1-fazowy (pomiar pierwszy) | pomiar | 1 |  | 0
243 | KNNR 5 1303/02 | Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwód 1-fazowy (każdy następny pomiar) | pomiar | 6 |  | 0
244 | KNNR 5 1304/01 | Badania i pomiary instalacji uziemiającej (pierwszy pomiar) dla istniejącego słupa - zasilanie oświetlenia | szt. | 1 |  | 0
245 | KNNR 5 1304/05 | Badania i pomiary instalacji skuteczności zerowania (pierwszy pomiar) dla istniejącego słupa - zasilanie oświetlenia | szt. | 6 |  | 0
246 | KNNR 5 1305/01 | Sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania - pierwsza próba działania wyłącznika różnicowo-prądowego | próbę | 1 |  | 0
247 | KNNR 5 1305/02 | Sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania - następna próba działania wyłącznika różnicowo-prądowego | próbę | 6 |  | 0
|  | Badania i pomiary |  |  |  | 0
|  | Ku Wiatrakom |  |  |  | 0
2.4. Podziałowa
2.4.1. Prace montażowe
248 | KNNR 1 0111/01 | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych | km | 0.18 |  | 0
249 | KNR-W 2-01 0701/0202 | Ręczne kopanie rowów dla kabli o głębokości do 0,8 m i szerokości dna do 0.4 w gruncie kat. III | m | 175 |  | 0
250 | KNR 2-01 0704/0203 | Ręczne zasypywanie rowów dla kabli o głębokości do 0,8 m i szer. dna do 0,4 m w gruncie kat. III | m | 175 |  | 0
251 | KNNR 5 0706/01 | Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokości do 0.4 m | m | 350 |  | 0
252 | KNNR 5 0705/01 | Ułożenie rur osłonowych - SRS fi 75mm | m | 192 |  | 0
253 | KNNR 5 0713/02 | Układanie kabli o masie do 1.0 kg/m w rurach, pustakach lub kanałach zamkniętychKable elektroenergetyczne YAKY 0,6/1kV, 4x25 mm2 | m | 190.5 |  | 0
254 | KNNR 5 0603/01 | Układanie bednarki w rowach kablowych | m | 100 |  | 0
255 | KNR 5-08 0614/02 | Mechaniczne pogrążanie uziomów prętowych w gruncie kat. III | m | 100 |  | 0
256 | KNNR 5 1001/02 | Montaż i stawianie słupów oświetleniowych | szt. | 4 |  | 0
257 | KNR-W 2-02 0603/09 analogia | Zabezpieczenie podziemnych części fundamentów | kpl | 4 |  | 0
258 | KNNR 5 1002/01 | Montaż wysięgników rurowychwysięgnik pojedynczy zg. z opisem | szt. | 4 |  | 0
259 | KNNR 5 1003/03 | Montaż przewodów do opraw oświetlenia wciąganych w słupy, wysięgniki i rury osłonowe, YDY 450/750V, 2x2,5mm2 | kpl.przew. | 4 |  | 0
260 | KNNR 5 1004/02 | Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego na wysięgniku | szt. | 4 |  | 0
261 | KNR 4-03 0302/03 | Montaż sterownika we wnęce słupowej | szt | 4 |  | 0
262 | KNNR 5 0726/06 | Zarobienie na sucho końca kabla 4-żyłowego o przekroju żył do 50 mm2 na napięcie do 1 kV o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych | szt. | 4 |  | 0
|  | Prace montażowe |  |  |  | 0
2.4.2. Badania i pomiary
263 | KNNR 5 1302/03 | Badanie linii kablowej nn - kabel 4-żyłowy | odc. | 4 |  | 0
264 | KNNR 5 1303/01 | Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwód 1-fazowy (pomiar pierwszy) | pomiar | 1 |  | 0
265 | KNNR 5 1303/02 | Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwód 1-fazowy (każdy następny pomiar) | pomiar | 3 |  | 0
266 | KNNR 5 1304/01 | Badania i pomiary instalacji uziemiającej (pierwszy pomiar) dla istniejącego słupa - zasilanie oświetlenia | szt. | 1 |  | 0
267 | KNNR 5 1304/05 | Badania i pomiary instalacji skuteczności zerowania (pierwszy pomiar) dla istniejącego słupa - zasilanie oświetlenia | szt. | 3 |  | 0
268 | KNNR 5 1305/01 | Sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania - pierwsza próba działania wyłącznika różnicowo-prądowego | próbę | 1 |  | 0
269 | KNNR 5 1305/02 | Sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania - następna próba działania wyłącznika różnicowo-prądowego | próbę | 3 |  | 0
|  | Badania i pomiary |  |  |  | 0
|  | Podziałowa |  |  |  | 0
2.5. Śluzowa
2.5.1. Prace montażowe
270 | KNNR 1 0111/01 | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych | km | 0.14 |  | 0
271 | KNR-W 2-01 0701/0202 | Ręczne kopanie rowów dla kabli o głębokości do 0,8 m i szerokości dna do 0.4 w gruncie kat. III | m | 140 |  | 0
272 | KNR 2-01 0704/0203 | Ręczne zasypywanie rowów dla kabli o głębokości do 0,8 m i szer. dna do 0,4 m w gruncie kat. III | m | 140 |  | 0
273 | KNNR 5 0706/01 | Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokości do 0.4 m | m | 280 |  | 0
274 | KNNR 5 0705/01 | Ułożenie rur osłonowych - SRS fi 75mm | m | 140 |  | 0
275 | KNNR 5 0713/02 | Układanie kabli o masie do 1.0 kg/m w rurach, pustakach lub kanałach zamkniętychKable elektroenergetyczne YAKY 0,6/1kV, 4x25 mm2 | m | 144 |  | 0
276 | KNNR 5 0603/01 | Układanie bednarki w rowach kablowych | m | 100 |  | 0
277 | KNR 5-08 0614/02 | Mechaniczne pogrążanie uziomów prętowych w gruncie kat. III | m | 100 |  | 0
278 | KNNR 5 1001/02 | Montaż i stawianie słupów oświetleniowych | szt. | 1 |  | 0
279 | KNR-W 2-02 0603/09 analogia | Zabezpieczenie podziemnych części fundamentów | kpl | 1 |  | 0
280 | KNNR 5 1002/01 | Montaż wysięgników rurowychwysięgnik pojedynczy zg. z opisem | szt. | 1 |  | 0
281 | KNNR 5 1003/03 | Montaż przewodów do opraw oświetlenia wciąganych w słupy, wysięgniki i rury osłonowe, YDY 450/750V, 2x2,5mm2 | kpl.przew. | 1 |  | 0
282 | KNNR 5 1004/02 | Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego na wysięgniku | szt. | 1 |  | 0
283 | KNR 4-03 0302/03 | Montaż sterownika we wnęce słupowej | szt | 1 |  | 0
284 | KNNR 5 0726/06 | Zarobienie na sucho końca kabla 4-żyłowego o przekroju żył do 50 mm2 na napięcie do 1 kV o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych | szt. | 1 |  | 0
|  | Prace montażowe |  |  |  | 0
2.5.2. Badania i pomiary
285 | KNNR 5 1302/03 | Badanie linii kablowej nn - kabel 4-żyłowy | odc. | 1 |  | 0
286 | KNNR 5 1303/01 | Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwód 1-fazowy (pomiar pierwszy) | pomiar | 1 |  | 0
287 | KNNR 5 1303/02 | Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwód 1-fazowy (każdy następny pomiar) | pomiar | 1 |  | 0
288 | KNNR 5 1304/01 | Badania i pomiary instalacji uziemiającej (pierwszy pomiar) dla istniejącego słupa - zasilanie oświetlenia | szt. | 1 |  | 0
289 | KNNR 5 1304/05 | Badania i pomiary instalacji skuteczności zerowania (pierwszy pomiar) dla istniejącego słupa - zasilanie oświetlenia | szt. | 1 |  | 0
290 | KNNR 5 1305/01 | Sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania - pierwsza próba działania wyłącznika różnicowo-prądowego | próbę | 1 |  | 0
291 | KNNR 5 1305/02 | Sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania - następna próba działania wyłącznika różnicowo-prądowego | próbę | 1 |  | 0
|  | Badania i pomiary |  |  |  | 0
|  | Śluzowa |  |  |  | 0
|  | Prądki |  |  |  | 0
|  | Razem k.b. |  |  |  | 0
|  | Podatek VAT 23% |  |  |  | 0
|  | Ogółem |  |  |  | 0