**Nr sprawy: RZP.271.8.2023.ZP1** Białe Błota, dnia 28.03.2023 r.

Dotyczy postępowania pn.:

**Budowa sceny wraz z utwardzeniem części terenu oraz budową oświetlenia terenu wraz z zasilaniem - etap 1 w ramach zadania "Budowa placu sołeckiego wraz ze sceną przy ul. Dębowej w Łochowie.”**

**WYJAŚNIENIE TREŚCI SWZ**

1. W związku ze zwróceniem się Wykonawców do Zamawiającego o wyjaśnienie SWZ, działając w trybie art. 284 ust. 1 oraz ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo Zamówień Publicznych (dalej zwana ustawą Pzp), Zamawiający przekazuje treść zapytań wraz z wyjaśnieniami:

Pytania- zestaw 1

***Pytanie 1.***

Czy w warunkach dotyczących zabudowy sceny plenerowej można zastąpić modrzew syberyjski na modrzew europejski oraz czy klasa drewna zamiast C27 może być C24?

***Odpowiedź 1.***

Zamawiający dopuszcza wykonanie elementów zaprojektowanych z drewna z zastosowaniem modrzewia europejskiego.

W przypadku klasy drewna elementy konstrukcyjne muszą być wykonane z drewna klasy C27. Na pozostałe elementy drewniane można zastosować drewno klasy C24.

Pytania- zestaw 2

***Pytanie 1.***

Proszę o informację, czy istnieje możliwość rozliczenia za wykonane prace, fakturami częściowymi lub miesięcznymi?

***Odpowiedź 1.***

Zgodnie z zapisami w §13 ust. 1 projektu umowy „Rozliczenia za wykonane roboty budowlane odbywają się w terminach miesięcznych, na podstawie faktur częściowych na koniec każdego miesiąca, na podstawie podpisanego protokołu odbioru robót […]”

1. Powyższe wyjaśnienia nie wymagają dodatkowego czasu na wprowadzenie zmian w ofertach.
2. Wyjaśnienia treści SWZ, stają się obowiązujące dla wszystkich Wykonawców ubiegających się   
   o udzielenie przedmiotowego zamówienia z dniem ich zamieszczenia na dedykowanej platformie zakupowej oraz stronie internetowej Zamawiającego w miejscu udostępnienia SWZ.

WÓJT

podpis nieczytelny

Dariusz Fundator