**Nr sprawy: RZP.271.21.2023.ZP3**

Białe Błota, dnia ….05.2023 r.

Dotyczy postępowania pn.:

**Budowa sceny wraz z utwardzeniem części terenu oraz budową oświetlenia terenu wraz z zasilaniem - etap 1 w ramach zadania "Budowa placu sołeckiego wraz ze sceną przy ul. Dębowej w Łochowie.”**

**WYJAŚNIENIA**

1. W związku ze zwróceniem się Wykonawców do Zamawiającego o wyjaśnienie SWZ, działając w trybie art. 284 ust. 1 oraz ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo Zamówień Publicznych (dalej zwana ustawą Pzp), Zamawiający przekazuje treść zapytań wraz z wyjaśnieniami:

**Pytania- zestaw 1:**

***Pytanie 1***

Drewno klasy C27, przewidziane w projekcie na konstrukcje sceny, jest na terenie Polski bardzo trudno dostępne. Czy Zamawiający zgodzi się na wykonanie wszystkich elementów drewnianych sceny z drewna o klasie C24 lub drewna prefabrykowanego, klejonego, przy zachowaniu tej samej gwarancji jakości, tym bardziej, że Zamawiający dopuszcza klasę C24 przy wykonaniu pozostałych elementów sceny.

***Odpowiedź 1:***

Zamawiający nie wyraża zgody na zamianę klasy drewna elementów konstrukcyjnych sceny tym samym podtrzymując zapisy ujęte w OPZ: Elementy konstrukcyjne muszą być wykonane z drewna klasy C27. Na pozostałe elementy drewniane można zastosować drewno klasy C24.

1. Powyższe wyjaśnienia nie wymagają dodatkowego czasu na wprowadzenie zmian   
   w ofertach.
2. Wyjaśnienia i zmiana treści SWZ, stają się obowiązujące dla wszystkich Wykonawców ubiegających się   
   o udzielenie przedmiotowego zamówienia z dniem ich zamieszczenia na dedykowanej platformie zakupowej oraz stronie internetowej Zamawiającego w miejscu udostępnienia SWZ.

…………………………………….