Białe Błota, dnia 26.07.2023 r.

**Nr sprawy: RZP.271.27.2023.ZP2**

Dotyczy postępowania pn.: **I etap budowy ul. Ptasiej w Murowańcu od ul. Łochowskiej do ul. Strusiej**

**WYJAŚNIENIA I ZMIANA TREŚCI SWZ**

1. W związku ze zwróceniem się Wykonawców do Zamawiającego o wyjaśnienie SWZ, działając w trybie art. 284 ust. 1 oraz ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo Zamówień Publicznych (dalej zwana ustawą Pzp), Zamawiający przekazuje treść zapytania wraz z wyjaśnieniami:

Pytania - zestaw 1

**Pytanie 1.**

Zwracam się z prośbą o udostępnienie planu oświetlenia z uwzględnionymi odległościami trasy kablowej oraz przepustów rurowych (zaznaczenie odległości, rodzaju przepustu ) dla ul. Ptasiej w m. Murowaniec

**Odpowiedź 1.**

***Zamawiający w załączeniu do odpowiedzi ujął uzupełniony plan sytuacyjny – zał. nr 1.***

**Pytanie 2.**

Proszę o udostępnienie dokładnej specyfikacji przewidzianych opraw LED w celu doboru odpowiedniego oświetlenia.

**Odpowiedź 2.**

***Zamawiający w załączeniu do odpowiedzi ujął uzupełnienie przedstawiające wymagania dla opraw oświetleniowych – zał. nr 2***

**Pytanie 3.**

Przewidziana rura osłonowa fi 110 mm dla budowy kanału technologicznego jest za mała na umieszczenie 4 rur o średnicy 40mm. Zamiennie proponuję zastosowanie rury osłonowej o średnicy 140mm.

**Odpowiedź 3.**

***Zamawiający informuje, iż należy przyjąć rurę osłonową o średnicy min. 140 mm.***

**Pytanie 4.**

Proszę o określenie wytycznych dla sygnalizacji świetlnej dla przejścia dla pieszych.

**Odpowiedź 4.**

***Zamawiający w załączeniu do odpowiedzi ujął uzupełnienie przedstawiające wymagania dla sygnalizacji świetlnej przejścia dla pieszych – zał. nr 3***

Pytania - zestaw 2

**Pytanie 1.**

Dotyczy: **Wartość zadania wg Planu postepowań** **Zamawiającego**

Zgodnie z „*Planem postepowań o udzielenie zamówień na rok 2023*” – wersja nr 4 (źródło: <https://bip.bialeblota.pl/artykul/261/10616/aktualizacja-planu-postepowan-na-2023-rok>), pkt 1.1.7, orientacyjna wartość zamówienia to 900.000,00 zł netto.

Wykonawca wnosi o potwierdzenie kwoty wskazanej powyżej.

**Odpowiedź 1.**

***Zamawiający informuje, iż kwota na sfinansowanie przedsięwzięcia zostanie podana w dniu otwarcia ofert jednocześnie informujemy, iż Wykonawca samodzielnie może sprawdzić kwotę jaką Zamawiający ujął w uchwale nr RGK.0007.75.2023 zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Białe Błota na rok 2023 oraz uchwale nr RGK.0007.76.2023 zmieniającej uchwałę w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Białe Błota na lata 2023-2039.***

**Pytanie 2.**

# Dotyczy: **SST W 03.02.01 Przebudowa sieci wodociągowych; Kosztorys ofertowy**

W załączonych w dokumentacji projektowej Szczegółowych Specyfikacji Technicznych umieszczono (str. 156) SST W 03.02.01 Przebudowa sieci wodociągowych. Zakres robót w niej opisany obejmuje: „Przebudowę hydrantu przeciwpożarowego nadziemnych DN80”. Roboty związane z hydrantem nie występują w Kosztorysie ofertowym.

Wykonawca wnosi o jednoznaczne potwierdzenie, że zadanie nie obejmuje przebudowy hydrantów.

**Odpowiedź 2.**

***Zamawiający informuje, iż nie przewiduję konieczności przebudowy hydrantów.***

**Pytanie 3.**

# Dotyczy: **Podbudowy betonowe z betonu C16/20 możliwość zmiany na niższą klasę betonu**

Wykonawca powołując się na swoją wiedzę i doświadczenie wskazuje, że określona w projekcie podbudowę z betonu C16/20 (łącznie do wykonania ponad 1.000 m3 takiej podbudowy) można zastąpić inną, wykonaną w betonu o niższej klasie.

Wykonawca wnosi o wyrażenie zgody na takie rozwiązanie zamienne.

**Odpowiedź 3.**

***Zamawiający informuje, iż nie wyraża zgodny na zamianę klasy betonu na niższy. Należy zastosować podbudowę zgodnie z projektem.***

# Pytanie 4.

# Dotyczy: **Wymagania ogólne /** **Czasowa organizacja ruchu / projekt czasowej organizacji ruchu dostarczany przez Zamawiającego**

Zgodnie z SST. D.00.00.00 Wymagania ogólne / 9.3 Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu: „Koszty wybudowania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: a. Opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego i odpowiednimi instytucjami ewentualnych zmian do przekazanego przez Zamawiającego Projektu Organizacji Ruchu na czas trwania budowy wraz z dostarczeniem kopii Projektu Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego i wprowadzeniem dalszych zmian i uzgodnień wynikających z postępu Robót”.

Wykonawca wnosi o uzupełnienie przedłożonej dokumentacji projektowej o ww. Projekt Organizacji Ruchu na czas trwania budowy. Uzupełnienie tej dokumentacji jest niezbędne do wyceny poz. 6.4. kosztorysu ofertowego.

**Odpowiedź 4.**

***Zgodnie z zapisami projektu umowy wykonanie oraz uzyskanie zatwierdzenia czasowej organizacji ruchu leży po stronie Wykonawcy.***

**Pytanie 5.**

# Dotyczy: **Czasowa organizacja ruchu / wymagania dotyczące oznakowania tymczasowego**

Pozycję 6.4 kosztorysu ofertowego: „Ustawienie czasowego oznakowania pionowego na czas robót” odniesiono do specyfikacji D 07.02.01m która dotyczy oznakowania docelowego.

Wykonawca wnosi o potwierdzenie, że oznakowanie tymczasowe nie będzie poddawane tak rygorystycznym wymaganiom, jak oznakowanie docelowe.

**Odpowiedź 5.**

***Oznakowanie tymczasowe należy wykonać zgodnie z SST, obowiązującymi przepisami oraz zgodnie z zatwierdzanym przez organ zarządzający ruchem projektem czasowej organizacji ruchu (do którego wykonania i zatwierdzenia zobowiązany jest Wykonawca robót - zgodnie z zapisami SST).***

**Pytanie 6.**

# Dotyczy: **Wymagania ogólne /** **Zwolnienie z opłaty za dzierżawę terenu**

Zgodnie z SST. D.00.00.00 Wymagania ogólne / 9.3 Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu: „Koszty wybudowania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: c. Opłaty za dzierżawę terenu”.

Wykonawca wnosi o potwierdzenie, że zadanie jest zwolnione z opłat w tym zakresie.

**Odpowiedź 6.**

***Wykonanie oraz zatwierdzenie czasowej organizacji ruchu jest po stronie Wykonawcy. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z wykonaniem objazdów / przejazdów, w tym koszt dzierżawy terenu – w przypadku wyznaczenia objazdów / przejazdów przez tereny prywatne. Ponadto Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z zajęciem pasa drogowego w przypadku dróg, których właścicielem nie jest Gmina Białe Błota.***

1. Ponadto, działając w trybie art. 286 ust. 1 ustawy Pzp oraz pkt. 13.10 SWZ, Zamawiający informuje o dokonaniu zmiany treści w kosztorysie ofertowym – pozycje skorygowane zaznaczone zostały na czerwono.

Zamawiający zamieszcza na stronie internetowej, w miejscu zamieszczenia postępowania, dokument obejmujący:

1. Zał. nr 1 - plan elektryka - uzupełnienie,
2. Zał. nr 2 – oprawy LED,
3. Zał. nr 3 - aktywne przejście,
4. Ujednolicony kosztorys ofertowy – formularz 2.1.
5. Powyższe wyjaśnienia i zmiana treści SWZ nie wymagają dodatkowego czasu na wprowadzenie zmian w ofertach.
6. Wyjaśnienia treści SWZ, stają się obowiązujące dla wszystkich Wykonawców ubiegających się o udzielenie przedmiotowego zamówienia z dniem ich zamieszczenia na dedykowanej platformie zakupowej oraz stronie internetowej Zamawiającego w miejscu udostępnienia SWZ.

z up. Wójta

Zastępca Wójta

Paweł Zuehlke